## Significance
References to the result transmission and to the indication of result (Deadline see "Ergebnisse")
Before analysing the samples, homogenize the samples again, please. After homogenisation You should analyse both samples with your standard procedures.
Use this file for your result transmissions, please. Fill for this in the file yellow fields deposited out and send back the file afterwards by email to “ergebnisse@lvus.de”. It is important that for the clear allocation of the results to your laboratory in the table "Ergebnisse" (results) your client number and your postal zip code must be entered (both numbers only).
The result data must be given in in the units as described at every parameter. To the avoidance of deviations in the laboratory made roundness, You are asked with each parameter after the first number deviating from 0 to indicate still the listened further numbers (even if due to Your validating data this accuracy is not kept by your analysis procedure). ISO 13 528 4.6 recommends that individual measurement results schould not be rounded by more than sr/2.
Examples for transmissions of results:
It a test material the element "Mg" was quantified. You are asked to report 3 significant numbers. The following computational contents are determined:
Computed Value [mg/kg] | Transmission of result [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
Note on B13: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Short Instruction
You can find illustrated instructions for completing the results recording table at the following link
https://lvus.eu/html/pdf/instructions.pdf

## Auswertung
Hinweise zur Auswertung
Die Beurteilung der Laborergebnisse erfolgt durch Z-Scores, die möglichst über die Vergleichsstandardabweichung des jeweiligen Standardverfahrens aus einem Normververfahren berechnet werden. Zusätzlich werden für den jeweiligen Analyten Z-Scores über die nach der Horwitz- funktion ermittelte Zielstandardabweichung sowie über die robusten Standardabweichungen nach Algorithmus A berechnet.
Mit abnehmenden Gehalten von Analyten in der Probe steigt die über die Horwitzfunktion berechnete Zielstandardabweichung stark an. So beträgt z.B. die relative Standardabweichung nach Horwitz 10 % bei einem Analytgehalt von 23 mg/kg und bereits 22,6 % bei einem Analytgehalt von 100 µg/kg.
Zur Vermeidung zu „breiter“ Beurteilungszonen wird deshalb bei der Auswertung bei allen Parametern der Wert der Zielstandardabweichung auf maximal 22 % vom Wert des Medians beschränkt.
Zunächst werden alle mitgeteilten Laborergebnisse berücksichtigt und die darüber berechneten statistischen Kenndaten für die Parameter aufgeführt.
Zur Ermittlung der endgültigen statistischen Kenndaten werden bei allen in den Proben enthaltenen Wirkstoffe Zweitberechnungen durchgeführt. Bei diesen Zweitberechnungen bleiben generell die Ergebnisdaten von allen Laboratorien unberücksichtigt, deren Ergebnisse um mehr als 5 Zielstandardabweichungen (5 Z-Scores) vom Median des Analyten abweichen.
Darüber hinaus bleiben bei allen Parametern zusätzlich alle Ergebnisse unberücksichtigt, die um mehr als 50 % vom Median abweichen und bei denen gleichzeitig der Betrag des Z-Score größer als 3 ist. Diese Regelung greift bei allen Parametern mit Analytgehalten unter 23 mg/kg.

## Datenübernahme
Erläuterungen zur Weiterverarbeitung Ihrer Daten
Diese Tabellen wurden so aufgebaut, dass die Daten automatisiert in unser Auswerteprogramm übernommen werden können. Die Tabellen dürfen daher keinesfalls im Aufbau verändert werden, da dann ein automatisiertes Auslesen der mitgeteilten Daten nicht mehr möglich wäre.
Aus diesem Grund wurden die Tabellen gegen Veränderungen geschützt. Eingaben oder auch die Auswahl von Eigenschaften sind nur an wenigen Stellen nötig. Diese Stellen sind gelb hinterlegt.
Da das Ausführen von Macros eine potentielle Gefährdung von Computersystemen bedeuten kann, gehen wir davon aus, dass ausführbare Macros in zahlreichen Fällen von den entsprechenden System-Administratoren unterdrückt werden. Deshalb wurde auf die Verwendung von Macros bei der Erstellung der Tabellen zur Ergebniserfassung komplett verzichtet, obwohl damit ein komfortableres Arbeiten möglich wäre.
Beim Eingang Ihrer eMail wird diese von unserem System automatisch weiterverarbeitet, wobei einige Plausibilitäten (z.B. Vollständigkeit der Absenderangabe oder Kennzeichnung als Update bei erneuter Dateneinsendung) überprüft werden. Im Anschluss an diese Prüfung erhalten Sie automatisiert eine eMail-Antwort. Darin werden Sie darüber informiert, ob Ihre Daten prinzipiell weiterverarbeitet werden können oder ob benötigte Einträge fehlen und Sie Ihre Ergebnisse nach Ergänzung der fehlenden Angaben erneut einsenden sollen. Eine Prüfung auf Vollständigkeit von Ergebnisangaben (sind überhaupt Ergebnnisdaten vorhanden?) oder deren Angabe in den vorgegebenen Maßeinheiten wird zu diesem Zeitpunkt nicht vorgenommen.
Sollten Sie noch vor dem Ende der Ergebnisannahme bemerken, dass in Ihrer Ergebnistabelle Fehler enthalten sind, so senden Sie einfach eine korrigierte Version an die Adresse ergebnisse@lvus.de. Kennzeichnen Sie in diesem Fall Ihre Tabelle als Aktualisierung, da ansonsten das System die Annahme der Daten zurückweist ("es sind ja bereits Daten von Ihnen vorhanden"). Ihre aktualiserte Ergebnistabelle muss vollständig ausgefüllt sein und insbesondere alle Ergebnisdaten der Vorversion enthalten, da bei einer Kennzeichung als Aktualiserung (Update) die zuvor eingesandte Ergebnistabelle durch die Aktualisierung vollständig ersetzt wird.
Ihre Daten werden wie mitgeteilt zur Auswertung verwendet. Selbst offensichtliche Fehler, wie - Tippfehler, - Übertragungsfehler in die Ergebniserfassungstabelle, - Angaben in einer anderen, von der Vorgabe abweichenden Maßeinheit werden zur Auswertung unverändert, also ohne Änderung übernommen und führen dann zu schlechten Bewertungen. Daher sollten Sie Ihre Eingaben sorgfältig durchführen und dabei insbesondere auch überprüfen, ob Ihre laborüblichen Maßeinheiten mit denen im Tabellenblatt übereinstimmen.
Nach Ende der Frist zur Ergebnisabgabe sind Korrekturen nur noch möglich, falls die Auswertung der Daten noch nicht erfolgt ist. Korrekturen von fehlerhaften Teilnehmerangaben werden nach der Auswertung und insbesondere nach Veröffentlichung des Protokolls nicht mehr durchgeführt.

## Signifikanz
Hinweise zur Signifikanz von Ergebnisangaben
Die Ergebnisangaben müssen in der/den vorgegebenen Maßeinheiten erfolgen - Ihre Angaben werden ohne Änderungen zur Auswertung verwendet! Zur Vermeidung von Abweichungen durch bereits im Labor vorgenommene Rundungen werden Sie gebeten, bei jedem Parameter eine bestimmte Anzahl signifikanter Ziffern anzugeben (auch wenn auf Grund Ihrer Validierungsdaten diese Genauigkeit von Ihrem Analysenverfahren nicht eingehalten wird).
Generell gilt: nach ISO 13528 Abschnitt 4.6 sollen Ergebnisse nicht stärker gerundet werden als dem halben Betrag der Wiederholstandardabweichung entspricht.
Beispiele zur Ergebnisangabe: In einer Probe wurde der Gehalt von Mangan bestimmt. Es wurden die aufgeführten rechnerischen Gehalte ermittelt und die Ergebnisangabe soll mit 3 signifikanten Ziffern erfolgen:
Beispielhafter Wert [mg/kg] | Ergebnisangabe mit 3 signifikanten Ziffern [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
0.07832 | 0.0783
Note on B9: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.
Note on B11: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Ausfüllhinweise
Hinweise zum Erfassen und Einsenden der Untersuchungsergebnisse
Zur Bestimmung der Parameter sollen zwei vollständig getrennte Analysengänge durch¬geführt werden. Verwenden Sie für die Analysengänge 1 und 2 Probenmaterial aus verschiedenen Probeneinheiten.
Benutzen Sie für die Ergebnisübermittlung diese vordefinierte Tabelle im Excelformat. Die Tabelle steht auch auf unserer Homepage (www.lvus.de) im Bereich „Download“ bereit.
Geben Sie im Register "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung des Protokolls wird ausschließlich an die dort angegebenen eMail-Adressen ein Passwort-freies Protokoll im PDF-Format gesendet. An diese Adressen senden wir auch ein Teilnahmezertifikat. Daher wäre zu Sicherstellung des Empfangs von Protokoll und Zertifikat die zusätzliche Angabe einer Funktions-e-Mail-Adresse empfohlen.
Tragen Sie im Register „Ergebnisse“ unbedingt Ihre Kundennummer und Ihre Postleitzahl ein, da darüber die Identifizierung des Einsenders erfolgt. In die beiden Datenfelder „Kundennummer“ und „Postleitzahl“ dürfen nur Ziffern eingegeben werden.
Die Felder zur Eingabe Ihrer Ergebnisdaten sind nicht mit einer festen Nachkommazahl vordefiniert, um keine Hinweise auf eventuelle Gehalte von Parametern zu geben.
Beachten Sie die Hinweise zu den gültigen (signifikanten) Ziffern bei den Parametern. Die Anzahl der Ziffern ist so zu wählen, dass beide Ergebnisse nur im Ausnahmefall aus iden¬tischen Ziffernfolgen bestehen. In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „10,16% und 9,94% sind vergleichbar, nicht aber „10,2%“ und „9,94%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle ist hier angebracht.
Über Auswahlfelder sind gängige Untersuchungsverfahren bereits vordefiniert, um das Ausfüllen bei den Untersuchungsverfahren zu erleichtern. Sollten Sie ein nicht aufgeführtes Verfahren anwenden, wählen Sie „sonstiges“ aus und tragen Ihr Verfahren dann ein. Sofern weitere Informationen zur Auswertung nötig sind, werden auch gängige Verfahrensprinzipien und/oder Bezugsquellen kommerziell vertriebener Testsätze in ähnlicher Weise vordefiniert.
In zahlreichen Fällen wird auch nachgefragt, ob Sie streng nach einem Normverfahren arbeiten. Streng bedeutet, dass Sie ohne prüfrelevante Abweichungen arbeiten. Sollte die Abweichung lediglich die untersuchte Matrix sein (z.B. Fisch anstelle von Brühwurst), dann soll dies nicht als Modifikation gekennzeichnet werden.
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur innerhalb der Exceltabelle in vordefinierten Bereichen Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein (z.B. im Register „Mitteilungen“).
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im Excelformat per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. Ansonsten kann das Mail nicht verarbeitet werden. Sofern Ihre internen Datenschutzrichtlinien keinen Versand von Daten im xls(x)-Format erlauben, speichern Sie die versandfertige Tabelle und ändern die Dateiendung von ".xls" bzw. ".xlsx" in ".txt". Senden Sie daraufhin die Datei an edv@lvus.de. Ihre Ergebnisse werden von uns der weiteren Bearbeitung zugeführt.
Nach dem Eingang in unserer Mailbox "ergebnisse@lvus.de" erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung/Bestätigung über den Eingang Ihrer eMail.
Eingegangene eMails werden periodisch (ca. alle 10 Minuten) weiterverarbeitet. Enthält Ihre eMail eine von uns vordefinierte Exceltabelle und sind darin alle Pflichteingaben (Kundennummer, Postleitzahl, ggf. Aktualisierungs-Kennzeichnung) korrekt ausgefüllt, erhalten Sie in einer zweiten eMail Ihre Auswertenummer mitgeteilt. Ansonsten gibt es darin einen Hinweis, warum Ihre Mail nicht verarbeitet werden konnte. Korrigieren/ergänzen Sie in diesen Fällen Ihre Pflichteingabefelder und senden Sie uns Ihre Daten erneut.
Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete (oder auch ergänzte) Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung im Register „Ergebnisse“ ausgewählt werden. Die überarbeitete Excel¬tabelle muss auch alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualisierung vollständig gelöscht werden.
Senden Sie elektronisch mitgeteilte Ergebnisse nicht noch zusätzlich per Post oder Telefax.

## Kurzanleitung
Eine bebilderte Anleitung zum Ausfüllen der Ergebniserfassungstabelle finden Sie unter
dem nachfolgenden Link:
https://lvus.de/html/pdf/aprotec.php?file=anleitung.pdf

## Kontakt
Kontaktperson | Contact person
Name | Name
eMail | eMail-Address
Telefon (inklusive Vorwahl): | telefone (including country and area code)
Bitte geben Sie den Namen, eMail-Adresse und die Telefonnummer der Person an, die wir bei Rückfragen kontaktieren können. An die aufgeführte(n) eMailadresse(n) wird das Protokoll als Passwort-freie PDF-Datei und später auch das Teilnahmezertifikat gesendet. Gedruckte Auswertungen/Zertifikate werden nicht mehr versendet. Geben Sie zur Sicherheit Ihre eMailadresse unten bei eMail-Kontrolle ein. Unser Ergebnisserver akzeptiert Ihre Ergebnisdatei nur, wenn beide eMailadressen übereinstimmen.
Please enter the name, email address and telephone number of the person we can contact in case of queries. The protocol will be sent to the listed email address(es) as a password-free PDF file. Printed reports will no longer be sent. For security reasons, please enter your e-mail address below under e-mail control. Our result server will only accept your result table if the email addresses in both cells match.
Es wird empfohlen, eine zweite eMail-Adresse in Form eines Funktionspostfaches anzugeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Auswertung auch zugestellt werden kann. Geben Sie hierzu die zweite Adresse getrennt durch ein Semikolon mit nachfolgendem Leerzeichen ein.
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im Excelformat per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. Ansonsten kann das Mail nicht verarbeitet werden. Sofern Ihre internen Datenschutzrichtlinien keinen Versand von Daten im xls(x)-Format erlauben, speichern Sie die versandfertige Tabelle und ändern die Dateiendung von ".xls" bzw. ".xlsx" in ".txt". Senden Sie daraufhin die Datei an edv@lvus.de. Ihre Ergebnisse werden von uns der weiteren Bearbeitung zugeführt.
Beispiel für die Eingabe von 2 eMail-Adressen: Example how to type in 2 different e-mail addresses: | info@lvus.de; ergebnisse@lvus.de
eMail-Kontrolle: | check of the e-Mail address
Ergebnis der Überprüfung: | result of the control

## Teilnehmerdaten (hidden)
Kundennummer |  |  | Umformung
Postleitzahl
Produkt | 05a |  | Auswahl
Jahrgang | 2025 |  | 2
Update | N |  | N | 1 | ja / yes
Teilnahmen | 1 |  |  | 2 | nein / no
Deadline | 2025-07-20
Parameterzahl | 19 |  | N
Bestimmungen je Parameter | 2
Kontaktname | 0
Mailadresse | 0
Zertifikat geeignet | 1
Parameter 1 | Relative Dichte 20°/20° C | ohne
Parameter 2 | Gesamtalkohol | %vol
Parameter 3 | vorhandener Alkohol | %vol
Parameter 4 | Gesamtextrakt | g/L
Parameter 5 | Vergärbare Zucker (Summe Glucose + Fructose, auch Reduzierende Zucker - 1 g/l) | g/L
Parameter 6 | Glucose, wasserfrei | g/L
Parameter 7 | Fructose, wasserfrei | g/L
Parameter 8 | Gesamtsäure (als Weinsäure) | g/L
Parameter 9 | Weinsäure | g/L
Parameter 10 | Äpfelsäure, gesamt | g/L
Parameter 11 | L-Äpfelsäure | g/L
Parameter 12 | Milchsäure, gesamt | g/L
Parameter 13 | L-Milchsäure | g/L
Parameter 14 | Flüchtige Säure (als Essigsäure) | g/L
Parameter 15 | Acetat (als Essigsäure) | g/L
Parameter 16 | Citronensäure, wasserfrei | mg/L
Parameter 17 | Freie Schweflige Säure (als SO2) (nach Abzug ggf. miterfasster Reduktone) | mg/L
Parameter 18 | Gesamte Schweflige Säure (als SO2) (nach Abzug ggf. miterfasster Reduktone) | mg/L
Parameter 19 | Reduktone (als SO2) | mg/L

## Ergebnisse
Ergebnisdatenblatt Resultsheet |  |  |  |  | Kunden-Nr. Client-Nb. | ?
Wein, Standardparameter Wine, standard parameters |  |  |  |  | Postleitzahl ZIP-Code | ?
|  |  |  | interne | Teilnahme: | 1
Einsendeadresse: | ergebnisse@lvus.de |  |  | Teilnahme
Annahmeschluss/Deadline: |  |  |  | 2025-07-20
Schreiben Sie Ihre Daten in die gelb hinterlegten Felder. Geben Sie Ihre Ergebnisse in den aufgeführten Einheiten an. Write your data into the yellow cells. Give your results in the units of column 2.
Geben Sie Ihre Ergebnisse mit mindestens den in Spalte 3 aufgeführten signifikanten Stellen an. Beispiele hierzu sind in "Signifikanz" enthalten. Report your results at least with in column 3 shown significant numbers (there are some examples in sheet "Significance" .
In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 1 g/L oder 10 g/L, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „1,006 g/L und 0,986 g/L sind vergleichbar, nicht aber „1,01 g/L“ und „0,986 g/L“. Die Angabe einer zusätzlichen Stelle bei 1,01 g/L ist hier angebracht.
Liegt der Gehalt eines Parameters unterhalb Ihrer Bestimmungsgrenze, geben Sie bitte die Bestimmungsgrenze mit vorgestelltem "< " an. If the content of a parameter is lower than the limit of quantification, report the limit of quantification with a "< " in front of the value.
Falls Sie einen Parameter nicht bearbeiten, lassen Sie die zugehörigen Ergebnisdatenfelder bitte leer. If you are not analysing parameters in your laboratory do not write anything into the corresponding fields for the results.
Zur Beschreibung des Analysenverfahrens verwenden Sie bitte die im unteren Teil dieses Datenblatts enthaltenen Auswahlfelder. To describe your method use the Pulldown-menus following after the result area
Sie können zu einigen Parametern die Prinzipien der Verfahren im Datenblatt "Methoden" nachlesen. Die Auswahl einer Methode ohne den Zusatz "modifiziert" setzt die Erfüllung aller Merkmale der Prinzip-Beschreibung voraus! Bitte nutzen Sie die Beschreibungen der Prinzipien auch dazu, um Ihre Methode möglichst einer in der Auswahlliste aufgeführten Methode zuzuordnen. Dadurch kann eine unnötige Vielzahl von Methodenangaben vermieden werden. Principles of some methods are listed in the sheet "Methoden". If you choose a method-description without the addition "modifiziert" all points of the described principle should be fulfilled. Use the principles of the methods for choosing your selection from the pulldown-menus!
Die Tabelle ist so nicht versandfertig. Es fehlen noch Eingaben bei Kunden-Nr. und/oder Postleitzahl.
Nur wenn diese beiden Felder korrekt ausgefüllt sind, kann der Absender dieser Tabelle identifiziert werden.
Tabelle wurde bereits einmal erfolgreich gesendet, es handelt sich um eine Aktualisierung: Sheet was already sent successfully - this is an update of the results
Parameter | Einheit | Signifikante Stellen | Analysen- gang 1 | Analysen- gang 2 | Verfahren / Literatur
Laborproben hergestellt aus den Flaschen mit Nrn.:
Relative Dichte 20°/20° C | ohne | 5 |  |  | 17 |  | 16
Gesamtalkohol | %vol | 4 |  |  | 7 |  | 6
vorhandener Alkohol | %vol | 4 |  |  | 18 |  | 17
Gesamtextrakt | g/L | 3 |  |  | 16 |  | 15
Vergärbare Zucker (Summe Glucose + Fructose, auch Reduzierende Zucker - 1 g/l) | g/L | 3 |  |  | 14 |  | 13
Glucose, wasserfrei | g/L | 3 |  |  | 18 |  | 17
Fructose, wasserfrei | g/L | 3 |  |  | 17 |  | 16
Gesamtsäure (als Weinsäure) | g/L | 3 |  |  | 11 |  | 10
Weinsäure | g/L | 3 |  |  | 10 |  | 9
Äpfelsäure, gesamt | g/L | 3 |  |  | 9 |  | 8
L-Äpfelsäure | g/L | 3 |  |  | 5 |  | 4
Milchsäure, gesamt | g/L | 3 |  |  | 12 |  | 11
L-Milchsäure | g/L | 3 |  |  | 12 |  | 11
Flüchtige Säure (als Essigsäure) | g/L | 3 |  |  | 14 |  | 13
Acetat (als Essigsäure) | g/L | 3 |  |  | 8 |  | 7
Citronensäure, wasserfrei | mg/L | 3 |  |  | 13 |  | 12
Freie Schweflige Säure (als SO2) (nach Abzug ggf. miterfasster Reduktone) | mg/L | 3 |  |  | 18 |  | 17 | 4
Gebindenummern der auf SO2 untersuchten Flasche
Gesamte Schweflige Säure (als SO2) (nach Abzug ggf. miterfasster Reduktone) | mg/L | 3 |  |  | 25 |  | 24 | 4
Reduktone (als SO2) | mg/L | 3 |  |  | 3 |  | 2
Überdruck bei 20 °C*) | bar | 3 |  |  | 8 |  | 9
Zur Untersuchung der Kohlensäure verwendete Flasche
Kohlensäure, berechnet als CO2*) | g/L | 3 |  |  | 8 |  | 7
*) nur das unmittelbare Ergebnis der Analyse mitteilen – bitte keine Umrechnungen von Kohlensäure auf Überdruck (oder umgekehrt) durchführen!
Gluconsäure | mg/L | 3 |  |  | 2 |  | 7
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren (Teil 1)
Relative Dichte 20°/20° C | [7 empty] | TRUE
Gesamtalkohol | [7 empty] | TRUE
vorhandener Alkohol | [7 empty] | TRUE
Gesamtextrakt | [7 empty] | TRUE
Vergärbare Zucker | [7 empty] | TRUE
Glucose, wasserfrei | [7 empty] | TRUE
Fructose, wasserfrei | [7 empty] | TRUE
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren (Teil 2)
Gesamtsäure (als Weinsäure) | [7 empty] | TRUE
Weinsäure | [7 empty] | TRUE
Äpfelsäure, gesamt | [7 empty] | TRUE
L-Äpfelsäure | [7 empty] | TRUE
Milchsäure, gesamt | [7 empty] | TRUE
L-Milchsäure | [7 empty] | TRUE
Flüchtige Säure (als Essigsäure) | [7 empty] | TRUE
Destillatblindwert | [6 empty] | 3
Gehalt an Schwefliger Säure | [6 empty] | 5
Qualitätssicherung | Wiederfindung im Zusatzversuch [%]:
Genauigkeit der Ablesung des Verbrauchs an Titrationsmittel bei der Probe [%]
Acetat (als Essigsäure) | [7 empty] | TRUE
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren (Teil 3)
Citronensäure, wasserfrei | [7 empty] | TRUE
Freie Schweflige Säure | [7 empty] | TRUE
Berücksichtigung der Reduktone:
Gesamte Schweflige Säure | [7 empty] | TRUE
Berücksichtigung der Reduktone:
Reduktone | [7 empty] | TRUE
Überdruck bei 20 °C | [7 empty] | TRUE
Messbereich des Manometers
Güteklasse des Manometer
Öffen der Flasche vor Messung | 3
Temperatur bei der Messung
Temperatur-Korrektur | 5 | [6 empty] | 4
Kohlensäure (CO2) | [7 empty] | TRUE
Note on G1: Bitte geben Sie unbedingt Ihre Kunden-Nr. ein (nur Ziffern) Fill in Your Client Number (numbers only)
Note on G2: Bitte geben Sie unbedingt Ihre Kunden-Nr. ein (nur Ziffern) Fill in Your Client Number (numbers only)
Note on A16: LVU: Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse (das System hatte Ihnen per eMail eine Auswertenummer mitgeteilt) noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung ausgewählt werden. Die überarbeitete Exceltabelle muss alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualisierung vollständig gelöscht werden.
Note on D18: LVU: Geben Sie in dieser Spalte das Ergebnis der Analyse der ersten Probeneinheit an Fill in these coloumn the results of the analysis of the first sample unit
Note on E18: LVU: Geben Sie in dieser Spalte das Ergebnis der Analyse der zweiten Probeneinheit an Fill in these coloumn the results of the analysis of the second sample unit
Note on A20: LVU: Beim Parameter Relative Dichte 20 °C/20 °C wird die Angabe von 5 Nachkommastellen benötigt, um Abweichungen durch Rundungen im Labor zu verhindern.

## Mitteilungen
Nachfolgend können Sie uns ergänzende Hinweise geben oder wichtige Beobachtungen mitteilen. | 0

## Methoden (hidden)
Parameter | Bezeichnung des Analyseverfahrens in der Auswahl-Liste | Erweiterte Kurzbeschreibung wichtigter Verfahrensmerkmale (Prinzip); sonstige Erläuterungen und Literaturstellen
Acetat (Essigsäure) | Vorbemerkung zu Ergebnissen mittels HPLC-, IC- oder enzymatischen Verfahren | Die HPLC- und enzymatischen Verfahrens bestimmen nur Essigsäure. Ergebnisse mit diesen Methoden und dürfen nicht als "Flüchtige Säure" eingetragen werden, da sie nicht zur Definition dieses Begriffes konform sind.
Acetat (Essigsäure) | HPLC, verschiedene Ausführungsformen
Acetat (Essigsäure) | enzymatisch, automatisiert | Die zur automatisierten Bestimmung des Acetat-Ions, üblicherweise berechnet als Essigsäure, vertriebenen Enzymsätze verwenden unterschiedliche Reaktionsketten und Messtechniken, die zu systematisch verschiedenen Ergebnissen führen können. Daher ist die Angabe des verwendeten Testsatzes erforderlich.
Acetat (Essigsäure) | enzymatisch, manuell | Die zur manuellen Bestimmung des Acetat-Ions, üblicherweise berechnet als Essigsäure, vertriebenen Enzymsätze verwenden unterschiedliche Reaktionsketten und Messtechniken, die zu systematisch verschiedenen Ergebnissen führen können. Daher ist die Angabe des verwendeten Testsatzes erforderlich.
Acetat (Essigsäure) | Ionenchromatographie
Acetat (Essigsäure) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
Alkohol, gesamter (Gesamtalkohol) | Vorhandener Alkohol [%vol] + (Vergärbare [Gesamt]zucker [g/L] * 0,47 / 7,8924) | Als Vergärbare [Gesamt]zucker ist die Summe aus Glucose und Fructose, ersatzweise der Gehalt an Reduzierendem Zucker - 1 g/L einzusetzen. Die Division durch 7,8924 ist gleichwertig einer Multiplikation mit 0,1267.
Alkohol, gesamter (Gesamtalkohol) | Vorhandener Alkohol [%vol] + Vergärbare [Gesamt]zucker [g/100ml] * 0,6 | Als Vergärbare [Gesamt]zucker ist die Summe aus Glucose und Fructose, ersatzweise der Gehalt an Reduzierendem Zucker - 1 g/L einzusetzen.
Alkohol, gesamter (Gesamtalkohol) | Vorhandener Alkohol [%vol] + Vergärbare [Gesamt]zucker [g/L] * 0,465 * 0,1267 | Als Vergärbare [Gesamt]zucker ist die Summe aus Glucose und Fructose ersatzweise der Gehalt an Reduzierendem Zucker - 1 g/L einzusetzen. Die Multiplikation mit 0,1267 ist gleichwertig einer Division durch 7,8924.
Alkohol, vorhanden, (Vorhandener Alkohol) | OIV-MA-AS312-01A Nr. 2.1 und 2.2 A oder Nr. 3 und Nr. 4 A (Typ I-Methode: Pyknometrie); setzt 200 ml Destillat voraus! | Destillation nach Alkalisierung mit Calciumhydroxid; 200 ml Destillat obligatorisch! Bestimmung der Destillatdichte mit Pyknometer.
Alkohol, vorhanden, (Vorhandener Alkohol) | OIV-MA-AS312-01A Nr. 2.1 und 2.2 A oder Nr. 3 und Nr. 4 A (Typ I-Methode: Pyknometrie), modifiziert
Alkohol, vorhanden, (Vorhandener Alkohol) | OIV-MA-AS312-01A Nr. 2.1 und 2.2 B oder Nr. 3 und Nr. 4 B (Typ I-Methode: elektron. Densitometrie [Biegeschwinger]); 200 ml Destillat! | Destillation nach Alkalisierung mit Calciumhydroxid; 200 ml Destillat obligatorisch! Bestimmung der Destillatdichte mit elektronischer Schwingungs-Resonanz-Densitometrie (Biegeschwinger).
Alkohol, vorhanden, (Vorhandener Alkohol) | OIV-MA-AS312-01A Nr. 2.1 und 2.2 B oder Nr. 3 und Nr. 4 B (Typ I-Methode: elektron. Densitometrie [Biegeschwinger]), modifiziert
Alkohol, vorhanden, (Vorhandener Alkohol) | OIV-MA-AS312-01A Nr. 2.1 und 2.2 C oder Nr. 3 und Nr. 4 C (Typ I-Methode mit hydrostatischer Waage); setzt 200 ml Destillat voraus! | Destillation nach Alkalisierung mit Calciumhydroxid; 200 ml Destillat obligatorisch! Bestimmung der Destillatdichte mit Hydrostat. Waage.
Alkohol, vorhanden, (Vorhandener Alkohol) | OIV-MA-AS312-01A Nr. 2.1 und 2.2 C oder Nr. 3 und Nr. 4 C (Typ I-Methode mit hydrostatischer Waage), modifiziert
Alkohol, vorhanden, (Vorhandener Alkohol) | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kap. V. 2; Franck-Junge, Weinanalytik B.V.2 | Destillation ohne Alkalisierung; falls Flüchtige Säure > 1,2 g/L wird die Destillatdichte nach acidmetrischer Bestimmung der übergegangenen Flüchtigen Säure korrigiert; Destillatdichte pyknometrisch oder mit elektronischer Schwingungs-Resonanz-Densitometrie (Biegeschwinger)
Alkohol, vorhanden, (Vorhandener Alkohol) | Schweizer. Lebensmittelbuch SLMB, Methode Nr. 835 (neutralisiert, destilliert, Destillatdichte mit elektron. Densitometrie (Biegeschwinger) | Referenzmethode: Destillation nach Neutralisation mit Natronlauge; Destillatdichte pyknometrisch oder mit Densitometer(Biegschwinger)
Alkohol, vorhanden, (Vorhandener Alkohol) | enzymatisch nach § 64 LFGB Nr. L 36.00-12 "Ethanol" oder mit Testsatz von r-biopharm / Roche Nr. 10 176 290 035
Alkohol, vorhanden, (Vorhandener Alkohol) | einfache Destillation ohne Neutralisation; Destillatdichte mit elektron. Densitometrie (Biegeschwinger)
Alkohol, vorhanden, (Vorhandener Alkohol) | einfache Destillation ohne Neutralisation; Dichte des Destillats pyknometrisch bestimmt
Alkohol, vorhanden, (Vorhandener Alkohol) | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie(HPLC), diverse Ausführungsformen
Alkohol, vorhanden, (Vorhandener Alkohol) | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan)
Alkohol, vorhanden, (Vorhandener Alkohol) | NIR-Spektroskopie (Nahinfrarot-Spektroskopie, z.B. Alcolyzer (Fa. Paar))
Äpfelsäure, gesamte | OIV-MA-AS313-11 und OIV-MA-AS313-12A/12B (Typ II-Methoden, enzymatisch) | Summe der enzymatisch bestimmten L- und D-Äpfelsäure; L-Äpfelsäure wird mit L-Malat-Dehydrogenase und D-Äpfelsäure mit D-Malat-Dehydrogenase zu Oxalacetat umgesetzt, das in unterschiedlichen nachgeschalteten Reaktionen aus dem Gleichgewicht entfernt wird. Die Verfahrensvariante OIV-MA-AS313-12A kommt bei D-Äpfelsäuregehalten über 50 mg/L, die Variante 12B unter 50 mg/L zur Anwendung
Äpfelsäure, gesamte | OIV-MA-AS313-11 und OIV-MA-AS313-12A/12B (Typ II-Methoden, enzymatisch), modifiziert
Äpfelsäure, gesamte | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC), verschiedene Ausführungsformen
Äpfelsäure, gesamte | Enzymatisch, Summe von D- und L-Form | Näheres siehe OIV-MA-AS313-11 und OIV-MA-AS313-12 (oben)
Äpfelsäure, gesamte | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
Äpfelsäure, gesamte | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan)
Äpfelsäure, L- | OIV-MA-AS313-11 (Typ II-Methode, enzymatisches Verfahren) | L-Äpfelsäure wird mit L-Malat-Dehydrogenase zu Oxalacetat umgesetzt, das in Gegenwart von Glutamat durch Glutamat-Oxalacetat-Transaminase in L-Aspartat überführt wird.
Äpfelsäure, L- | OIV-MA-AS313-11 (Typ II-Methode, enzymatisches Verfahren), modifiziert
Äpfelsäure, L- | Enzymatisch nach Roche / r-biopharm | Verfahrensprinzip wie OIV-MA-AS313-11
Citronensäure | OIV-MA-AS313-09 (Typ II-Methode, enzymatisch) | Umsetzung mit Citrat-Lyase zu Oxalacetat. Dieses und daraus entstehendes Pyruvat werden durch Malat- und Lactat-Dehydrogenase zu L-Malat bzw. L-Lactat abgebaut.
Citronensäure | OIV-MA-AS313-09 (Typ II-Methode, enzymatisch), modifiziert
Citronensäure | enzymatisch nach Roche / r-biopharm Nr. 10139076035 | Umsetzung mit Citrat-Lyase zu Oxalacetat. Dieses und daraus entstehendes Pyruvat werden durch Malat- und Lactat-Dehydrogenase zu L-Malat bzw. L-Lactat abgebaut.
Citronensäure | enzymatisch nach Roche / r-biopharm Nr. 10139076035, automatisiert
Citronensäure | Mit SCIL-Testsatz Nr. 1214, automatisiert
Citronensäure | enzymatisch, Testsatz von ThermoScientific
Citronensäure | Hochleistungsflüssigkeitschromatogrpahie (HPLC), verschiedene Ausführungsformen
Citronensäure | Ionenchromatographie, diverse Ausführungsformen
Citronensäure | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot, z.B. WineScan)
Extrakt, gesamter (Gesamtextrakt) | OIV-MA-AS2-03B (Typ IV-Methode) | Berechnung aus der um den Anteil an Flüchtiger Säure korrigierten relativen Dichte des Weines und der Dichte einer wässrig-alkoholischen Lösung mit dem gleichen Alkoholgehalt wie der Wein
Extrakt, gesamter (Gesamtextrakt) | OIV-MA-AS2-03B (Typ IV-Methode), modifiziert
Extrakt, gesamter (Gesamtextrakt) | Allg. Verwaltungsvorschrift Kap. V.3a oder Franck-Junge, Weinanalytik B.V.3a (Auffüllen des Destillationsrückstandes; "indirekter Extrakt") | Extraktbestimmung aus dem Gewichtsverhältnis des aufgefüllten Destillationsrückstandes ("indirekter Extrakt")
Extrakt, gesamter (Gesamtextrakt) | Allg. Verwaltungsvorschrift Kap. V.3b oder Franck-Junge, Weinanalytik B.V.3b (Bestimmung durch Eindampfen; "direkter Extrakt") | Extraktbestimmung durch Eindampfen ("direkter Extrakt")
Extrakt, gesamter (Gesamtextrakt) | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kap. V.3c oder Franck, Weinanalytik B.V.3c (Berechnung nach Tabarie; "berechneter Extrakt") | Extraktbestimmung durch Berechnung nach Tabarie ("berechneter Extrakt")
Extrakt, gesamter (Gesamtextrakt) | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 37.00-1
Extrakt, gesamter (Gesamtextrakt) | berechnet nach Tabarie
Extrakt, gesamter (Gesamtextrakt) | berechnet aus Dichte und Refraktion (Formel-Autor angeben!) | Zur Berechnung des Gesamtextraktes aus der Dirchte und der Refraktion des Weines sind in der Literatur verschiedene Formeln angegeben, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Daher ist zur näheren Charakterisierung der Formelautor, z.B. Lay, Heidger oder Würdig anzugeben.
Extrakt, gesamter (Gesamtextrakt) | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot, z.B.WineScan)
Flüchtige Säure | Vorbemerkung zu allen definitionskonformen Destillationsverfahren (siehe Spalte D) | Allgemeine Erläuterungen zur Bestimmung: Nach Ringuntersuchungen der Deutschen Weinanalytiker wird die Vergleichbarkeit der Ergebnisse durch eine Reihe von Faktoren so erheblich beeinflusst, dass ein zuverlässiger Bezugswert und eine zufriedenstellende Laborstandardabweichung nur erhalten werden, wenn die Laborergebnisse anhand von Zusatzangaben sinnvoll gruppiert werden können. Daher sind Zusatzangaben über die Wiederfindung vorgelegter Essigsäure (Natriumacetat), über eine Korrektur bzw. Unterbindung des Einflusses der Schwefligen Säure und eine Angabe zur Berücksichtigung des Blindverbrauchs bei Destillation einer Wasserprobe erforderlich. Die Ablesegenauigkeit des Titrationsmittelverbrauchs soll besser als 2 % des Betrages sein. Probevolumen, Normalität des Titrationsmittels, Bürette und deren Graduierung sind entsprechend zu wählen.
Flüchtige Säure | Vorbemerkung zu häufig irrtümlich als "Flüchtige Säure" mitgeteilten Ergebnissen | Bestimmungsergebnisse mit HPLC-Verfahren oder enzymatischen Verfahren werden im Laborsprachgebrauch häufig als "Flüchtige Säure" bezeichnet und in der Folge als solche mitgeteilt. Diese Verfahren bestimmen tatsächlich nur Acetat (Essigsäure). Die Ergebnisse genügen daher nicht der Definition des Begriffes "Flüchtige Säure". Ihre Mitteilung unter diesem Begriff ist daher fehlerhaft.
Flüchtige Säure | OIV-MA-AS313-02 (Typ I-Methode; 20 ml Probe, einschl. SO2-Korrektur aber ohne Sorbinsäure-Korrektur) | Titration der durch Wasserdampfdestillation nach vorheriger Befreiung des Erzeugnisses von Kohlensäure abgetrennten flüchtigen Säuren. Die verwendete Apparatur muss bestimmte Prüfbedingungen erfüllen. Zu 20 ml Probe erfolgt ein Zusatz von 0,5 g Weinsäure. Freie und gebundene Schweflige Säure, die in das Destillat übergegangen sind, werden jodometrisch bestimmt und abgezogen. Entsprechende Korrekturen sind ggf. für übergegangene Sorbinsäure und Salicylsäure durchzuführen.
Flüchtige Säure | OIV-MA-AS313-02 (Typ I-Methode; 20 ml Probe, ohne SO2- und Sorbinsäure-Korrektur)
Flüchtige Säure | OIV-MA-AS313-02 (Typ I-Methode; weitere Modifikationen) | Angaben zur Art der Modifikation müssen eine Mitteilung zur SO2-Korrektur einschließen!
Flüchtige Säure | Allg. Verwaltungsvorschrift (AVV) Nr. 8 a) aa) Halbmikroverfahren oder Frank-Junge B.V.8 a) aa) (ohne SO2-Korrektur) | Titration der durch Wasserdampfdestillation unter Verwendung einer bestimmten Apparatur abgetrennten Flüchtigen Säuren. Nur bei Grenzwertüberschreitung wird der Gehalt an Schwefliger Säure im Destillat abgezogen.
Flüchtige Säure | Allg. Verwaltungsvorschrift Nr. 8 a) aa) Halbmikroverfahren oder Frank-Junge B.V.8 a) aa) (mit SO2-Korrektur)
Flüchtige Säure | Allg. Verwaltungsvorschrift Nr. 8a mit rechner. SO2-Korrektur nach A. Schmitt (Aktuelle Weinanalytik, 3. Aufl., S. 124; I 1.)
Flüchtige Säure | Schweizerisches Lebensmittelbuch SLMB, Methode Nr. 842 (vorgegebene, geprüfte Apparatur, 10 ml Probe, SO2-Korrektur) | Titrimetrische Bestimmung der durch Wasserdampfdestillation unter Verwendung einer vorgegebenen Apparatur abgetrennten flüchtigen Säuren. In das Destillat übergegangene schweflige Säure wird jodometrisch bestimmt und abgezogen. Die Apparatur muss bestimmte Prüfbedingungen erfüllen.
Flüchtige Säure | IFU Nr. 5 (Halbmikro-Verfahren mit Apparatur wie AVV Nr. 8a mit SO2-Korrektur durch Titration im Destillat, Wiederfindungsdkontrolle) | Methodensammlung der Internationalen Fruchtsaftunion Nr. 5: Probevolumen (5 ml), Destillatvolumen (60 ml), Normalität des Titrationsmittels (0,1 N) und benutzte Apparatur stimmen mit dem Verfahren nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift überein. 25 ml-Bürette mit Unterteilung auf 0,05 ml und Titration der SO2 im Destillat sind vorgeschrieben. Die Überprüfung der Wiederfindung durch Zusatzversuche wird ausdrücklich empfohlen.
Flüchtige Säure | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan)
Flüchtige Säure | Wasserdampfdestillation nach H. Tanner und H. Brunner, Getränke-Analytik, Wädenswil
Flüchtige Säure | (Halbmikro)destillation mit von der AVV abweichender Apparatur, z.B. Destillationsgerät der Fa. Gerhardt; (Apparatur bezeichnen!)
Fructose | OIV-MA-AS311-02 (enzymatisch) | Enzymatisches Verfahren mit Hexokinase und Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase sowie zur Bestimmung von Fructose nach Umsetzung mit Phosphoglucose-Isomerase.
Fructose | OIV-MA-AS311-02 (enzymatisch), modifiziert
Fructose | OIV-MA-AS311-03 (HPLC: Säule und/oder Detektor verändert, d.h. alle anderen HPLC-Ausführungsformen)
Fructose | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 716 260 035
Fructose | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 106 035
Fructose | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 041 035 + PGF127396
Fructose | Enzymatisch mit SCIL-Testsatz Nr. 1247
Fructose | enzymatisch, Test-Satz von ThermoScientific
Fructose | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan)
Gesamtsäure | OIV-MA-AS313-01 Nr. 5.2 (Typ I-Methode, potentiometrisch) | Nach Entfernen des Kohlendioxids durch Schütteln an der Wasserstrahlpumpe potentiometrische Titration von 10 ml Probe mit mit alkalischer Maßlösung bis zum pH 7,0.
Gesamtsäure | OIV-MA-AS313-01 Nr. 5.2 (Typ I-Methode, potentiometrisch), modifiziert
Gesamtsäure | OIV-MA-AS313-01 Nr. 5.3 (Typ I-Methode, mit Bromthymolblau und Farbvergleichslösung) | Nach Entfernen des Kohlendioxids durch Schütteln an der Wasserstrahlpumpe Titration von 10 ml Probe mit 0,1 N NaOH in Anwesenheit von Bromthymolblau als Indikator gegen eine Farbvergleichslösung mit alkalischer Maßlösung bis zum pH 7,0. Ist nur bei Verwendung der Farbvergleichslösung exakt eingehalten.
Gesamtsäure | OIV-MA-AS313-01 Nr. 5.3 (Typ I-Methode), modifiziert
Gesamtsäure | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V.7 oder Franck-Junge, Weinanalytik B.V.7 | Potentiometrische Titration von 25 ml Probe mit 0,1 N NaOH mit der Glaselektrode bei 20 °C auf pH 7,0
Gesamtsäure | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-3 (nur modifiziert durch Titration bis pH 7,0) | Die nicht für Wein beschriebenen Methode sieht eine Titration bis zum pH-Wert 8,0 vor, was zu überhöhten Werten führt. Die Titration muss daher bei pH 7,0 beendet werden.
Gesamtsäure | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan)
Glucose | OIV-MA-AS311-02 (enzymatisch) | Enzymatisches Verfahren mit Hexokinase und Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase sowie zur Bestimmung von Fructose nach Umsetzung mit Phosphoglucose-Isomerase
Glucose | OIV-MA-AS311-02 (enzymatisch), modifiziert
Glucose | OIV-MA-AS311-03 (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) an C18-Säule mit Refraktionsdetektor)
Glucose | OIV-MA-AS311-03, modifiziert (HPLC Säule und/oder Detektor verändert, d.h. alle anderen HPLC-Ausführungsformen)
Glucose | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 716 260 035
Glucose | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 106 035
Glucose | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 041 035 + PGF127396
Glucose | Enzymatisch mit SCIL-Testsatz Nr. 1247
Glucose | Enzymatisch mit SCIL-Testsatz Nr. 5140
Glucose | enzymatisch, Test-Satz von ThermoScientific
Glucose | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan)
Kohlensäure (CO2) | OIV-MA-AS314-01 (Typ II-Methode) titrimetrische Bestimmung | Das Verfahren ist für Stillweine und Perlwein beschireben. Von der bis zum Gefrierpunkt gekühlten Probe wird ein gemessener Anteil für den Leerwert entnommen. In der übrigen Probe wird durch Zusatz eines Natronlauge-Überschusses die Kohlensäure gebunden. Der Kohlendioxidgehalt wird aus der zur Titration zwischen pH 8,4 und pH 4,0 in Gegenwart von Carboanhydase benötigen Säuremenge unter Berücksichtigung des Leerwertes bestimmt.
Milchsäure, gesamt | OIV-MA-AS313-07 Nr. 5.1 (Typ II-Methode, gemeinsame enzymatische Bestimmung von L- und D-Milchsäure) | Referenzmethode: Gleichzeitige Umsetzung von L- und D-Lactat mit L- bzw. D-Lactat-Dehydrogenase zu Pyruvat. Pyruvat wird in Anwesenheit von L-Glutamat mit Glutamat-Pyruvat-Transaminase entfernt.
Milchsäure, gesamt | OIV-MA-AS313-07 Nr. 5.1 (Typ II-Methode, gemeinsame, enzymatische Bestimmung von L- und D-Milchsäure), modifiziert
Milchsäure, gesamt | Enzymatisch, Summe von D- und L-Milchsäure nach Roche / r-biopharm Nr. 11112821035 | Gleichzeitige Umsetzung von L- und D-Lactat mit L- bzw. D-Lactat-Dehydrogenase zu Pyruvat. Pyruvat wird in Anwesenheit von L-Glutamat mit Glutamat-Pyruvat-Transaminase entfernt; auch Summe nach getrennter Bestimmung von L- und D-Milchsäure.
Milchsäure, gesamt | HPLC, verschiedene Ausführungsformen
Milchsäure, gesamt | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
Milchsäure, gesamt | FTIR-Spektroskopie(mittleres Infrarot, z.B. WineScan)
Milchsäure, L- | OIV-MA-AS313-07 Nr. 5.2 (Typ II-Methode, enzymatisch nur L-Milchsäure) | Umsetzung von L-Lactat mit L-Lactat-Dehydrogenase zu Pyruvat. Pyruvat wird in Anwesenheit von L-Glutamat mit Glutamat-Pyruvat-Transaminase entfernt.
Milchsäure, L- | OIV-MA-AS313-07 Nr. 5.2 (Typ II-Methode, enzymatisch nur L-Milchsäure), modifiziert
Milchsäure, L- | Enzymatisch, L-Milchsäure nach Roche / r-biopharm Nr. 10139084035 | Umsetzung von L-Lactat mit L-Lactat-Dehydrogenase zu Pyruvat. Pyruvat wird in Anwesenheit von L-Glutamat mit Glutamat-Pyruvat-Transaminase entfernt.
Milchsäure, L- | Enzymatisch, L-Milchsäure nach Roche / r-biopharm Nr. 11112821035
Relative Dichte 20°/20° C | OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2A und 4 (Typ I-Methode: Pyknometrie)
Relative Dichte 20°/20° C | OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2A und 4 (Typ I-Methode: Pyknometrie), modifiziert
Relative Dichte 20°/20° C | OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2B und 5 (Typ I-Methode: elektronische Dichtemessung mithilfe eines Biegeschwingers)
Relative Dichte 20°/20° C | OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2B und 5 (Typ I-Methode: elektronische Dichtemessung mithilfe eines Biegeschwingers), modifiziert
Relative Dichte 20°/20° C | OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2C und 6 (Typ I-Methode: Hydrostatische Waage)
Relative Dichte 20°/20° C | OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2C und 6 (Typ I-Methode: Hydrostatische Waage), modifiziert
Relative Dichte 20°/20° C | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kap. V.1; Franck-Junge, Weinanalytik, B.V.1
Relative Dichte 20°/20° C | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB L 36.00-3 (Pyknometrie)
Relative Dichte 20°/20° C | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB L 36.00-3 (Pyknometrie), modifiziert
Relative Dichte 20°/20° C | Schweizer. Lebensmittelbuch SLMB. Methode Nr. 832, mit Schwingungs-Resonanz-Densitometer (Biegeschwinger)
Relative Dichte 20°/20° C | Schweizer. Lebensmittelbuch SLMB. Methode Nr. 832, mit Aräometer
Relative Dichte 20°/20° C | pyknometrisch
Schweflige Säure, frei | OIV-MA-AS323-04A (Typ II-Methode, Destillation bei 10 °C nach Paul) | Referenzmethode, streng: Schwefeldioxid wird durch Luft oder Stickstoff bei 10 °C in eine neutralisierte Wasserstoffperoxidlösung übergetrieben und die gebildete Schwefelsäure mit Natronlauge titriert. Die Maße der Apparatur sind vorgegeben.
Schweflige Säure, frei | OIV-MA-AS323-04A (Typ II-Methode, Destillation nach Paul), modifiziert
Schweflige Säure, frei | OIV-MA-AS323-04B (Typ IV-Methode, Jodometrie) | Schnellmethode: Iodometrische Titration in Anwesenheit von EDTA mit 5 ml 0,5 %iger Stärkelösung zur Endpunkterkennung [Die Durchführungsbeschreibung zur Gebräuchlichen Methode war in der zuletzt gültigen Fassung der VO(EWG) Nr. 2676/90 gestrichen]
Schweflige Säure, frei | OIV-MA-AS323-04B (Typ IV-Methode, Jodometrie, modifiziert durch elektrometrische Endpunktbestimmung an Platinelektrode)
Schweflige Säure, frei | OIV-MA-AS323-04B (Typ IV-Methode, Jodometrie, sonstig modifiziert
Schweflige Säure, frei | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V.28 Ba oder Franck-Junge, Weinanalytik B.V.28 Ba: Jodometrische Titration (Stärke) | Iodometrische Titration mit 1ml 1 %iger Stärkelösung
Schweflige Säure, frei | Schweizer. Lebensmittelbuch Kapitel 30A Abschnitt 11.1 (Endpunkt: Stärke); nicht mehr enthalten | orientierende Methode bei Gehalten unter 35 mg/L: Iodometrische Titration mit 5 - 10 Tropfen einer Glycerin/Wasser-Stärkelösung mit 2,5 % Stärke zur Endpunktbestimmung
Schweflige Säure, frei | Schweizer. Lebensmittelbuch Kapitel 30A Abschnitt 11.1 (Endpunkt: elektrometrisch); nicht mehr enthalten | orientierende Methode bei Gehalten unter 35 mg/L: Iodometrische Titration mit elektrometrischer Endpunktbestimmung (Dead Stop)
Schweflige Säure, frei | Schweizer. Lebensmittelbuch Kapitel 30A Abschnitt 11.2 (Endpunkt: Stärke); nicht mehr enthalten | exakte Methode (verbindlich bei Anwesenheit von Ascorbinsäure): Pipettieren des Erzeugnisses in Metaphosphorsäure einmal ohne und einmal mit Zusatz von Glyoxal zur Bindung von Freiem Schwefeldioxid. Iodometrische Titration mit 5 - 10 Tropfen einer Glycerin/Wasser-Stärkelösung mit 2,5 % Stärke zur Endpunktbestimmung
Schweflige Säure, frei | Jodometrisches Titrationsverfahren nach Rebelein
Schweflige Säure, frei | A.Schmitt, Aktuelle Weinanalytik (bitte Angabe präzisieren!)
Schweflige Säure, frei | kolorimetrische Methode, auch automatisiert, mit DNTB oder Pararosanilin
Schweflige Säure, frei | Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie (FTIR); (mittleres Infrarot, SO2 in der Gasphase, z.B. FOSS WSC SO2)
Schweflige Säure, gesamt | OIV-MA-AS323-04A (Typ II-Methode, Destillation nach Paul bei Siedehitze) | Nach Ansäuern mit Phopsphorsäure vorgegebener Konzentration wird Schwefeldioxid durch Luft oder Stickstoff bei 100 °C in eine neutralisierte Wasserstoffperoxidlösung übergetrieben und die gebildete Schwefelsäure mit Natronlauge titriert. Die Maße der Apparatur sind vorgegeben.
Schweflige Säure, gesamt | OIV-MA-AS323-04A (Typ II-Methode, Destillation nach Paul bei Siedehitze), modifiziert
Schweflige Säure, gesamt | OIV-MA-AS323-04B (Typ IV-Methode, Jodometrie) | Schnellmethode: Jodometrische Titration nach alkalischer Hydrolyse in Anwesenheit von EDTA mit 5 ml 0,5 %iger Stärkelösung zur Endpunkterkennung .
Schweflige Säure, gesamt | OIV-MA-AS323-04B (Typ IV-Methode, Jodometrie, modifiziert durch elektrometrische Endpunktbestimmung an Platinelektrode)
Schweflige Säure, gesamt | OIV-MA-AS323-04B (Typ IV-Methode, Jodometrie, sonstig modifiziert
Schweflige Säure, gesamt | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V.28 A; Franck-Junge, Weinanalytik, B.V.28 A (Verfahren nach Reith-Willems) | Nach Zusatz von Phosphorsäure wird die Gesamte Schweflige Säure mit Wasserdampf in eine Vorlage mit Wasserstoffperxod übergetrieben. Das entstandene Sulfat wird mit einer bekannten Menge Barium im Überschuss gefällt und der Bariumüberschuss komplexometrisch titriert. (Verfahren nach Reith-Willems)
Schweflige Säure, gesamt | Schweizerisches Lebensmittelbuch SLMB, Methode Nr. 853 (Jodometrie nach alkalischer Hydrolyse) | Orientierende Methode: Jodometrische Bestimmung der Gesamten Schwefligen Säurebei Zuckergehalten unter 4 g/L nach einmaliger alkalischer Hydrolyse ohne Berücksichtigung eines evtl. Reduktonanteils; Titration nach SLMB 30A/11.1 mit Stärke als Endpunktindikator.
Schweflige Säure, gesamt | Schweizerisches Lebensmittelbuch SLMB Methode Nr. 854 (Destillationsmethode nach Tanner) | Destillation im Stickstoffstrom unter Erhitzen zum Sieden nach Zusatz von Phosphorsäure und Methanol in eine Vorlage mit neutralisierter Wasserstoffperoxidlösung. Die Abmessungen der Destillationsapparatur sind vorgeschrieben; Titration der gebildeten Schwefelsäure mit Natronlauge. (Verfahren nach Tanner).
Schweflige Säure, gesamt | Methodensammlung der Internationalen Fruchtsaftunion Nr. 7A (Destillationsmethode) | Destillation im sauerstofffreien Stickstoffstrom unter Erhitzen zum Sieden nach Zusatz von Phosphorsäure in eine Vorlage mit verdünnter, neutralisierter Wasserstoffperoxidlösung. Titration der in der Vorlage gebildeten Schwefelsäure mit Natronlauge. Die Abmessungen der Apparatur sind vorgeschrieben.
Schweflige Säure, gesamt | Destillationsverfahren nach Reith-Willems
Schweflige Säure, gesamt | Destillationsverfahren nach Tanner
Schweflige Säure, gesamt | Destillationsverfahren nach Rebelein
Schweflige Säure, gesamt | A. Schmitt, Aktuelle Weinanalytik (bitte Angabe präzisieren!)
Schweflige Säure, gesamt | kolorimetrische Methode, auch automatisiert, mit DNTB oder Pararosanilin
Schweflige Säure, gesamt | Iodometrisch nach alkalischer Hydrolyse
Schweflige Säure, gesamt | Enzymatisch nach Roche / r-biopharm Nr. 10725854035
Schweflige Säure, gesamt | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (FTIR), (mittleres Infrarot, SO2 in der Gasphase, z.B. FOSS WSC SO2)
Überdruck | OIV-MA-AS314-02(Typ I-Methode (Manometrische Messung) | Direkte Messung des Überdrucks in der Flasche mit einem Aphrometer (Manometer zur Messung des Überdrucks)
Vergärbare Zucker (reduzierende Stoffe) | VO(EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr. 5.2.1.1 und 5.2.2 oder 5.3.1.2 mit 5.4 (gleich OIV-MA-AS311-01B mit OIV-MA-AS311-01C, beide seit 2009 zurückgezogen) | OIV-MA-AS311-01B bzw. VO(EWG) Nr. 2676/90 Nr. 5.2.1.1: Der neutralisierte und vom Alkohol befreite Wein wird mit Anionenaustauscher behandelt und anschließend mit Bleiacetat geklärt; Das Klärungsverfahren ist seit 2009 zurückgezogen. OIV-MA-AS311-01C bzw. VO(EWG) Nr. 2676/90 Nr. 5.4: Bestimmung durch Oxidation mit Kupfersulfat in alkalischem Medium und anschließender iodometrischer Bestimmung des Kupferionenüberschusses (Verfahren nach Luff-Schoorl); Die Beschreibung der Bestimmung ist seit 2009 zurückgezogen aber weiterhin Bestandteil der Bestimmung der 'Reduzierenden Stoffe' unter OIV-MA-AS311-01A
Vergärbare Zucker | OIV-MA-AS311-02 (enzymatisch als Summe aus Glucose und Fructose) | Enzymatisches Verfahren mit Hexokinase und Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase sowie zur Bestimmung von Fructose nach Umsetzung mit Phosphoglucose-Isomerase.
Vergärbare Zucker | OIV-MA-AS311-02 (enzymatisch als Summe aus Glucose und Fructose), modifiziert
Vergärbare Zucker | OIV-MA-AS311-03 (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) an C18-Säule mit Refraktionsdetektor) | HPLC-Methode, in der VO(EWG) Nr. 2676/90 beschrieben nur für Saccharose in der überarbeiteten Fassung des OIV für Glucose und Fructose bescrhieben.
Vergärbare Zucker | OIV-MA-AS311-03, modifiziert (HPLC; Säule und/oder Detektor verändert, d.h. alle anderen HPLC-Ausführungsformen)
Vergärbare Zucker | Verfahren nach Rebelein | H. Rebelein, Schnellverfahren zur Bestimmung des Alkohol-, Zucker- und Gesamt-SO2-Gehaltes in Wein und Fruchtsäften sowie des Blutalkohols Chemie, Mikrobiologie, Technologie der Lebensmittel 2, 112 bis 121(1973)
Vergärbare Zucker | Verfahren nach Luff-Schoorl
Vergärbare Zucker | Verfahren nach Fehling (Licor de Fehling, mit Aktivkohle entfärbt)
Vergärbare Zucker | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan)
Weinsäure | photometrisch nach Rebelein (Farbreaktion mit Vanadinsäure/Ammoniumvanadat nach Anionenaustauschbehandlung | H. Rebelein: Kolorimetrisches Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung der Weinsäure und Milchsäure in Wein und Most, Deutsche Lebensmittel-Rundschau 59, S. 129 - 132 (1963) und Kolorimetrische Bestimmung der Äpfelsäure in Verbindung mit der gleichzeitigen Bestimmung der Wein- und Milchsäure in Most und Wein, Deutsche Lebensmittel-Rundschau 60, S. 140 - 144 (1964)
Weinsäure | Schnellmethode nach Rebelein (Farbreaktion mit Vanadinsäure/Ammoniumvanadat in essigsauer Silbernitratlösung mit Kohlezusatz) | H. Rebelein, Verfahren zur genauen serienmäßigen Bestimmung der Wein- und Milchsäure in Wein und ähnlichen Getränken, Chem. Mikrobiol. Technol. Lebensm. 2, 33-38 (1973)
Weinsäure | HPLC, diverse Ausführungsformen
Weinsäure | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
Weinsäure | Automatisierte kolorimetrische Methode (Reaktionsprinzip angeben)
Weinsäure | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan)

## Dichte (hidden)
Relative Dichte 20°/20° C | 17 | 16
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2A und 4 (Typ I-Methode: Pyknometrie) |  | 2020
2 | OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2A und 4 (Typ I-Methode: Pyknometrie), modifiziert | x | 2020
3 | OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2B und 5 (Typ I-Methode: elektronische Dichtebestimmung mithilfe eines Biegeschwingers) |  | 2020
4 | OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2B und 5 (Typ I-Methode: elektronische Dichtebestimmung mithilfe eines Biegeschwingers), modifiziert | x | 2016
5 | OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2C und 6 (Typ I-Methode: Hydrostatische Waage) |  | 2016
6 | OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2C und 6 (Typ I-Methode: Hydrostatische Waage), modifiziert | x | 2019
7 | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kap. V.1; Franck-Junge, Weinanalytik, B.V.1 (Pyknometrie) | x | 2020
8 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB L 36.00-3 (Pyknometrie) |  | 2017
9 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB L 36.00-3 (Pyknometrie), modifiziert |  | 2015
10 | Schweizer. Lebensmittelbuch SLMB. Methode Nr. 832, mit Schwingungs-Resonanz-Densitometer (Biegeschwinger) |  | 2020
11 | Schweizer. Lebensmittelbuch SLMB. Methode Nr. 832, mit Aräometer |  | 2019
12 | pyknometrisch |  | 2015
13 | Biegeschwinger
14 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB L 31.00-1 (Pyknometrie), auch modifiziert
15 | DIN EN ISO 12185:1997-11 (elektronische Dichtemessung mit dem Biegeschwinger)
16 | Sonstiges / other
17 | Bitte auswählen/Please select

## Gesamtalkohol (hidden)
Gesamtalkohol | 7 | 6
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | Vorhandener Alkohol [%vol] + (Vergärbare [Gesamt]zucker [g/L] * 0,47 / 7,8924); Erläuterung siehe Tabellenblatt "Methoden" |  | 2020
2 | Vorhandener Alkohol [%vol] + Vergärbare [Gesamt]zucker [g/100ml] * 0,6; Erläuterung siehe Tabellenblatt "Methoden" |  | 2020
3 | Vorhandener Alkohol [%vol] + Vergärbare [Gesamt]zucker [g/L] * 0,465 * 0,1267; Erläuterung siehe Tabellenblatt "Methoden" |  | 2020
4 | Vorhandener Alkohol [%vol] + (Vergärbare [Gesamt]zucker [g/L] * 0,47 / 7,8934)
5 | Vorhandener Alkohol [%vol] + (Vergärbare [Gesamt]zucker [g/L] / 16,75)
6 | Sonstiges / other
7 | Bitte auswählen/Please select

## vorhandAlkohol (hidden)
vorhandener Alkohol | 18 | 17
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS312-01A Nr. 2.1 und 2.2 A oder Nr. 3 und Nr. 4 A (Typ I-Methode: Pyknometrie); setzt 200 ml Destillat voraus! |  | 2019
2 | OIV-MA-AS312-01A Nr. 2.1 und 2.2 A oder Nr. 3 und Nr. 4 A (Typ I-Methode: Pyknometrie), modifiziert | x | 2020
3 | OIV-MA-AS312-01A Nr. 2.1 und 2.2 B oder Nr. 3 und Nr. 4 B (Typ I-Methode: elektron. Densitometrie [Biegeschwinger]); 200 ml Destillat! |  | 2020
4 | OIV-MA-AS312-01A Nr. 2.1 und 2.2 B oder Nr. 3 und Nr. 4 B (Typ I-Methode: elektron. Densitometrie [Biegeschwinger]), modifiziert | x | 2020
5 | OIV-MA-AS312-01A Nr. 2.1 und 2.2 C oder Nr. 3 und Nr. 4 C (Typ I-Methode mit hydrostatischer Waage); setzt 200 ml Destillat voraus!
6 | OIV-MA-AS312-01A Nr. 2.1 und 2.2 C oder Nr. 3 und Nr. 4 C (Typ I-Methode mit hydrostatischer Waage), modifiziert | x | 2019
7 | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kap. V. 2; Franck-Junge, Weinanalytik B.V.2 (Beschreibung im Tabellenblatt "Methoden" beachten!) |  | 2019
8 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L37.00-1 |  | 2019
9 | Schweizer. Lebensmittelbuch SLMB, Methode Nr. 835 (neutralisiert, destilliert, Destillatdichte mit elektron. Densitometrie [Biegeschwinger]) |  | 2020
10 | enzymatisch nach § 64 LFGB Nr. L 36.00-12 "Ethanol" oder mit Testsatz von r-biopharm / Roche Nr. 10 176 290 035 | x | 2015
11 | einfache Destillation ohne Neutralisation; Destillatdichte mit elektron. Densitometrie (Biegeschwinger) |  | 2019
12 | einfache Destillation ohne Neutralisation; Dichte des Destillats pyknometrisch bestimmt |  | 2020
13 | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC), diverse Ausführungsformen |  | 2017
14 | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan) |  | 2019
15 | NIR-Spektroskopie (Nahinfrarot-Spektroskopie, z.B. Alcolyzer (Fa. Paar)) |  | 2019
16 | Wasserdampfdestillation mit vorhergehender Neutralisation
17 | Sonstiges / other
18 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt im Bericht 2015 + 2017 | Vorschlag betreffend Aufnahme
| Gaschromatographie mit FID-Detektion (GC/FID) | nein

## Gesamtextrakt (hidden)
Gesamtextrakt | 16 | 15
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS2-03B (Typ IV-Methode; Berechnung nach Tabarie mit Korrektur für Flüchtige Säure) |  | 2020
2 | OIV-MA-AS2-03B (Typ IV-Methode; Berechnung nach Tabarie mit Korrektur für Flüchtige Säure), modifiziert | x | 2020
3 | Allg. Verwaltungsvorschrift Kap. V.3a oder Franck-Junge, Weinanalytik B.V.3a (Auffüllen des Destillationsrückstandes; "indirekter Extrakt") |  | 2020
4 | Allg. Verwaltungsvorschrift Kap. V.3b oder Franck-Junge, Weinanalytik B.V.3b (Bestimmung durch Eindampfen; "direkter Extrakt") |  | 2017
5 | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kap. V.3c oder Franck, Weinanalytik B.V.3c (Berechnung nach Tabarie; "berechneter Extrakt") |  | 2020
6 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 37.00-1 |  | 2019
7 | Chemisch-technische Bestimmungen der Zollverwaltung (CBT); pyknometr. Bestimmung der Dichte des Destillationsrückstandes, Extrakt aus Tabelle 7
8 | berechnet nach Tabarie |  | 2020
9 | berechnet aus Dichte und Refraktion (Formel-Autor angeben!) | x | 2020
10 | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot, z.B.WineScan) |  | 2019
11 | NIR-Spektroskopie Fa. Anton Paar
12 | Berechnet aus Dichte und vorh. Alkohol, basierend auf Tabarie nach Lay und Reimer (Die Weinwirtschaft Nr. 15 1981, S. 433-435)
13 | VO (EWG) Nr. 2676/1990 vom 17.09.1990, S. 50-51
14 | Gravimetrisches Verfahren, 70°C
15 | Sonstiges / other
16 | Bitte auswählen/Please select
Vorschlag betreffend Aufnahme

## Parameter5 (hidden)
Vergärbare Zucker (Summe Glucose + Fructose, auch Reduzierende Zucker - 1 g/l) | 14 | 13
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | VO(EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr. 5.2.1.1 und 5.2.2 oder 5.3.1.2 mit 5.4 (gleich OIV-MA-AS311-01B mit OIV-MA-AS311-01C (zurückgezogen)) |  | 2017
2 | OIV-MA-AS311-02 (Typ II-Methode; enzymatisch als Summe aus Glucose und Fructose) |  | 2020
3 | OIV-MA-AS311-02 (Typ II-Methode; enzymatisch als Summe aus Glucose und Fructose), modifiziert | x | 2020
4 | OIV-MA-AS311-03 (Typ II-Methode; Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) an C18-Säule mit Refraktionsdetektor) |  | 2020
5 | OIV-MA-AS311-03, modifiziert (Typ II-Methode; HPLC, Säule und/oder Detektor verändert, d.h. alle anderen HPLC-Ausführungsformen) | x | 2020
6 | Verfahren nach Rebelein |  | 2020
7 | Verfahren nach Luff-Schoorl |  | 2019
8 | Verfahren nach Fehling (Licor de Fehling, mit Aktivkohle entfärbt) |  | 2017
9 | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan) |  | 2017
10 | berechnet nach HPLC-Bestimmung |  | 2020
11 | 1H-Kernresonanzspektroskopie |  | 2015
12 | IFU-MA-67: HPLC mit RID
13 | Sonstiges / other
14 | Bitte auswählen/Please select

## Parameter5a (hidden)
Vergärbare Zucker (Summe Glucose + Fructose, auch Reduzierende Zucker - 1 g/l) nach Inversion | 7 | 5
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert
1 | Inversion mit Säure; Bestimmungsmethode wie vor Inversion
2 | Inversion mit Enzym; Bestimmungsmethode wie vor Inversion
3 | sonstiges Inversionsverfahren; Bestimmungsmethode wie vor Inversion
4 | keine oder in der vorliegenden Form nicht sinnvolle Angabe
5 | 70 °C; 20 Minuten
6 | enzymatisch nach r-biopharm Nr.10 716 260 035(Saccharose/D-Glucose/D-Fructose)
Bitte auswählen/Please select
Anmerkung:
2020 nicht bearbeitet, da kein verwendeter Parameter

## Glucose (hidden)
Glucose, wasserfrei | 18 | 17
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS311-02 (Typ II-Methode; enzymatisch) |  |  | 2020
2 | OIV-MA-AS311-02 (Typ II-Methode; enzymatisch), modifiziert | x |  | 2020
3 | OIV-MA-AS311-03 (Typ II-Methode; Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) an C18-Säule mit Refraktionsdetektor) |  |  | 2020
4 | OIV-MA-AS311-03, modifiziert (Typ II-Methode; HPLC Säule und/oder Detektor verändert, d.h. alle anderen HPLC-Ausführungsformen) | x |  | 2020
5 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 716 260 035 |  |  | 2020
6 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 106 035 |  |  | 2020
7 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 041 035 + PGF127396 |  |  | 2017
8 | Enzymatisch mit SCIL-Testsatz Nr. 1247 |  |  | 2020
9 | Enzymatisch mit SCIL-Testsatz Nr. 5140 |  |  | 2019
10 | enzymatisch, Test-Satz von ThermoScientific (Bitte Bestell-Nr. angeben!) | x |  | 2020
11 | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan) |  |  | 2019
12 | 1H-Kernresonanzspektroskopie |  |  | 2015
13 | Enzymatisch nach R-Biopharm E8160
14 | IFU-MA-67: HPLC mit RID
15 | Ionenchromatographie
16 | BioSystem Enzym-Kit (LOT54656) für Y15,Einpunktkalibrierung
17 | Sonstiges / other
18 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt im Bericht 2020 | Vorschlag betreffend Aufnahme
| SOP M 2569, HPLC (interne Methodenkennung ist nicht allgemeinverständlich | nein | Wird von uns seit Jahren immer wieder korrigiert analog Verfahren 4, aber SGS Hamburg ist beratungsresistent!
| HPLC-ECD (es ist nicht erklärt, warum nicht Methodenkennziffer 4 gewählt wurde | nein

## Fructose (hidden)
Fructose, wasserfrei | 17 | 16
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS311-02 (Typ II-Methode; enzymatisch) |  |  | 2020
2 | OIV-MA-AS311-02 (Typ II-Methode; enzymatisch), modifiziert | x |  | 2020
3 | OIV-MA-AS311-03 (Typ II-Methode; Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) an C18-Säule mit Refraktionsdetektor) |  |  | 2020
4 | OIV-MA-AS311-03 (Typ II-Methode; HPLC: Säule und/oder Detektor verändert, d.h. alle anderen HPLC-Ausführungsformen) | x |  | 2020
5 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 716 260 035 |  |  | 2020
6 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 106 035 |  |  | 2020
7 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 041 035 + PGF127396 |  |  | 2017
8 | Enzymatisch mit SCIL-Testsatz Nr. 1247 |  |  | 2020
9 | enzymatisch, Test-Satz von ThermoScientific (Bitte Bestell-Nr. angeben!) | x |  | 2020
10 | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan) |  |  | 2020
11 | 1H-Kernresonanzspektroskopie |  |  | 2015
12 | Enzymatisch nach R-Biopharm E8160
13 | IFU-MA-67: HPLC mit RID
14 | Ionenchromatographie
15 | rechnerisch Geamtzucker-Glucose Y 15 Bestimmung
16 | Sonstiges / other
17 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt im Bericht 2020 | Vorschlag betreffend Aufnahme
| SOP M 2569, HPLC (interne Methodenkennung ist nicht allgemeinverständlich | nein | Wird von uns seit Jahren immer wieder korrigiert analog Verfahren 4, aber SGS Hamburg ist beratungsresistent!
| HPLC-ECD (es ist nicht erklärt, warum nicht Methodenkennziffer 4 gewählt wurde | nein
ergänzt im Bericht 2019
| Enzymatisch mit SCIL-Testsatz 5140 | nein | Es bestehen Zweifel an der sachlichen Richtigkeit dieser Angabe
ergänzt im Bericht 2018
| Enzymatisch nach r-biopharm Enzytec liquid E 8160, automatisiert | nein

## Saccharose (hidden)
Saccharose | 8 | 12
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 716 260 035 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
2 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 041 035 + PGF 127396 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
3 | SCIL-Testsatz Nr. 1247 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
4 | OIV-MA-AS311-03 (Typ II-Methode; Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) an C18-Säule mit Refraktionsdetektor)
5 | OIV-MA-AS311-03 (Typ II-Methode; HPLC: Säule und/oder Detektor verändert, d.h. alle anderen HPLC-Ausführungsformen)
6 | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan)
7 | (Gesamtzucker nach Inversion - Gesamtzucker vor Inversion) * 0,95
8 | enzymatisch, Test-Satz von ThermoScientific (Bitte Bestell-Nr. angeben!) | x
9 | Biorealis (Omnilab MINOR); mit Biosensoren
10 | berechnet aus Luff-Schoorl Werten
11 | Rebelein
12 | Sonstiges / other
13 | Bitte auswählen/Please select
Bemerkung 2020:
Stand der Methodenauswahl ist 2013, als Saccharose zuletzt ein geplanter Parameter war. 2016 wurden die abweichenden Methodenangaben vom Auswerter erstellt.

## Gesamtsäure (hidden)
Gesamtsäure (als Weinsäure) | 11 | 10
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifiziert | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS313-01 Nr. 5.2 (Typ I-Methode, potentiometrisch) |  | 2020
2 | OIV-MA-AS313-01 Nr. 5.2 (Typ I-Methode, potentiometrisch), modifiziert | x | 2020
3 | OIV-MA-AS313-01 Nr. 5.3 (Typ I-Methode, mit Bromthymolblau und Farbvergleichslösung) |  | 2017
4 | OIV-MA-AS313-01 Nr. 5.3 (Typ I-Methode), modifiziert | x
5 | Methodensammlung der Internationalen Fruchtsaftunion Nr. 3 |  | 2017
6 | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V.7 oder Franck-Junge, Weinanalytik B.V.7 (potentiometrische Titration auf PH-Wert 7,0) |  | 2015
7 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-3 (nur modifiziert durch Titration bis pH 7,0) |  | 2020
8 | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan) |  | 2017
9 | DIN EN 12147 (entspricht Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-3)
10 | Sonstiges / other
11 | Bitte auswählen/Please select
Vorschlag betreffend Aufnahme
ergänzt im Bericht 2018
| DIN EN 12147 (entspricht Amtl. Sammlg. n. § 64 LFGB Nr. L 31.00-3) | Wiederholte Verwendung abwarten
| Schweizerisches Lebensmittelbuch, Kap. 30 A, 5.1, April 1993 | Wiederholte Verwendung abwarten

## Weinsäure (hidden)
Weinsäure | 10 | 9
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | photometrisch nach Rebelein (Farbreaktion mit Vanadinsäure/Ammoniumvanadat nach Anionenaustauschbehandlung früher auch OIV-MA-AS313-05B |  |  | 2020
2 | Schnellmethode nach Rebelein (Farbreaktion mit Vanadinsäure/Ammoniumvanadat in essigsauer Silbernitratlösung mit Kohlezusatz) gleich SLMB, Methode Nr. 845 |  |  | 2020
3 | HPLC, verschiedene Ausführungsformen |  |  | 2020
4 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen |  |  | 2020
5 | R-Biopharm Enzytec TM Color Tartaric Acid; Umsetzung mit Vanadat |  |  | 2020
6 | Andere automatisierte kolorimetrische Methode (Reaktionsprinzip angeben) | x |  | 2020
7 | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan) |  |  | 2020
8 | 1H-Kernresonanzspektroskopie |  |  | 2015
9 | Sonstiges / other
10 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt in Auswertung und Bericht 2020 |  | Vorschlag betreffend Aufnahme
| Automatisierte kolorimetrische Methode; Thermo Scientific Ref.: 984309 |  | abwarten, ob es bei diesem Reagentien-Satz bleibt

## Äpfelsäure (hidden)
Äpfelsäure, gesamt | 9 | 8
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifiziert | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS313-11 und OIV-MA-AS313-12A/12B (Typ II-Methoden, enzymatisch) |  | 2020
2 | OIV-MA-AS313-11 und OIV-MA-AS313-12a/12B (Typ II-Methoden, enzymatisch), modifiziert | x
3 | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC), verschiedene Ausführungsformen |  | 2020
4 | Enzymatisch, Summe von D- und L-Form |  | 2020
5 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen |  | 2020
6 | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan) |  | 2015
7 | 1H-Kernresonanzspektroskopie |  | 2015
8 | Sonstiges / other
9 | Bitte auswählen/Please select

## L-Äpfelsäure (hidden)
L-Äpfelsäure | 5 | 4
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS313-11 (Typ II-Methode, enzymatisches Verfahren) |  |  | 2020
2 | OIV-MA-AS313-11 (Typ II-Methode, enzymatisches Verfahren), modifiziert | x |  | 2020
3 | L-Äpfelsäure, enzymatisch |  |  | 2020
4 | Sonstiges / other
5 | Bitte auswählen/Please select
Aufnahme bei wiederholter Verwendung prüfen:
| Enantiomerenverhältnis per GC-MS nach Derivatisierung und chiraler Separation |  | GC/MS chiral | 2017
| Enantioselektive Kapillar-GC/MS nach Methylierung der Carbonsäuren |  |  | 2018 | Textfassung im Bericht 2018

## Milchsäure (hidden)
Milchsäure, gesamt | 12 | 11
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS313-07 Nr. 5.1 (Typ II-Methode, gemeinsame, enzymatische Bestimmung von L- und D-Milchsäure) |  | 2020
2 | OIV-MA-AS313-07 Nr. 5.1 (Typ II-Methode, gemeinsame, enzymatische Bestimmung von L- und D-Milchsäure), modifiziert | x | 2020
3 | Enzymatisch, Summe von D- und L-Milchsäure nach Roche / r-biopharm Nr. 11112821035 |  | 2020
4 | Enzymatisch Summe aus D- und L-Milchsäure nach r-biopharm E8245 + E8260
5 | Enzymatisch, Summe aus D- und L-Milchsäure; Test-Satz v. Thermo Fisher 984306 + 984308 oder Enzytec Ref 5240 + 5260 bzw 1255. |  | 2020 | Text allgemeiner gefasst
6 | Enzymatisch nach Megazyme
7 | HPLC, verschiedene Ausführungsformen |  | 2020
8 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen |  | 2020
9 | FTIR-Spektroskopie(mittleres Infrarot, z.B. WineScan) |  | 2015
10 | 1H-Kernresonanzspektroskopie |  | 2015
11 | Sonstiges / other
12 | Bitte auswählen/Please select

## L-Milchsäure (hidden)
L-Milchsäure | 12 | 11
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifkation |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS313-07 Nr. 5.2 (Typ II-Methode, enzymatisch nur L-Milchsäure) |  |  | 2020
2 | OIV-MA-AS313-07 Nr. 5.2 (Typ II-Methode, enzymatisch nur L-Milchsäure), modifiziert | x |  | 2020
3 | Enzymatisch, L-Milchsäure nach Roche / r-biopharm Nr. 10139084035 |  |  | 2020
4 | Enzymatisch, L-Milchsäure nach Roche / r-biopharm Nr. 11112821035 |  |  | 2020
5 | enzymatisch L-Milchsäure, Test-Satz v. Thermo Scientific 984308 bzw. Enzytec 5260 |  |  | 2020
6 | Enzymatisch nach r-biopharm E8260
7 | Enzymatisch nach r-biopharm E1255
8 | Enzymatisch nach Megazyme
9 | OIV-MA-AS-313-25, enzymatisch nur L-Milchsäure
10 | IC Metrohm gerät Std. 102562605 BCCJ6005 Sigma Aldrich Okt. 2025
11 | Sonstiges / other
12 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt im Bericht 2017 + 2018 |  |  | Vorschlag betreffend Aufnahme
| 2017: Enantiomerenverhältnis per GC-MS nach Derivatisierung und chiraler Separation |  | GC/MS chiral
| 2018: Enantioselektive Kapillar-GC/MS nach Methylierung der Carbonsäuren |  |  | weitere Verwendung abwarten

## Flüchtige (hidden)
Flüchtige Säure (als Essigsäure) | 14 | 13
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS313-02 (Typ I-Methode; 20 ml Probe, einschl. SO2-Korrektur aber ohne Sorbinsäure-Korrektur) |  |  | 2020
2 | OIV-MA-AS313-02 (Typ I-Methode; 20 ml Probe, ohne SO2- und Sorbinsäure-Korrektur) |  |  | 2019
3 | OIV-MA-AS313-02 (Typ I-Methode; weitere Modifikationen; außerdem Angabe zur SO2-Korrektur erforderlich) | x |  | 2020
4 | Allg. Verwaltungsvorschrift (AVV) Nr. 8 a) aa) Halbmikroverfahren oder Frank-Junge B.V.8 a) aa) (ohne SO2-Korrektur) |  |  | 2020
5 | Allg. Verwaltungsvorschrift Nr. 8 a) aa) Halbmikroverfahren oder Frank-Junge B.V.8 a) aa) (mit SO2-Korrektur) |  |  | 2020
6 | Allg. Verwaltungsvorschrift Nr. 8a mit rechner. SO2-Korrektur nach A. Schmitt (Aktuelle Weinanalytik, 3. Aufl., S. 124; I 1.) |  |  | 2020
7 | Schweizerisches Lebensmittelbuch SLMB, Methode Nr. 842 (vorgegebene, geprüfte Apparatur, 10 ml Probe, SO2-Korrektur) |  |  | 2016
8 | IFU Nr. 5 (Halbmikro-Verfahren mit Apparatur wie AVV Nr. 8a mit SO2-Korrektur durch Titration im Destillat, Wiederfindungskontrolle) |  |  | 2018
9 | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan) |  |  | 2020
10 | Wasserdampfdestillation nach H. Tanner und H. Brunner, Getränke-Analytik, Wädenswil |  |  | 2020
11 | (Halbmikro)destillation mit von der AVV abweichender Apparatur, z.B. Destillationsgerät der Fa. Gerhardt; (Apparatur bezeichnen!) | x |  | 2020
12 | Halbmikrodestillation nach Rauscher/Engst/Freimuth - Probevolumen (6 ml), Destillatvolumen (60 ml), Normalität des Titrationsmittels (0,1 N) |  |  | 2020
13 | Sonstiges / other
14 | Bitte auswählen/Please select
Vorschlag betreffend Aufnahme
Behandlung Destillatblindwert |  | 3
1 | Der Verbrauch an Titrationsmittel bei Destillation einer Wasserprobe wurde abgezogen
2 | Der Verbrauch an Titrationsmittel bei Destillation einer Wasserprobe wurde nicht abgezogen
3 | Bitte auswählen
Berücksichtigung der Schwefligen Säure |  | 5
1 | nach Bestimmung im Destillat abgezogen
2 | Einfluss durch Zusatz von Oxidationsmittel (zum Beispiel H2O2) ausgeschlossen
3 | Abzug des Gehaltes an Gesamter Schwefliger Säure in g/L
4 | nicht berücksichtigt, d.h. im Wert enthalten
5 | Bitte auswählen
| Zusatzfelder für Eingaben: | Einheit | Stellen
| Wiederfindung | % | 3
| Genauigkeit der Ablesung des Titrationsmittelverbrauchs | % | 1

## Acetat (hidden)
Acetat (als Essigsäure) | 8 | 7
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | HPLC (verschiedene Ausführungsformen) |  | 2020
2 | enzymatisch, automatisiert (bitte Enzymkit angeben) | x | 2020
3 | enzymatisch, manuell (bitte Enzymkit angeben) | x | 2020
4 | Ionenchromatographie |  | 2020
5 | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
6 | 1H-Kernresonanzspektroskopie |  | 2015
7 | Sonstiges / other
8 | Bitte auswählen/Please select

## Citronen (hidden)
Citronensäure, wasserfrei | 13 | 12
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS313-09 (Typ II-Methode, enzymatisch) |  | 2020
2 | OIV-MA-AS313-09 (Typ II-Methode, enzymatisch), modifiziert | x | 2020
3 | enzymatisch nach Roche / r-biopharm Nr. 10139076035, auch automatisiert |  | 2020
4 | enzymatisch nach r-biopharm E1214, auch automatisiert
5 | enzymatisch nach r-biopharm E8230
6 | enzymatisch, Testsatz von ThermoScientific; bitte Enzymkit angeben! | x | 2020
7 | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC), verschiedene Ausführungsformen |  | 2020
8 | enzymatisch nach Megazyme Citric Acid K-CITR 05/21, auch automatisiert
9 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen |  | 2020
10 | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot, z.B. WineScan) |  | 2015
11 | 1H-Kernresonanzspektroskopie |  | 2015
12 | Sonstiges / other
13 | Bitte auswählen/Please select

## FreieSO2 (hidden)
Freie Schweflige Säure (als SO2) (nach Abzug ggf. miterfasster Reduktone) | 18 | 17
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS323-04A (Typ II-Methode, Destillation bei 10 °C nach Paul) |  | 2020
2 | OIV-MA-AS323-04A (Typ II-Methode, Destillation nach Paul), modifiziert | x | 2020
3 | OIV-MA-AS323-04B (Typ IV-Methode, Jodometrie) |  | 2020
4 | OIV-MA-AS323-04B (Typ IV-Methode, Jodometrie, modifiziert durch elektrometrische Endpunktbestimmung an Platinelektrode) | x | 2020 | in Spalte C kann m.E. das "x" entfallen, da Art der Modifikation vorgegeben.
5 | OIV-MA-AS323-04B (Typ IV-Methode, Jodometrie, sonstig modifiziert | x
6 | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V.28 Ba oder Franck-Junge, Weinanalytik B.V.28 Ba: Jodometrische Titration (Stärke) |  | 2019
7 | Schweizer. Lebensmittelbuch Kapitel 30A Abschnitt 11.1 (Endpunkt: Stärke); nicht mehr enthalten |  | 2015
8 | Schweizer. Lebensmittelbuch Kapitel 30A Abschnitt 11.1 (Endpunkt: elektrometrisch); nicht mehr enthalten |  | 2019
9 | Schweizer. Lebensmittelbuch Kapitel 30A Abschnitt 11.2 (Endpunkt: Stärke); nicht mehr enthalten |  | 2018
10 | Jodometrisches Titrationsverfahren nach Rebelein |  | 2018
11 | A.Schmitt, Aktuelle Weinanalytik (bitte Angabe präzisieren!) | x | 2020
12 | kolorimetrische Methode, auch automatisiert, mit DNTB oder Pararosanilin (Bitte farbgebendes Reagenz angeben!) | x | 2020
13 | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie ( z.B. FOSS WSC SO2) |  | 2015
14 | Enzymatisch (Megazyme)
15 | OIV-MA-AS323-04A1
16 | OIV-MA-AS323-04A1, modifiziert | x
17 | Sonstiges / other
18 | Bitte auswählen/Please select

## GesamtSO2 (hidden)
Gesamte Schweflige Säure (als SO2) (nach Abzug ggf. miterfasster Reduktone) | 25 | 24
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS323-04A (Typ II-Methode, Destillation nach Paul bei Siedehitze) |  |  | 2020
2 | OIV-MA-AS323-04A (Typ II-Methode, Destillation nach Paul bei Siedehitze), modifiziert | x |  | 2020
3 | OIV-MA-AS323-04B (Typ IV-Methode, Jodometrie) |  |  | 2020
4 | OIV-MA-AS323-04B (Typ IV-Methode, Jodometrie, modifiziert durch elektrometrische Endpunktbestimmung an Platinelektrode) |  |  | 2020 | in Spalte C kann m.E. das "x" entfallen, da Art der Modifikation vorgegeben.
5 | OIV-MA-AS323-04B (Typ IV-Methode, Jodometrie, sonstig modifiziert | x
6 | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V.28 A; Franck-Junge, Weinanalytik, B.V.28 A (Verfahren nach Reith-Willems) |  |  | 2016
7 | Schweizerisches Lebensmittelbuch SLMB, Methode Nr. 853 (Jodometrie nach alkalischer Hydrolyse) |  |  | 2019
8 | Schweizerisches Lebensmittelbuch SLMB Methode Nr. 854 (Destillationsmethode nach Tanner) |  |  | 2018
9 | Methodensammlung der Internationalen Fruchtsaftunion Nr. 7A (Destillationsmethode) |  |  | 2019
10 | Destillationsverfahren nach Reith-Willems |  |  | 2020
11 | Destillationsverfahren nach Tanner |  |  | 2019
12 | Destillationsverfahren nach Rebelein |  |  | 2020
13 | A. Schmitt, Aktuelle Weinanalytik (bitte Angabe präzisieren!) | x |  | 2020
14 | kolorimetrische Methode, auch automatisiert, mit DNTB oder Pararosanilin (Bitte farbgebendes Reagenz angeben!) | x |  | 2020
15 | Iodometrisch nach alkalischer Hydrolyse |  |  | 2016
16 | Enzymatisch nach Roche / r-biopharm Nr. 10725854035 |  |  | 2016
17 | Verfahren nach §64 LFGB L 00.00-46/1 (Optimiertes Monier-Williams-Verfahren) |  |  | 2016
18 | Jodometrie nach Wasserdampf-Destillation mit elektrometrischer Endpunktbestimmung an Platinelektrode | x |  | 2019
19 | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie ( z.B. FOSS WSC SO2) |  |  | 2017
20 | Verfahren nach § 64 LFGB 00.00-46/2:1999-11 (enzymatisch) |  |  | 2021
21 | Enzymatisch nach r-Biopharm Enzytec E 8600 |  |  | 2021
22 | Enzymatisch nach Thermo Scientific Nr. 984345 |  |  | 2023
23 | Enzymatisch nach Megazyme K-Sulph |  |  | 2023
24 | Sonstiges / other
25 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt in Auswertung und Bericht 2020 |  | Vorschlag betreffend Aufnahme

## Reduktone1 (hidden)
Reduktone SO2 frei | 4 | 3
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens
1 | ja, abgezogen (nur bei jodometrischer SO2-Bestimmung)
2 | verfahrensbedingt nicht erfasst, z.B. bei Destillation oder colorimetrischer Bestimmung (Pararosanilin, DNTB)
3 | Sonstiges
4 | Bitte auswählen/Please select

## Reduktone2 (hidden)
Reduktone SO2 gesamt | 4 | 3
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens
1 | ja, abgezogen (nur bei jodometrischer SO2-Bestimmung)
2 | verfahrensbedingt nicht erfasst, z.B. bei Destillation oder colorimetrischer Bestimmung (Pararosanilin, DNTB)
3 | Sonstiges
4 | Bitte auswählen/Please select

## Reduktone (hidden)
Reduktone | 3 | 2
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | Jodometrische Bestimmung, z.B. nach OIV-MA-AS-323-04B |  | 2020
2 | Sonstiges / other
3 | Bitte auswählen/Please select

## Druck (hidden)
Druckmessung | 8 | 9
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS314-02 (Typ I-Methode), aphrometrisch |  | 2018
2 | OIV-MA-AS314-02 (Typ I-Methode), aphrometrisch, modifiziert | x | 2018
3 | Schweizer. Lebensmittelbuch Kapitel 30A, Abschnitt 7.3 |  | 2014
4 | Mehrfach-Volumenexpansion (Umrechnung mit Hersteller-Formel), z.B. CarboQC (Fa. Paar) |  | 2018
5 | Laser-Infrarotspektrometrie (Umrechnung mit Hersteller-Formel), z.B. ACM LabCo |  | 2018
6 | Messgerät der Fa. Steinfurth |  | 2018
7 | Druckmessgerät der Fa. Kobold
8 | Verzeichnis und Beschreibung der Analysemethoden gemäß Artikel 120g Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, Anhang Nr. 19 vom 19.02.2010
9 | Sonstiges / other
10 | Bitte auswählen/Please select |  |  | LVU's mit diesem Parameter wurden nur 2014 + 2018 durchgeführt.
Anmerkung:
1 | Messbereich und Güteklasse des Manometers
2 | Durchstechen oder Öffnen des Verschlusses vor der Messung
3 | Temperatur bei der Messung
4 | Temperatur-Korrekturtabelle oder Korrekturfunktion:
VO(EG) Nr. 2676/90 Anhang Nr. 37 Tabelle 1
Troost/Haushofer: Sekt, Schaumwein und Perlwein (Ulmer, 1. Aufl.), S. 266, Tab. 25
Troost/Rhein/Bach: Sekt, Schaumwein, Perlwein (Ulmer, 2. Aufl.); S. 231, Tab. 25
andere Tabelle oder Korrekturfunktion (Formel und Fundstelle bitte angeben)
Temperatur-Korrekturtabelle oder Korrekturfunktion: | 5 | 4
1 | VO(EG) Nr. 2676/90 Anhang Nr. 37 Tabelle 1
2 | Troost/Haushofer: Sekt, Schaumwein und Perlwein (Ulmer, 1. Aufl.), S. 266, Tab. 25
3 | Troost/Rhein/Bach: Sekt, Schaumwein, Perlwein (Ulmer, 2. Aufl.); S. 231, Tab. 25
4 | Andere Tabelle oder Korrekturfunktion (Formel und Fundstelle bitte angeben)
5 | Bitte auswählen/Please select
Öffnen vor Messung | 3 | 2
1 | Nein (Verschluss wird durchstochen)
2 | Ja
3 | Bitte auswählen/Please select

## CO2 (hidden)
CO2-Bestimmung | 8 | 7
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS314-01 (Typ II-Methode) alkalimetrische Titration in Anwesenheit von Carboanhydrase |  | 2018
2 | OIV-MA-AS314-01 (Typ II-Methode) alkalimetrische Titration in Anwesenheit von Carboanhydrase, modifiziert | x | 2018
3 | OIV-MA-AS314-04 (Typ II Methode) manometrische Messung des CO2-Druckes nach Freisetzung aus alkalisierter Probe |  | 2018
4 | Mehrfach-Volumenexpansion, z.B. CarboQC (Fa. Paar) |  | 2018
5 | Infrarotspektrometrie, z.B. ACM LabCo |  | 2014
6 | Messgerät der Fa.Steinfurth (aus Messung des Druckes berechnet nach Bachmann) |  | 2018
7 | Sonstiges / other
8 | Bitte auswählen/Please select
Anmerkung 2020:
LVU's mit CO2-Bestimmung wurden zuletzt 2014 und 2018 durchgeführt.

## Gluconsäure (hidden)
| 2 | 7
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | HPLC (verschiedene Ausführungsformen; bitte beschreiben) | x
2 | enzymatisch, automatisiert (bitte Enzymkit angeben) | x
3 | enzymatisch, manuell (bitte Enzymkit angeben) | x
4 | Ionenchromatographie
5 | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
6 | 1H-Kernresonanzspektroskopie
7 | Sonstiges / other
8 | Bitte auswählen/Please select