## Significance
References to the result transmission and to the indication of result (Deadline see "Ergebnisse")
Before analysing the samples, homogenize the samples again, please. After homogenisation You should analyse both samples with your standard procedures.
Use this file for your result transmissions, please. Fill for this in the file yellow fields deposited out and send back the file afterwards by email to “ergebnisse@lvus.de”. It is important that for the clear allocation of the results to your laboratory in the table "Ergebnisse" (results) your client number and your postal zip code must be entered (both numbers only).
The result data must be given in in the units as described at every parameter. To the avoidance of deviations in the laboratory made roundness, You are asked with each parameter after the first number deviating from 0 to indicate still the listened further numbers (even if due to Your validating data this accuracy is not kept by your analysis procedure). ISO 13 528 4.6 recommends that individual measurement results schould not be rounded by more than sr/2.
Examples for transmissions of results:
It a test material the element "Mg" was quantified. You are asked to report 3 significant numbers. The following computational contents are determined:
Computed Value [mg/kg] | Transmission of result [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
Note on B13: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Short Instruction
You can find illustrated instructions for completing the results recording table at the following link
https://lvus.eu/html/pdf/instructions.pdf

## Auswertung
Hinweise zur Auswertung
Die Beurteilung der Laborergebnisse erfolgt durch Z-Scores, die möglichst über die Vergleichsstandardabweichung des jeweiligen Standardverfahrens aus einem Normververfahren berechnet werden. Zusätzlich werden für den jeweiligen Analyten Z-Scores über die nach der Horwitz- funktion ermittelte Zielstandardabweichung sowie über die robusten Standardabweichungen nach Algorithmus A berechnet.
Mit abnehmenden Gehalten von Analyten in der Probe steigt die über die Horwitzfunktion berechnete Zielstandardabweichung stark an. So beträgt z.B. die relative Standardabweichung nach Horwitz 10 % bei einem Analytgehalt von 23 mg/kg und bereits 22,6 % bei einem Analytgehalt von 100 µg/kg.
Zur Vermeidung zu „breiter“ Beurteilungszonen wird deshalb bei der Auswertung bei allen Parametern der Wert der Zielstandardabweichung auf maximal 22 % vom Wert des Medians beschränkt.
Zunächst werden alle mitgeteilten Laborergebnisse berücksichtigt und die darüber berechneten statistischen Kenndaten für die Parameter aufgeführt.
Zur Ermittlung der endgültigen statistischen Kenndaten werden bei allen in den Proben enthaltenen Wirkstoffe Zweitberechnungen durchgeführt. Bei diesen Zweitberechnungen bleiben generell die Ergebnisdaten von allen Laboratorien unberücksichtigt, deren Ergebnisse um mehr als 5 Zielstandardabweichungen (5 Z-Scores) vom Median des Analyten abweichen.
Darüber hinaus bleiben bei allen Parametern zusätzlich alle Ergebnisse unberücksichtigt, die um mehr als 50 % vom Median abweichen und bei denen gleichzeitig der Betrag des Z-Score größer als 3 ist. Diese Regelung greift bei allen Parametern mit Analytgehalten unter 23 mg/kg.

## Datenübernahme
Erläuterungen zur Weiterverarbeitung Ihrer Daten
Diese Tabellen wurden so aufgebaut, dass die Daten automatisiert in unser Auswerteprogramm übernommen werden können. Die Tabellen dürfen daher keinesfalls im Aufbau verändert werden, da dann ein automatisiertes Auslesen der mitgeteilten Daten nicht mehr möglich wäre.
Aus diesem Grund wurden die Tabellen gegen Veränderungen geschützt. Eingaben oder auch die Auswahl von Eigenschaften sind nur an wenigen Stellen nötig. Diese Stellen sind gelb hinterlegt.
Da das Ausführen von Macros eine potentielle Gefährdung von Computersystemen bedeuten kann, gehen wir davon aus, dass ausführbare Macros in zahlreichen Fällen von den entsprechenden System-Administratoren unterdrückt werden. Deshalb wurde auf die Verwendung von Macros bei der Erstellung der Tabellen zur Ergebniserfassung komplett verzichtet, obwohl damit ein komfortableres Arbeiten möglich wäre.
Beim Eingang Ihrer eMail wird diese von unserem System automatisch weiterverarbeitet, wobei einige Plausibilitäten (z.B. Vollständigkeit der Absenderangabe oder Kennzeichnung als Update bei erneuter Dateneinsendung) überprüft werden. Im Anschluss an diese Prüfung erhalten Sie automatisiert eine eMail-Antwort. Darin werden Sie darüber informiert, ob Ihre Daten prinzipiell weiterverarbeitet werden können oder ob benötigte Einträge fehlen und Sie Ihre Ergebnisse nach Ergänzung der fehlenden Angaben erneut einsenden sollen. Eine Prüfung auf Vollständigkeit von Ergebnisangaben (sind überhaupt Ergebnnisdaten vorhanden?) oder deren Angabe in den vorgegebenen Maßeinheiten wird zu diesem Zeitpunkt nicht vorgenommen.
Sollten Sie noch vor dem Ende der Ergebnisannahme bemerken, dass in Ihrer Ergebnistabelle Fehler enthalten sind, so senden Sie einfach eine korrigierte Version an die Adresse ergebnisse@lvus.de. Kennzeichnen Sie in diesem Fall Ihre Tabelle als Aktualisierung, da ansonsten das System die Annahme der Daten zurückweist ("es sind ja bereits Daten von Ihnen vorhanden"). Ihre aktualiserte Ergebnistabelle muss vollständig ausgefüllt sein und insbesondere alle Ergebnisdaten der Vorversion enthalten, da bei einer Kennzeichung als Aktualiserung (Update) die zuvor eingesandte Ergebnistabelle durch die Aktualisierung vollständig ersetzt wird.
Ihre Daten werden wie mitgeteilt zur Auswertung verwendet. Selbst offensichtliche Fehler, wie - Tippfehler, - Übertragungsfehler in die Ergebniserfassungstabelle, - Angaben in einer anderen, von der Vorgabe abweichenden Maßeinheit werden zur Auswertung unverändert, also ohne Änderung übernommen und führen dann zu schlechten Bewertungen. Daher sollten Sie Ihre Eingaben sorgfältig durchführen und dabei insbesondere auch überprüfen, ob Ihre laborüblichen Maßeinheiten mit denen im Tabellenblatt übereinstimmen.
Nach Ende der Frist zur Ergebnisabgabe sind Korrekturen nur noch möglich, falls die Auswertung der Daten noch nicht erfolgt ist. Korrekturen von fehlerhaften Teilnehmerangaben werden nach der Auswertung und insbesondere nach Veröffentlichung des Protokolls nicht mehr durchgeführt.

## Signifikanz
Hinweise zur Signifikanz von Ergebnisangaben
Die Ergebnisangaben müssen in der/den vorgegebenen Maßeinheiten erfolgen - Ihre Angaben werden ohne Änderungen zur Auswertung verwendet! Zur Vermeidung von Abweichungen durch bereits im Labor vorgenommene Rundungen werden Sie gebeten, bei jedem Parameter eine bestimmte Anzahl signifikanter Ziffern anzugeben (auch wenn auf Grund Ihrer Validierungsdaten diese Genauigkeit von Ihrem Analysenverfahren nicht eingehalten wird).
Generell gilt: nach ISO 13528 Abschnitt 4.6 sollen Ergebnisse nicht stärker gerundet werden als dem halben Betrag der Wiederholstandardabweichung entspricht.
Beispiele zur Ergebnisangabe: In einer Probe wurde der Gehalt von Mangan bestimmt. Es wurden die aufgeführten rechnerischen Gehalte ermittelt und die Ergebnisangabe soll mit 3 signifikanten Ziffern erfolgen:
Beispielhafter Wert [mg/kg] | Ergebnisangabe mit 3 signifikanten Ziffern [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
0.07832 | 0.0783
Note on B9: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.
Note on B11: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Ausfüllhinweise
Hinweise zum Erfassen und Einsenden der Untersuchungsergebnisse
Zur Bestimmung der Parameter sollen zwei vollständig getrennte Analysengänge durch¬geführt werden. Verwenden Sie für die Analysengänge 1 und 2 Probenmaterial aus verschiedenen Probeneinheiten.
Benutzen Sie für die Ergebnisübermittlung diese vordefinierte Tabelle im Excelformat. Die Tabelle steht auch auf unserer Homepage (www.lvus.de) im Bereich „Download“ bereit.
Geben Sie im Register "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung des Protokolls wird ausschließlich an die dort angegebenen eMail-Adressen ein Passwort-freies Protokoll im PDF-Format gesendet. An diese Adressen senden wir auch ein Teilnahmezertifikat. Daher wäre zu Sicherstellung des Empfangs von Protokoll und Zertifikat die zusätzliche Angabe einer Funktions-e-Mail-Adresse empfohlen.
Tragen Sie im Register „Ergebnisse“ unbedingt Ihre Kundennummer und Ihre Postleitzahl ein, da darüber die Identifizierung des Einsenders erfolgt. In die beiden Datenfelder „Kundennummer“ und „Postleitzahl“ dürfen nur Ziffern eingegeben werden.
Die Felder zur Eingabe Ihrer Ergebnisdaten sind nicht mit einer festen Nachkommazahl vordefiniert, um keine Hinweise auf eventuelle Gehalte von Parametern zu geben.
Beachten Sie die Hinweise zu den gültigen (signifikanten) Ziffern bei den Parametern. Die Anzahl der Ziffern ist so zu wählen, dass beide Ergebnisse nur im Ausnahmefall aus iden¬tischen Ziffernfolgen bestehen. In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „10,16% und 9,94% sind vergleichbar, nicht aber „10,2%“ und „9,94%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle ist hier angebracht.
Über Auswahlfelder sind gängige Untersuchungsverfahren bereits vordefiniert, um das Ausfüllen bei den Untersuchungsverfahren zu erleichtern. Sollten Sie ein nicht aufgeführtes Verfahren anwenden, wählen Sie „sonstiges“ aus und tragen Ihr Verfahren dann ein. Sofern weitere Informationen zur Auswertung nötig sind, werden auch gängige Verfahrensprinzipien und/oder Bezugsquellen kommerziell vertriebener Testsätze in ähnlicher Weise vordefiniert.
In zahlreichen Fällen wird auch nachgefragt, ob Sie streng nach einem Normverfahren arbeiten. Streng bedeutet, dass Sie ohne prüfrelevante Abweichungen arbeiten. Sollte die Abweichung lediglich die untersuchte Matrix sein (z.B. Fisch anstelle von Brühwurst), dann soll dies nicht als Modifikation gekennzeichnet werden.
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur innerhalb der Exceltabelle in vordefinierten Bereichen Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein (z.B. im Register „Mitteilungen“).
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im Excelformat per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. Ansonsten kann das Mail nicht verarbeitet werden. Sofern Ihre internen Datenschutzrichtlinien keinen Versand von Daten im xls(x)-Format erlauben, speichern Sie die versandfertige Tabelle und ändern die Dateiendung von ".xls" bzw. ".xlsx" in ".txt". Senden Sie daraufhin die Datei an edv@lvus.de. Ihre Ergebnisse werden von uns der weiteren Bearbeitung zugeführt.
Nach dem Eingang in unserer Mailbox "ergebnisse@lvus.de" erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung/Bestätigung über den Eingang Ihrer eMail.
Eingegangene eMails werden periodisch (ca. alle 10 Minuten) weiterverarbeitet. Enthält Ihre eMail eine von uns vordefinierte Exceltabelle und sind darin alle Pflichteingaben (Kundennummer, Postleitzahl, ggf. Aktualisierungs-Kennzeichnung) korrekt ausgefüllt, erhalten Sie in einer zweiten eMail Ihre Auswertenummer mitgeteilt. Ansonsten gibt es darin einen Hinweis, warum Ihre Mail nicht verarbeitet werden konnte. Korrigieren/ergänzen Sie in diesen Fällen Ihre Pflichteingabefelder und senden Sie uns Ihre Daten erneut.
Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete (oder auch ergänzte) Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung im Register „Ergebnisse“ ausgewählt werden. Die überarbeitete Excel¬tabelle muss auch alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualisierung vollständig gelöscht werden.
Senden Sie elektronisch mitgeteilte Ergebnisse nicht noch zusätzlich per Post oder Telefax.

## Kurzanleitung
Eine bebilderte Anleitung zum Ausfüllen der Ergebniserfassungstabelle finden Sie unter
dem nachfolgenden Link:
https://lvus.de/html/pdf/aprotec.php?file=anleitung.pdf

## Kontakt
Kontaktperson | Contact person
Name | Name
eMail | eMail-Address
Telefon (inklusive Vorwahl): | telefone (including country and area code)
Bitte geben Sie den Namen, eMail-Adresse und die Telefonnummer der Person an, die wir bei Rückfragen kontaktieren können. An die aufgeführte(n) eMailadresse(n) wird das Protokoll als Passwort-freie PDF-Datei und später auch das Teilnahmezertifikat gesendet. Gedruckte Auswertungen/Zertifikate werden nicht mehr versendet. Geben Sie zur Sicherheit Ihre eMailadresse unten bei eMail-Kontrolle ein. Unser Ergebnisserver akzeptiert Ihre Ergebnisdatei nur, wenn beide eMailadressen übereinstimmen.
Please enter the name, email address and telephone number of the person we can contact in case of queries. The protocol will be sent to the listed email address(es) as a password-free PDF file. Printed reports will no longer be sent. For security reasons, please enter your e-mail address below under e-mail control. Our result server will only accept your result table if the email addresses in both cells match.
Es wird empfohlen, eine zweite eMail-Adresse in Form eines Funktionspostfaches anzugeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Auswertung auch zugestellt werden kann. Geben Sie hierzu die zweite Adresse getrennt durch ein Semikolon mit nachfolgendem Leerzeichen ein.
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im Excelformat per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. Ansonsten kann das Mail nicht verarbeitet werden. Sofern Ihre internen Datenschutzrichtlinien keinen Versand von Daten im xls(x)-Format erlauben, speichern Sie die versandfertige Tabelle und ändern die Dateiendung von ".xls" bzw. ".xlsx" in ".txt". Senden Sie daraufhin die Datei an edv@lvus.de. Ihre Ergebnisse werden von uns der weiteren Bearbeitung zugeführt.
Beispiel für die Eingabe von 2 eMail-Adressen: Example how to type in 2 different e-mail addresses: | info@lvus.de; ergebnisse@lvus.de
eMail-Kontrolle: | check of the e-Mail address
Ergebnis der Überprüfung: | result of the control

## Teilnehmerdaten (hidden)
Kundennummer |  |  | Umformung
Postleitzahl
Produkt | 05b |  | Auswahl
Jahrgang | 2025 |  | 2
Update | N |  | N | 1 | ja / yes
Teilnahmen | 1 |  |  | 2 | nein / no
Deadline | 2025-07-20
Parameterzahl | 25 |  | N
Bestimmungen je Parameter | 2
Kontaktname | 0
Mailadresse | 0
Zertifikat geeignet | 1
Parameter 1 | Methanol | mg/L
Parameter 2 | Glycerin | g/L
Parameter 3 | Ethylenglykol | mg/L
Parameter 4 | Diethylenglykol | mg/L
Parameter 5 | 1,2-Propandiol | mg/L
Parameter 6 | D-Äpfelsäure | g/L
Parameter 7 | D-Milchsäure | g/L
Parameter 8 | Shikimisäure | mg/L
Parameter 9 | Fumarsäure | mg/L
Parameter 10 | Sorbinsäure | mg/L
Parameter 11 | Benzoesäure | mg/L
Parameter 12 | Salicylsäure | mg/L
Parameter 13 | Asche | g/L
Parameter 14 | Natrium | mg/L
Parameter 15 | Kalium | mg/L
Parameter 16 | Magnesium | mg/L
Parameter 17 | Calcium | mg/L
Parameter 18 | Eisen | mg/L
Parameter 19 | Kupfer | mg/L
Parameter 20 | Zink | mg/L
Parameter 21 | Chlorid | mg/L
Parameter 22 | Phosphat (PO43-) | mg/L
Parameter 23 | Sulfat, berechnet als Kaliumsulfat | mg/L
Parameter 24 | Bor | mg/L
Parameter 25 | Aluminium | mg/L
Parameter 26 | Mangan | mg/L
Parameter 27 | 4-Ethylgujacol | µg/L
Parameter 28 | 4-Ethylphenol | µg/L

## Ergebnisse
Ergebnisdatenblatt - Resultsheet |  |  |  |  | Kunden-Nr. (Client-Nb.) | ?
Wein, erweiterte Parameter - Wine, extended parameters |  |  |  |  | Postleitzahl (ZIP-Code) | ?
|  |  |  | interne | Teilnahme: | 1
Einsendeadresse: | ergebnisse@lvus.de |  |  | Teilnahme
Annahmeschluss/Deadline: |  |  |  | 2025-07-20
Schreiben Sie Ihre Daten in die gelb hinterlegten Felder. Geben Sie Ihre Ergebnisse in den aufgeführten Einheiten an. Write your data into the yellow cells. Give your results in the units of coulumn 2.
Geben Sie Ihre Ergebnisse mit den in Spalte 3 aufgeführten signifikanten Stellen an. Beispiele hierzu sind in "Hinweise (1)" enthalten. Report your results with in column 3 shown significant numbers (there are some examples in sheet "hints (1)" .
In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 1 g/L oder 10 g/L, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „1,006 g/L und 0,986 g/L sind vergleichbar, nicht aber „1,01 g/L“ und „0,986 g/L“. Die Angabe einer zusätzlichen Stelle bei 1,01 g/L ist hier angebracht.
Liegt der Gehalt eines Parameters unterhalb Ihrer Bestimmungsgrenze, geben Sie bitte die Bestimmungsgrenze mit vorgestelltem "< " an. If the content of a parameter is lower than the limit of quantification, report the limit of quantification with a "< " in front of the value.
Falls Sie einen Parameter nicht bearbeiten, lassen Sie die zugehörigen Ergebnisdatenfelder bitte leer. If you are not analysing parameters in your laboratory do not write anything into the corresponding fields for the results.
Zur Beschreibung des Analysenverfahrens verwenden Sie bitte die im unteren Teil dieses Datenblatts enthaltenen Auswahlfelder. To describe your method use the Pulldown-menus following after the result area
Zu einigen Parametern sind die Prinzipien der Verfahren im Datenblatt "Methoden" aufgeführt. Geben Sie die Methode mit "modifiziert" an, wenn Ihr Verfahren nicht alle Merkmale der Prinzip-Beschreibung enthält! Nutzen Sie die beschriebenen Prinzipien auch dazu, um Ihre Methode möglichst einer in der Auswahlliste aufgeführten Methode zuzuordnen. Dadurch kann eine unnötige Vielzahl von Methodenangaben vermieden werden. Principles of some methods are listed in the sheet "Methoden". If you choose a method-description without the addition "modifiziert" all points of the described principle should be fulfilled. Use the principles of the methods for choosing your selection from the pulldown-menus!
Die Tabelle ist so nicht versandfertig. Es fehlen noch Eingaben bei Kunden-Nr. und/oder Postleitzahl.
Nur wenn diese beiden Felder korrekt ausgefüllt sind, kann der Absender dieser Tabelle identifiziert werden.
Tabelle wurde bereits einmal erfolgreich gesendet, es handelt sich um eine Aktualisierung: Sheet was already sent successfully - this is an update of the results
Parameter | Einheit | Signifikante Stellen | Analysen- gang 1 | Analysen- gang 2 | Verfahren / Literatur
Laborproben hergestellt aus den Flaschen mit Nrn.:
Methanol | mg/L | 3 |  |  | 10 |  | 9
Glycerin | g/L | 3 |  |  | 10 |  | 9
3-MPD | mg/L | 3 |  |  | 8 |  | 7
Ethylenglykol | mg/L | 3 |  |  | 5 |  | 4
Diethylenglykol | mg/L | 3 |  |  | 5 |  | 4
1,2-Propandiol | mg/L | 3 |  |  | 5 |  | 4
D-Äpfelsäure | g/L | 3 |  |  | 7 |  | 6
D-Milchsäure | g/L | 3 |  |  | 10 |  | 9
Shikimisäure | mg/L | 3 |  |  | 6 |  | 5
Fumarsäure | mg/L | 3 |  |  | 4 |  | 3
Bernsteinsäure | mg/L | 3 |  |  | 3 |  | 2
Sorbinsäure | mg/L | 3 |  |  | 12 |  | 11
Benzoesäure | mg/L | 3 |  |  | 8 |  | 7
Salicylsäure | mg/L | 3 |  |  | 8 |  | 7
Asche | g/L | 3 |  |  | 13 |  | 12
Natrium | mg/L | 3 |  |  | 13 |  | 12
Kalium | mg/L | 3 |  |  | 13 |  | 12
Magnesium | mg/L | 3 |  |  | 12 |  | 11
Calcium | mg/L | 3 |  |  | 13 |  | 12
Eisen | mg/L | 3 |  |  | 9 |  | 8
Kupfer | mg/L | 3 |  |  | 9 |  | 8
Zink | mg/L | 3 |  |  | 9 |  | 8
Chlorid | mg/L | 3 |  |  | 7 |  | 6
Phosphat (PO43-) | mg/L | 3 |  |  | 14 |  | 13
Sulfat, berechnet als Kaliumsulfat | mg/L | 3 |  |  | 6 |  | 5
Gluconsäure | mg/L | 3 |  |  | 8 |  | 7
Bor | mg/L | 3 |  |  | 8 | neue Paremeter new parameters | 7
Aluminium | mg/L | 3 |  |  | 12 |  | 11
Mangan | mg/L | 3 |  |  | 12 |  | 11
4-Ethylgujacol | µg/L | 3 |  |  | 5 |  | 4
4-Ethylphenol | µg/L | 3 |  |  | 5 |  | 4
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren (Teil 1)
Methanol | [7 empty] | TRUE
Glycerin | [7 empty] | TRUE
3-MPD | [7 empty] | TRUE
Ethylenglykol | [7 empty] | TRUE
Diethylenglykol | [7 empty] | TRUE
1,2-Propandiol | [7 empty] | TRUE
D-Äpfelsäure | [7 empty] | TRUE
Schleichreaktion berücksichtigt: | 4
D-Milchsäure | [7 empty] | TRUE
Shikimisäure | [7 empty] | TRUE
Fumarsäure | [7 empty] | TRUE
Bernsteinsäure | [7 empty] | TRUE
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren (Teil 2)
Sorbinsäure | [7 empty] | TRUE
Benzoesäure | [7 empty] | TRUE
Salicylsäure | [7 empty] | TRUE
Asche | [7 empty] | TRUE
Natrium | [7 empty] | TRUE
Kalium | [7 empty] | TRUE
Magnesium | [7 empty] | TRUE
Calcium | [7 empty] | TRUE
Eisen | [7 empty] | TRUE
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren (Teil 3)
Kupfer | [7 empty] | TRUE
Zink | [7 empty] | TRUE
Chlorid | [7 empty] | TRUE
Phosphat (PO43-) | [7 empty] | TRUE
Sulfat, berechnet als Kaliumsulfat | [7 empty] | TRUE
Gluconsäure | [7 empty] | TRUE
Bor | [7 empty] | TRUE
Aluminium | [7 empty] | TRUE
Mangan | [7 empty] | TRUE
4-Ethylgujacol | [7 empty] | TRUE
4-Ethylphenol | [7 empty] | TRUE
Note on G1: Bitte geben Sie unbedingt Ihre Kunden-Nr. ein (nur Ziffern) Fill in Your Client Number (numbers only)
Note on G2: Geben Sie zusätzlich auch noch Ihre Postleitzahl an (nur Ziffern). Fill in Your postal ZIP-Code (numbers only)
Note on A16: LVU: Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse (das System hatte Ihnen per eMail eine Auswertenummer mitgeteilt) noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung ausgewählt werden. Die überarbeitete Exceltabelle muss alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualisierung vollständig gelöscht werden.
Note on D17: LVU: Geben Sie in dieser Spalte das Ergebnis der Analyse der ersten Probeneinheit an Fill in these coloumn the results of the analysis of the first sample unit
Note on E17: LVU: Geben Sie in dieser Spalte das Ergebnis der Analyse der zweiten Probeneinheit an Fill in these coloumn the results of the analysis of the second sample unit

## Methoden (hidden)
Parameter | Bezeichnung des Analyseverfahrens in der Auswahl-Liste | frühere Bezeichnung des Verfahrens in der Auswahl-Liste | Erweiterte Kurzbeschreibung wichtigter Verfahrenmerkmale (Prinzip); sonstige Erläuterungen und Literaturstellen
1,2-Propandiol | Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektor (GC/FID) |  | Der Parameter wurde neu aufgenommen.
1,2-Propandiol | Gaschromatographie mit massenselektivem Detektor (GC/MS)
3-MPD | alle Verfahren |  | Die vorgeschlagenen Verfahren beruhen auf GC/MS nach Zusatz von 1,4-Butandiol-d8 als internem Standard, Aussalzen und Extraktion mit einem Lösungsmittel.
3-MPD | OIV-MA-AS315-15 (Typ II-Methode, GC/MS nach Aussalzen und Extraktion mit Diethylether; ident. mit C.Fauhl et al., JAOAC (2004)) | GC/MS nach Aussalzen und Extraktion mit Diethylether nach O.I.V. Resolution OENO 11/2007 ident. mit C.Fauhl et al., JAOAC (2004) | Bei dem Verfahren OIV-MA-AS315-15 erfolgt die Extraktion mit Diethylether. Das Verfahren ist identisch ist mit dem Verfahren nach C.Fauhl et al., JAOAC International 87, 1179-1188 (2004).
3-MPD | GC/MS nach Aussalzen und Extraktion mit Cyclohexan nach U. Lampe et al., DLR (1997) | GC/MS nach Aussalzen und Extraktion mit Cyclohexan nach U. Lampe et al. DLR 93, 103 - 110 (1997) | Als Extraktionslösemittel wird Cyclohexan verwendet.
3-MPD | GC/MS nach Aussalzen, Extraktion mit Chloroform und Silylierung nach Otteneder et al., DLR (1999) | GC/MS nach Aussalzen, Extraktion mit Chloroform und Silylierung nach Otteneder et al. DLR 95, 175 - 175 (1999) | Als Extraktionslösemittel wird Chloroform eingesetzt und anschließend eine Silylierung mit MSTFA durchgeführt.
3-MPD | Kombination aus 1 bis 3 (Art der Kombination bitte beschreiben!) | Kombination aus 1 bis 3 (Art der Kombination bitte beschreiben!)
Asche | OIV-MA-AS2-04 (Typ I-Methode, Veraschung bei 500 °C bis 550 °C) | VO(EWG)Nr.2676/90, Anhang Nr. 9 | Die Veraschung des Weinextraktes wird bis zur vollständigen Verbrennung des Kohlenstoffs bei 500° bis 550° C durchgeführt
Asche | OIV-MA-AS2-04 (Typ I-Methode, Veraschung bei 500 °C bis 550 °C), modifiziert | VO(EWG)Nr.2676/90, Anhang Nr. 9, modifiziert
Asche | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V.4 oder Frank-Junge, Weinanalytik B.V.4 | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V.4 oder Frank-Junge, Weinanalytik B.V.4 | Die nach Eindapfen zur Trockne verbleibenden Inhaltsstoffe der Probe werden bis zur vollständigen Verbrennung des Kohlenstoffs bei nicht über 550 °C verascht.
Asche | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-4 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-4
Asche | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-4, modifiziert | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-4, modifiziert
Asche | Schweizer. Lebensmittelbuch SLMB (Methoden-Nr. ergänzen!) | Schweizer. Lebensmittelbuch (Kapitel und Abschnitt ergänzen!)
Asche | Berechnung aus Leitfähigkeit nach Hupf (bitte Literaturangabe ergänzen) | Berechnung aus Leitfähigkeit nach Hupf (bitte Literaturangabe ergänzen)
Asche | Berechnung aus Leitfähigkeit nach Müller und Würdig, Weinwirtschaft Technik Nr. 11, S. 356-369 (1985) | Berechnung aus Leitfähigkeit nach Müller und Würdig, Weinwirtschaft Technik Nr. 11, S. 356-369 (1985)
Asche | Berechnung aus Leitfähigkeit; nach anderer Formel (Literaturangabe erforderlich) | Berechnung aus Leitfähigkeit; nach anderer Formel (Literaturangabe erforderlich)
Benzoesäure |  | O.I.V. Resolution OENO 06/2006 | Die Konservierungsstoffe werden mittels HPLC nach direkter Injektion der Proben, isokratischer Trennung auf einer Umkehrphase und UV-Detektion bei 235 nm bestimmt.
Benzoesäure |  | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 00.00-9 | Der Konservierungsstoff wird mit der Probe in eine Mischung aus Ammoniumacetat/Essigsäure-Puffer und Methanol verbracht, durch Hochleistungsflüssigkeitschromatographie an Reverse-phase-Säule getrennt und mit UV-Detektion erfasst.
Benzoesäure |  | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 32.16-1 | Die Fundstelle verweist auf die Methode L 00.00-9 nach der die Untersuchung durchgeführt wird. Sie wird nicht mehr als eigenständige Methode abgefragt. Anzugeben ist L 00.00-9
Calcium | OIV-MA-AS322-04 (Typ II-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie) | VO(EWG) Nr. 2676/90 Anhang Nr. 29, streng | Atomabsorptionsspektrometrie; Messung des verdünnten Weins nach Zusatz von Lanthanchlorid
Calcium | OIV-MA-AS322-04 (Typ II-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie), modifiziert
Calcium | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V. 29 komplexometrische Titration) | Allgemeine Verwaltungsvorschrift V. 29 | Komplexometrische Titration mit Ethylendiasmintetraessigsäure nach Entfernen störender Phosphationen
Calcium | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-10 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB L 31.00-10
Calcium | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-10, modifiziert
Calcium | Atomabsorptionsspektrometrie, andere Verfahren als OIV-MA-AS322-04
Calcium | Flammenphotometrie
Calcium | Ion-coupled-Plasma mit massenselektiver Detektion (ICP-MS)
Calcium | Ion-coupled-Plasma mit optischer Emissionsspektrometrie (ICP-OES)
Calcium | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
Calcium | Komplexometrische Titration
Chlorid | OIV-MA-AS321-02 (Typ II-Methode, potentiometrische Bestimmung mit Ag/AgCl-Elektrode) | VO(EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr. 11, streng | Direkte Bestimmung der Chloride im Wein durch potentiometrische Titration mit einer Ag/AgCl-Elektrode
Chlorid | OIV-MA-AS321-02 (Typ II-Methode, potentiometrische Bestimmung mit Ag/AgCl-Elektrode), modifiziert | VO(EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr. 11, modifiziert
Chlorid | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
Chlorid | potentiometrische Titration
Cyclische Diglycerine | alle Verfahren |  | Die vorgeschlagenen Verfahren beruhen auf GC/MS nach Zusatz von 1,4-Butandiol-d8 als internem Standard, Aussalzen und Extraktion mit einem Lösungsmittel.
Cyclische Diglycerine | OIV-MA-AS315-15 (Typ II-Methode, GC/MS nach Aussalzen und Extraktion mit Diethylether; ident. mit C.Fauhl et al., JAOAC (2004)) | GC/MS nach Aussalzen und Extraktion mit Diethylether nach O.I.V. Resolution OENO 11/2007 ident. mit C.Fauhl et al., JAOAC (2004) | Bei dem Verfahren OIV-MA-AS315-15 erfolgt die Extraktion mit Diethylether. Das Verfahren ist identisch ist mit dem Verfahren nach C.Fauhl et al., JAOAC International 87, 1179-1188 (2004).
Cyclische Diglycerine | GC/MS nach Aussalzen und Extraktion mit Cyclohexan nach U. Lampe et al., DLR (1997) | GC/MS nach Aussalzen und Extraktion mit Cyclohexan nach U. Lampe et al. DLR 93, 103 - 110 (1997) | Als Extraktionslösemittel wird Cyclohexan verwendet.
Cyclische Diglycerine | GC/MS nach Aussalzen, Extraktion mit Chloroform und Silylierung nach Otteneder et al., DLR (1999) | GC/MS nach Aussalzen, Extraktion mit Chloroform und Silylierung nach Otteneder et al. DLR 95, 175 - 175 (1999) | Als Extraktionslösemittel wird Chloroform eingesetzt und anschließend eine Silylierung mit MSTFA durchgeführt.
Cyclische Diglycerine | Kombination aus 1 bis 3 (Art der Kombination bitte beschreiben!) | Kombination aus 1 bis 3 (Art der Kombination bitte beschreiben!)
D-Äpfelsäure | OIV-MA-AS313-12A (Typ II-Methode, enzymatisch) | VO(EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr. 20 | D-Äpfelsäure wird mit D-Malat-Dehydrogenase zu Oxalacetat umgesetzt, das in Pyruvat und Kohlensäure gespalten wird.
D-Äpfelsäure | OIV-MA-AS313-12A (Typ II-Methode, enzymatisch), modifiziert
D-Äpfelsäure | enzymatisch n. Boehringer / r-Biopharm | enzymatisch n. Boehringer / r-Biopharm | D-Äpfelsäure wird mit D-Malat-Dehydrogenase zu Oxalacetat umgesetzt, das in Pyruvat und Kohlensäure gespalten wird.
Diethylenglykol | Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektor (GC/FID) | Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektor (GC/FID)
Diethylenglykol | Gaschromatographie mit massenselektivem Detektor (GC/MS) | Gaschromatographie mit massenselektivem Detektor (GC/MS)
Diethylenglykol | Hochdruckflüssigkeitschromatographie, verschiedene Ausführungsformen | Hochdruckflüssigkeitschromatographie, verschiedene Ausführungsformen
D-Milchsäure | OIV-MA-AS313-07 Nr. 5.2 (Typ II-Methode, enzymatisch) | VO(EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr.18, Ziffer 1.1 oder 2.4 | Referenzmethode: Umsetzung von D-Lactat mit D-Lactat-Dehydrogenase zu Pyruvat. Pyruvat wird in Anwesenheit von L-Glutamat mit Glutamat-Pyruvat-Transaminase entfernt.
D-Milchsäure | OIV-MA-AS313-07 Nr. 5.2 (Typ II-Methode, enzymatisch), modifiziert | VO(EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr.18, Ziffer 1.1 oder 2.4, modifiziert
D-Milchsäure | enzymatisch nach Roche / r-Biopharm Nr. 11 112 821 035 | enzymatisch nach Boehringer / r-Biopharm | Umsetzung von D-Lactat mit D-Lactat-Dehydrogenase zu Pyruvat. Pyruvat wird in Anwesenheit von L-Glutamat mit Glutamat-Pyruvat-Transaminase entfernt.
Eisen | OIV-MA-AS322-05A (Typ IV-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie) |  | Der Parameter wurde neu aufgenommen.
Eisen | OIV-MA-AS322-05A (Typ IV-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie), modifiziert
Eisen | OIV-MA-AS322-05B (Typ IV-Methode, Wasserstoffperoxid-Aufschluss und Photometrie mit Orthophenanthrolin)
Eisen | OIV-MA-AS322-05B (Typ IV-Methode, Wasserstoffperoxid-Aufschluss und Photometrie mit Orthophenanthrolin) modifiziert
Eisen | Atomabsorptionsspektrometrie, weitere Verfahren (bitte beschreiben)
Ethylenglykol | Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektor (GC/FID) | Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektor (GC/FID)
Ethylenglykol | Gaschromatographie mit massenselektivem Detektor (GC/MS) | Gaschromatographie mit massenselektivem Detektor (GC/MS)
Ethylenglykol | Hochdruckflüssigkeitschromatographie, verschiedene Ausführungsformen | Hochdruckflüssigkeitschromatographie, verschiedene Ausführungsformen
Fumarsäure
Glycerin | OIV-MA-AS312-05 (Typ IV-Methode; entspricht enzymatisch nach Roche / r-Biopharm)
Glycerin | enzymatisch nach Roche / r-Biopharm Nr. 10 148 270 035 | enzymatisch nach Roche / r-Biopharm Nr. 10 148 270 035
Glycerin | HPLC, verschiedene Ausführungsformen | HPLC, verschiedene Ausführungsformen
Glycerin | Gaschromatographie, verschiedene Ausführungsformen | Gaschromatographie, verschiedene Ausführungsformen
Glycerin | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V.12 (photometrisch nach Rebelein) | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V.12 (photometrisch nach Rebelein)
Glycerin | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie im mittleren Infrarot, z.B. WineScan | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie im mittleren Infrarot, z.B. WineScan
Kalium | OIV-MA-AS322-02A (Typ II-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie mit Cäsiumchlorid) | VO(EWG) Nr. 2676/90 Anhang Nr. 27, Ziffer 1.1 oder 2 | Atomabsorptionsspektrometrie unter Zusatz von Cäsiumchlorid direkt aus dem Wein
Kalium | OIV-MA-AS322-02A (Typ II-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie mit Cäsiumchlorid), modifiziert | VO(EWG) Nr. 2676/90 Anhang Nr. 27, Ziffer 1.1 oder 2, modifiziert
Kalium | OIV-MA-AS322-02B (Typ III-Methode, Flammenphotometrie) | VO(EWG) Nr. 2676/90 Anhang Nr. 27, Ziffer 1.2 [oder 3] | Flammenphotometrie des verdünnten Weins Die Durchführungsbeschreibung unter Ziffer 3 war in der VO(EWG) Nr. 2676/90 gestrichen.
Kalium | OIV-MA-AS322-02B (Typ III-Methode, Flammenphotometrie), modifiziert | VO(EWG) Nr. 2676/90 Anhang Nr. 27, Ziffer 1.2 [oder 3], modifiziert
Kalium | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-10 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-10
Kalium | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-10, modifiziert | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-10, modifiziert
Kalium | Atomabsorptionsspektrometrie/Atomemissionsspektrometrie, andere Verfahren als OIV-MA-AS322-02A | Atomabsorptionsspektrometrie/Atomemissionsspektrometrie, andere Verfahren als OIV-MA-AS322-02A
Kalium | Flammenphotometrie, andere Verfahren als OIV-MA-AS322-02B | Flammenphotometrie, andere Verfahren als OIV-MA-AS322-02B
Kalium | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
Kalium | Ion-coupled-Plasma mit massenselektiver Detektion (ICP-MS) | Ion-coupled-Plasma mit massenselektiver Detektion (ICP-MS)
Kalium | Ion-coupled-Plasma mit optischer Emissionsspektrometrie (ICP-OES) | Ion-coupled-Plasma mit optischer Emissionsspektrometrie (ICP-OES)
Kaliumsulfat | OIV-MA-AS321-05A (Typ II-Methode, Fällung als Bariumsulfat) | VO(EWG) Nr. 2676/90 Anhang Nr. 12 Ziffer 1.1 oder 2, streng | Fällung als Bariumsulfat, das gravimetrisch bestimmt wird
Kaliumsulfat | OIV-MA-AS321-05A (Typ II-Methode, Fällung als Bariumsulfat), modifiziert | VO(EWG) Nr. 2676/90 Anhang Nr. 12 Ziffer 1.1 oder 2, modifiziert
Kaliumsulfat | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
Kaliumsulfat | photometrisch, auch automatisiert
Kaliumsulfat | Gravimetrisch als Bariumsulfat
Kupfer | OIV-MA-AS322-06 (Typ IV-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie) |  | Der Parameter wurde neu aufgenommen.
Kupfer | OIV-MA-AS322-06 (Typ IV-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie), modifiziert
Kupfer | Atomabsorptionsspektrometrie, weitere Verfahren (bitte beschreiben)
Magnesium | OIV-MA-AS322-07 (Typ II-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie) | VO(EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr. 28, streng | Atomabsorptionsspektrometrie; Messung des verdünnten Weins
Magnesium | OIV-MA-AS322-07 (Typ II-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie), modifiziert | VO(EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr. 28, modifiziert
Magnesium | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V. 29 (komplexoimetrische Titration) | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V. 29 (komplexoimetrische Titration) | Komplexometrische Titration mit Ethylendiasmintetraessigsäure nach Entfernen störender Phosphationen
Magnesium | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-10 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-10
Magnesium | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-10, modifiziert | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-10, modifiziert
Magnesium | Atomabsorptionsspektrometrie, andere Verfahren als OIV-MA-AS322-07 | Atomabsorptionsspektrometrie, andere Verfahren als OIV-MA-AS322-07
Magnesium | Flammenphotometrie | Flammenphotometrie
Magnesium | Ion-coupled-Plasma mit massenselektiver Detektion (ICP-MS) | Ion-coupled-Plasma mit massenselektiver Detektion (ICP-MS)
Magnesium | Ion-coupled-Plasma mit optischer Emissionsspektrometrie (ICP-OES) | Ion-coupled-Plasma mit optischer Emissionsspektrometrie (ICP-OES)
Magnesium | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
Methanol | Gaschromatographie mit FID nach Destillation | Gaschromatographie mit FID nach Destillation
Methanol | Headspace -Gaschromatographie mit FID | Gaschromatographie aus dem Headspace mit FID
Natrium | OIV-MA-AS322-03A (Typ II-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie mit Cäsiumchlorid) | VO(EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr. 26 Ziffer 1.1 oder 2 | Atomabsorptionsspektrometrie unter Zusatz von Cäsiumchlorid direkt aus dem Wein
Natrium | OIV-MA-AS322-03A (Typ II-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie mit Cäsiumchlorid), modifiziert | VO(EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr. 26 Ziffer 1.2 [oder 3]
Natrium | OIV-MA-AS322-03B (Typ III-Methode, Flammenphotometrie) | VO (EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr. 26 Ziffer 1.2 [oder 3], streng | Flammenphotometrie des 1:10 verdünnten Weins Die Durchführungsbeschreibung unter Ziffer 3 war in der VO(EWG) Nr. 2676/90 gestrichen
Natrium | OIV-MA-AS322-03B (Typ III-Methode, Flammenphotometrie), modifiziert | VO (EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr. 26 Ziffer 1.2 [oder 3], modifiziert
Natrium | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-10 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-10
Natrium | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-10, modifiziert | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-10, modifiziert
Natrium | Atomabsorptionsspektrometrie/Atomemissionsspektrometrie, andere Verfahren als OIV-MA-AS322-03A | Atomabsorptionsspektrometrie/Atomemissionsspektrometrie, andere Verfahren als OIV-MA-AS322-03A
Natrium | Flammenphotometrie, andere Verfahren als OIV-MA-AS322-03B | Flammenphotometrie, andere Verfahren als OIV-MA-AS322-03B
Natrium | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
Natrium | Ion-coupled-Plasma mit massenselektiver Detektion (ICP-MS) | Ion-coupled-Plasma mit massenselektiver Detektion (ICP-MS)
Natrium | Ion-coupled-Plasma mit optischer Emissionsspektrometrie (ICP-OES) | Ion-coupled-Plasma mit optischer Emissionsspektrometrie (ICP-OES)
Phosphat (PO43-) | OIV-MA-AS321-04 (Typ IV-Methode, Oxidation mit Salpetersäure, Veraschung, photometrisch als Phospho-Vanadat-Molybdat-Komplex)
Phosphat (PO43-) | OIV-MA-AS321-04 (Typ IV-Methode, Oxidation mit Salpetersäure, Veraschung, photometrisch als Phospho-Vanadat-Molybdat-Komplex), modifiziert
Phosphat (PO43-) | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 06.00-9 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 06.00-9 | In der Asche enthaltenes Phosphat wird in salpetersurer Lösung mit Ammoniummonovanadat und Ammoniumheptamolybdat umgesetzt. Die entstandane gelbe Verbindung wird photometrisch gemessen.
Phosphat (PO43-) | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 06.00-9, modifiziert | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 06.00-9, modifiziert
Phosphat (PO43-) | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-6 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB L 31.00-6
Phosphat (PO43-) | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-6, modifiziert | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB L 31.00-6, modifiziert
Phosphat (PO43-) | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V.6 (Schneyder, Mitt. Klosterneuburg VI., S. 309 (1956)) | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Nr. V.6 | Aus der gegen Tashiro-Indikator austitrierten Aschelösung werden Kationen mit Kationenaustauscher entfernt. Das Filtrat wird bei pH 4,6 mit Cer(III)-chlorid im Überschuss versetzt und die durch Bildung von Cer(III)-phosphat freigesetzte Säure bis zum pH 4,6 titriert. (Schneyder, Mitteilungen Rebe und Wein Klosterneuburg VI, S. 309 (1956)
Phosphat (PO43-) | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
Phosphat (PO43-) | photometrisch, auch automatisiert | photometrisch, auch automatisiert
Phosphat (PO43-) | HPLC, verschiedene Ausführungsformen | HPLC, verschiedene Ausführungsformen
Phosphat (PO43-) | komplexometrische Titration mit Ce(IV) nach Rebelein | komplexometrische Titration mit Ce(IV) nach Rebelein
Phosphat (PO43-) | Ion-coupled-Plasma mit massenselektiver Detektion (ICP-MS) | Ion-coupled-Plasma mit massenselektiver Detektion (ICP-MS)
Phosphat (PO43-) | Ion-coupled-Plasma mit optischer Emissionsspektrometrie (ICP-OES) | Ion-coupled-Plasma mit optischer Emissionsspektrometrie (ICP-OES)
Salicylsäure |  | O.I.V. Resolution OENO 06/2006 | Die Konservierungsstoffe werden mittels HPLC nach direkter Injektion der Proben, isokratischer Trennung auf einer Umkehrphase und UV-Detektion bei 235 nm bestimmt.
Salicylsäure |  | Amtl. Sammlung nach § 64 LFGB, L-00.00-9 | Der Konservierungsstoff wird mit der Probe in eine Mischung aus Ammoniumacetat/Essigsäure-Puffer und Methanol verbracht, durch Hochleistungsflüssigkeitschromatographie an Reverse-phase-Säule getrennt und mit UV-Detektion erfasst.
Salicylsäure |  | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 32.16-1 | Die Fundstelle verweist auf die Methode L 00.00-9 nach der die Untersuchung durchgeführt wird. Sie wird nicht mehr als eigenständige Methode abgefragt. Anzugeben ist L 00.00-9
Shikimisäure | OIV-MA-AS313-17 (Typ II-Methode, (HPLC mit UV-Detektion) | O.I.V. Resolution OENO 33/2004 (HPLC mit UV-Detektion; siehe Tabelle Methoden) | Shikimisäure wird direkt, ohne Probenvorbereitung, mittels isokratischer HPLC mit gekoppelten Säulen nach Vortrennung der organischen Säuren mit Hilfe einer C18-Säule und vollständiger Auftrennung mit einer Kationenaustauschsäule bei 65 °C mittels eines UV-Detektor bei 210 nm bestimmt.
Shikimisäure | OIV-MA-AS313-17 (Typ II-Methode, (HPLC mit UV-Detektion), modifiziert | O.I.V. Resolution OENO 33/2004 (HPLC mit UV-Detektion, siehe Tabelle Methoden), modifiziert
Shikimisäure | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC), verschiedene andere Ausführungsformen
Sorbinsäure | OIV-MA-AS313-14A (Typ IV-Methode, UV-Spektrometrie nach Wasserdampfdestillation) | VO(EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr. 22 Ziffer 1.1oder 2, streng | Sorbinsäure wird mittels Wasserdampfdestillation abgetrennt und spektralphotometrisch im UV bestimmt. Zur Entfernung störender Substanzen wird ein Teil des Destillates mit Calciumhydroxid alkalisiert und zu Trockne eingeengt.
Sorbinsäure | OIV-MA-AS313-14A (Typ IV-Methode, UV-Spektrometrie nach Wasserdampfdestillation), modifiziert | VO(EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr. 22 Ziffer 1.1oder 2, modifiziert
Sorbinsäure | OIV-MA-AS313-14B (Typ IV-Methode, Gaschromatographie nach Extraktion mit Diethylether) | VO(EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr. 22 Ziffer 1.2 oder 3, streng | Gaschromatographische Bestimmung nach Ausschütteln mit Diethylether
Sorbinsäure | OIV-MA-AS313-14A (Typ IV-Methode, Gaschromatographie nach Extraktion mit Diethylether), modifiziert | VO(EWG) Nr. 2676/90, Anhang Nr. 22 Ziffer 1.2 oder 3, modifiziert
Sorbinsäure | OIV-MA-AS313-20 (Typ IV-Methode, (isokratische HPLC an RP-Säule mit UV-Detektion | O.I.V. Resolution OENO 06/2006 (isokratische HPLC an RP-Säule mit UV-Detektion; siehe Tabellenblatt "Methoden") | Die Konservierungsstoffe werden mittels HPLC nach direkter Injektion der Proben, isokratischer Trennung auf einer Umkehrphase und UV-Detektion bei 235 nm bestimmt.
Sorbinsäure | OIV-MA-AS313-20 (Typ IV-Methode, (isokratische HPLC an RP-Säule mit UV-Detektion), modifiziert | O.I.V. Resolution OENO 06/2006 (isokratische HPLC an RP-Säule mit UV-Detektion; siehe Tabellenblatt "Methoden"), modifiziert
Sorbinsäure | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 00.00-9 (hierauf verweist L 32.16-1) | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 00.00-9 | Der Konservierungsstoff wird mit der Probe in eine Mischung aus Ammoniumacetat/Essigsäure-Puffer und Methanol verbracht, durch Hochleistungsflüssigkeitschromatographie an Reverse-phase-Säule getrennt und mit UV-Detektion erfasst. Die Fundstelle L32.16-1 verweist auf die Methode L 00.00-9 nach der die Untersuchung durchgeführt wird. Sie wird nicht mehr als eigenständige Methode abgefragt. Anzugeben ist L 00.00-9
Sorbinsäure | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 00.00-9 (hierauf verweist L 32.16-1), modifiziert | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 32.16-1
Sorbinsäure | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie, verschiedene sonstige Ausführungsformen
Zink | OIV-MA-AS322-08 (Typ IV-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie nach Entfernen des Alkohols) |  | Der Parameter wurde neu aufgenommen.
Zink | OIV-MA-AS322-08 (Typ IV-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie nach Entfernen des Alkohols), modifiziert
Zink | Atomabsorptionsspektrometrie, weitere Verfahren (bitte beschreiben)

## Mitteilungen
Nachfolgend können Sie uns ergänzende Hinweise geben oder wichtige Beobachtungen mitteilen. | 0

## Bor (hidden)
Bor | 8 | 7
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert
1 | OIV-MA-AS323-03 (Typ IV-Methode, photometrische Schnellmethode)
2 | OIV-MA-AS323-03 (Typ IV-Methode, photometrische Schnellmethode), modifiziert | x
3 | OIV-MA-AS323-07 (Typ II-Methode, Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS))
4 | OIV-MA-AS323-07 (Typ II-Methode, Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS)), modifiziert | x
5 | Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS), andere Verfahren als OIV-MA-AS323-07 | x
6 | DIN EN 15621, auch modifiziert
7 | Sonstiges / other
8 | Bitte auswählen/Please select

## Aluminium (hidden)
Aluminium | 12 | 11
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert
1 | OIV-MA-AS322-13 (Typ III-Methode, Optische Emmissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES))
2 | OIV-MA-AS322-13 (Typ III-Methode, Optische Emmissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES)), modifiziert | x
3 | Optische Emmissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES), , andere Verfahren als OIV-MA-AS322-12
4 | OIV-MA-AS323-07 (Typ II-Methode, Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS))
5 | OIV-MA-AS323-07 (Typ II-Methode, Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS)), modifiziert | x
6 | Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS), andere Verfahren als OIV-MA-AS323-07 | x
7 | OIV-MA-AS323-12 (Typ IV-Methode, Optische Emmissionsspektrometrie mit mikrowellen induziertem Plasma (MP-OES))
8 | OIV-MA-AS323-12 (Typ IV-Methode, Optische Emmissionsspektrometrie mit mikrowellen induziertem Plasma (MP-OES)), modifiziert | x
9 | Optische Emmissionsspektrometrie mit mikrowellen induziertem Plasma (MP-OES)),, andere Verfahren als OIV-MA-AS323-12 | x
10 | DIN EN 15621, auch modifiziert
11 | Sonstiges / other
12 | Bitte auswählen/Please select

## Mangan (hidden)
Mangan | 12 | 11
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert
1 | OIV-MA-AS322-13 (Typ III-Methode, Optische Emmissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES))
2 | OIV-MA-AS322-13 (Typ III-Methode, Optische Emmissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES)), modifiziert | x
3 | Optische Emmissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES), , andere Verfahren als OIV-MA-AS322-12
4 | OIV-MA-AS323-07 (Typ II-Methode, Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS))
5 | OIV-MA-AS323-07 (Typ II-Methode, Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS)), modifiziert | x
6 | Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS), andere Verfahren als OIV-MA-AS323-07 | x
7 | OIV-MA-AS323-12 (Typ IV-Methode, Optische Emmissionsspektrometrie mit mikrowellen induziertem Plasma (MP-OES))
8 | OIV-MA-AS323-12 (Typ IV-Methode, Optische Emmissionsspektrometrie mit mikrowellen induziertem Plasma (MP-OES)), modifiziert | x
9 | Optische Emmissionsspektrometrie mit mikrowellen induziertem Plasma (MP-OES)),, andere Verfahren als OIV-MA-AS323-12
10 | DIN EN 15621, auch modifiziert
11 | Sonstiges / other
12 | Bitte auswählen/Please select

## Ethylgujacol (hidden)
4-Ethylgujacol | 5 | 4
| Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert
1 | Gaschromatographie/Massenspektrometrie nach Destillation
2 | Gaschromatographie/Massenspektrometrie aus dem Headspace
3 | Gaschromatographie/Massenspektrometrie, andere Verfahren (Kurzbeschreibung eintragen) | x
4 | Sonstiges / other
5 | Bitte auswählen/Please select

## Ethylphenol (hidden)
4-Ethylphenol | 5 | 4
| Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert
1 | Gaschromatographie/Massenspektrometrie nach Destillation
2 | Gaschromatographie/Massenspektrometrie aus dem Headspace
3 | Gaschromatographie/Massenspektrometrie, andere Verfahren (Kurzbeschreibung eintragen) | x
4 | Sonstiges / other
5 | Bitte auswählen/Please select

## Methanol (hidden)
Methanol | 10 | 9
| Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS312-03A (Typ II-Methode; Gaschromatographie mit FID nach Destillation) |  |  | 2023
2 | OIV-MA-AS312-03A (Typ II-Methode; Gaschromatographie mit FID nach Destillation), modifiziert | x |  | 2023
3 | Gaschromatographie mit FID nach Destillation, andere Verfahren (Kurzbeschreibung eintragen) | x |  | 2023
4 | Gaschromatographie aus dem Headspace mit FID |  |  | 2023
5 | Gaschromatographie/Massenspektrometrie nach Destillation |  |  | 2023
6 | 1H-Kernresonanzspektroskopie |  |  | 2023
7 | Gaschromatographie aus dem Headspace mit Massenspektrometire und ggf. zusätzlich FID |  |  | 2023
8 | Verordnung (EG) Nr. 2870/2000 der Kommission mit gemeinschaftlichen Referenzanalysemethoden für Spirituosen (ABl. Nr. L 333/20), zuletzt geändert am 22.4.2016 (ABl. Nr. L 108/1) |  |  | 2023
9 | Sonstiges / other
10 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt in Auswertung und Bericht 2019 |  | Vorschlag betreffend Aufnahme
| Gaschromatographie/Massenspektrometrie aus dem Headspace |  | wiederholte Verwendung abwarten
| Gaschromatographie mit FID ohne Destillation |  | wiederholte Verwendung abwarten

## Glycerin (hidden)
Glycerin | 10 | 9
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS312-05 (Typ IV-Methode; verschiedene Enzymtestsätze (bitte Testsatz aufführen) | x | 2019
2 | enzymatisch (auch automatisiert) nach Roche / r-Biopharm Nr. 10 148 270 035 |  | 2019
3 | enzymatisch (auch automatisiert) mit Testsatz von Thermo Scientific (Bitte Bestell-Nr. ergänzen) | x | 2019
4 | Hochleistungflüssigkeitschromatographie, verschiedene Ausführungsformen |  | 2019
5 | Gaschromatographie, verschiedene Ausführungsformen |  | 2017
6 | 1H-Kernresonanzspektroskopie |  | 2019
7 | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie im mittleren Infrarot, z.B. WineScan |  | 2017
8 | Enzymatisch nach r-Biopharm ENZYTEC Liquid Art. Nr.: E8360
9 | Sonstiges / other
10 | Bitte auswählen/Please select

## Parameter3 (hidden)
Cyclische Diglycerine | 6 | 5
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS315-15 (Typ II-Methode, GC/MS nach Aussalzen und Extraktion mit Diethylether; ident. mit C.Fauhl et al., JAOAC (2004)) |  |  | vor 2015
2 | GC/MS nach Aussalzen und Extraktion mit Cyclohexan nach U. Lampe et al. DLR 93, 103 - 110 (1997) |  |  | vor 2015
3 | GC/MS nach Aussalzen, Extraktion mit Chloroform und Silylierung nach Otteneder et al. DLR 95, 175 - 175 (1999) |  |  | vor 2015
4 | Kombination aus 1 bis 3 (Art der Kombination bitte beschreiben!) | x |  | vor 2015
5 | Sonstiges / other
6 | Bitte auswählen/Please select
derzeit nicht im Parametersatz enthalten

## 3MPD (hidden)
3-MPD | 8 | 7
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS315-15 (Typ II-Methode, GC/MS nach Aussalzen und Extraktion mit Diethylether; ident. mit C.Fauhl et al., JAOAC (2004)) |  | 2019
2 | GC/MS nach Aussalzen und Extraktion mit Cyclohexan nach U. Lampe et al. DLR 93, 103 - 110 (1997) |  | 2017
3 | GC/MS nach Aussalzen, Extraktion mit Chloroform und Silylierung nach Otteneder et al. DLR 95, 175 - 175 (1999) |  | 2019
4 | Kombination aus 1 bis 3 (Art der Kombination bitte beschreiben!) | x | 2019
5 | Aussalzen mit K2CO3, Extraktion mit Ethylacetat, derivatisierung mit MSTFA
6 | GC-MS nach Aussalzen, Extraktion und Derivatisierung
7 | Sonstiges / other
8 | Bitte auswählen/Please select

## Ethylenglykol (hidden)
Ethylenglykol | 5 | 4
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektor (GC/FID) |  | 2019
2 | Gaschromatographie mit massenselektivem Dektektor (GC/MS) |  | 2019
3 | HPLC (diverse Detektoren)
4 | Sonstiges / other
5 | Bitte auswählen/Please select

## Diethylenglycol (hidden)
Diethylenglykol | 5 | 4
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektor (GC/FID) |  | 2019
2 | Gaschromatographie mit massenselektivem Dektektor (GC/MS) |  | 2019
3 | HPLC (diverse Detektoren)
4 | Sonstiges / other
5 | Bitte auswählen/Please select

## Propandiol (hidden)
1,2-Propandiol | 5 | 4
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektor (GC/FID) |  | 2019
2 | Gaschromatographie mit massenselektivem Dektektor (GC/MS) |  | 2019
3 | HPLC (diverse Detektoren)
4 | Sonstiges / other
5 | Bitte auswählen/Please select

## DÄpfelsäure (hidden)
D-Äpfelsäure | 7 | 6
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS313-12A (Typ II-Methode, enzymatisch) |  | 2019
2 | OIV-MA-AS313-12A (Typ II-Methode, enzymatisch), modifiziert | x | 2019
3 | enzymatisch nach Roche / r-Biopharm Nr. 11 215 558 035 |  | 2019
4 | Bestimmung Gesamtäpfelsäure (HPLC) und Abzug der L-Äpfelsäure (enzymatisch) Testkit Thermo Bestellnr. Thermokit 984310
5 | enzymatisch nach r-Biopharm Enzytec Liquid E 8270
6 | Sonstiges / other
7 | Bitte auswählen/Please select

## Schleich (hidden)
Schleichreaktion | 4 | 3
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens |  | zuletzt verwendet
1 | Schleichreaktion beobachtet und bei der Berechnung berücksichtigt
2 | Schleichreaktion beobachtet aber bei der Berechnung nicht berücksichtigt
3 | keine Schleichreaktion beobachtet
4 | Bitte auswählen/Please select

## D;ilchsre (hidden)
D-Milchsäure | 10 | 9
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS313-07 Nr. 5.2 (Typ II-Methode, enzymatisch) |  |  | 2023
2 | OIV-MA-AS313-07 Nr. 5.2 (Typ II-Methode, enzymatisch), modifiziert | x |  | 2023
3 | enzymatisch nach Roche / r-Biopharm Nr. 11 112 821 035 |  |  | 2021
4 | enzymatisch nach Thermo Scientific Bestell-Nr. 984306, auch automatisiert |  |  | 2023
5 | enzymatisch nach r-Biopharm Enzytec Liquid E 8245 |  |  | 2023
6 | enzymatisch nach r-Biopharm Enzytec Liquid E 1255 |  |  | 2023
7 | enzymatisch nach Megazyme |  |  | 2023
8 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 01.00-261/1(auch modifiziert) |  |  | 2023
9 | Sonstiges / other
10 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt in Auswertung und Bericht 2019 |  | Vorschlag betreffend Aufnahme
| Enzymatisch , mit Testsatz von ThermoScientific Nr. 984306 |  | wiederholte Verwendung abwarten

## Parameter8a (hidden)
Bernsteinsäure | 3 | 2
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifiziert | zuletzt verwendet
1 | Hochleistungflüssigkeitschromatographie, verschiedene Ausführungsformen
2 | Sonstiges / other
3 | Bernsteinsre
Bemerkung:
nach versuchsweiser Aufnahme 2015 auf Ergebnisblatt seit 2017 ausgeblendet

## Shikimesre (hidden)
Shikimisäure | 6 | 5
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS313-17 (Typ II-Methode, (HPLC mit UV-Detektion) |  |  | 2019
2 | OIV-MA-AS313-17 (Typ II-Methode, (HPLC mit UV-Detektion), modifiziert | x |  | 2019
3 | Hochleistungflüssigkeitschromatographie, verschiedene andere Ausführungsformen |  |  | 2019
4 | 1H-Kernresonanzspektroskopie |  |  | 2019
5 | Sonstiges / other
6 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt in Auswertung und Bericht 2019 |  | Vorschlag betreffend Aufnahme
| Ionenchromatographie |  | wiederholte Verwendung abwarten

## Fumarsre (hidden)
Fumarsäure | 4 | 3
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifiziert | zuletzt verwendet
1 | Hochleistungflüssigkeitschromatographie, verschiedene Ausführungsformen |  | 2019
2 | 1H-Kernresonanzspektroskopie |  | 2019
3 | Sonstiges / other
4 | Bitte auswählen/Please select

## Sorbinsre (hidden)
Sorbinsäure | 12 | 11
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS313-14A (Typ IV-Methode, UV-Spektrometrie nach Wasserdampfdestillation) |  | löschen | 2019
2 | OIV-MA-AS313-14A (Typ IV-Methode, UV-Spektrometrie nach Wasserdampfdestillation), modifiziert | x | löschen | 2019
3 | OIV-MA-AS313-14B (Typ IV-Methode, Gaschromatographie nach Extraktion mit Diethylether) |  | löschen | vor 2015 | falls auch 2021 nicht verwendet: löschen.
4 | OIV-MA-AS313-14B (Typ IV-Methode, Gaschromatographie nach Extraktion mit Diethylether), modifiziert | x | löschen | vor 2015 | falls auch 2021 nicht verwendet: löschen.
5 | OIV-MA-AS313-20 (Typ IV-Methode, (isokratische HPLC an RP-Säule mit UV-Detektion; näheres s. Tabellenblatt "Methoden") |  | löschen | vor 2015 | falls auch 2021 nicht verwendet: löschen.
6 | OIV-MA-AS313-20 (Typ IV-Methode, (isokratische HPLC an RP-Säule mit UV-Detektion), modifiziert | x |  | 2021
7 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 00.00-9 (hierauf verweist L 32.16-1) |  |  | 2021
8 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 00.00-9 (hierauf verweist L 32.16-1), modifiziert | x |  | 2021
9 | Hochleistungflüssigkeitschromatographie, verschiedene sonstige Ausführungsformen |  |  | 2021
10 | 1H-Kernresonanzspektroskopie |  |  | 2021
11 | Sonstiges / other
12 | Bitte auswählen/Please select

## Benzoesre (hidden)
Benzoesäure | 8 | 7
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifkation | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS313-20 (Typ IV-Methode (OENO 06/2006); isokratische HPLC an RP-Phase mit UV-Detektion |  | 2017
2 | OIV-MA-AS313-20 (Typ IV-Methode (OENO 06/2006); isokratische HPLC an RP-Phase mit UV-Detektion, modifiziert | x | 2017
3 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 00.00-9 (hierauf verweist L 32.16-1) |  | 2017
4 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 00.00-9 (hierauf verweist L 32.16-1), modifiziert | x | 2017
5 | Hochleistungflüssigkeitschromatographie, verschiedene sonstige Ausführungsformen |  | 2017
6 | 1H-Kernresonanzspektroskopie |  | 2017
7 | Sonstiges / other
8 | Bitte auswählen/Please select

## Salicyclsre (hidden)
Salicylsäure | 8 | 7
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifkation |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS313-20 (Typ IV-Methode (OENO 06/2006); isokratische HPLC an RP-Phase mit UV-Detektion |  |  | 2017
2 | OIV-MA-AS313-20 (Typ IV-Methode (OENO 06/2006); isokratische HPLC an RP-Phase mit UV-Detektion, modifiziert | x |  | 2017
3 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 00.00-9 (hierauf verweist L 32.16-1)
4 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 00.00-9 (hierauf verweist L 32.16-1), modifiziert | x |  | 2017
5 | Hochleistungflüssigkeitschromatographie, verschiedene sonstige Ausführungsformen
6 | 1H-Kernresonanzspektroskopie |  |  | 2017
7 | Sonstiges / other
8 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt in Auswertung und Bericht 2017 (letzte Abfrage des Parameters) |  | Vorschlag betreffend Aufnahme
| LC-MS/MS |  | wiederholte Verwendung abwarten; Beschreibung unzureichend
| HPLC-DAD |  | wiederholte Verwendung abwarten; Beschreibung unzureichend

## Asche (hidden)
Asche | 13 | 12
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifikation |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS2-04 (Typ I-Methode, Veraschung bei 500 °C bis 550 °C) |  |  | 2023
2 | OIV-MA-AS2-04 (Typ I-Methode, Veraschung bei 500 °C bis 550 °C), modifiziert | x |  | 2023
3 | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V.4 oder Frank, Weinanalytik B.V.4 |  |  | 2019
4 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-4 |  |  | 2019
5 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-4, modifiziert | x | löschen | vor 2015 | falls auch 2021 nicht verwendet: löschen.
6 | Schweizer. Lebensmittelbuch SLMB (Methoden-Nummer ergänzen!) | x | löschen | vor 2015 | falls auch 2021 nicht verwendet: löschen.
7 | Berechnung aus Leitfähigkeit nach Müller und Würdig, Weinwirtschaft Technik Nr. 11, S. 356-369 (1985) |  |  | 2023
8 | Berechnung aus Leitfähigkeit; nach anderer Formel (Literaturangabe erforderlich) | x | löschen | vor 2015 | falls auch 2021 nicht verwendet: löschen.
9 | Berechnung aus Mineralstoffen (Na, K, Ca, Mg, Phosphat) |  |  | 2023
10 | Determination of ash content in Slovenian wines by empirical equations; Tatjana Kosmerl, Dejan Bavcar; Zb.Bioteh. Fak. Univ. Ljublj. Kmet 81-2 Okt. |  |  | 2015
11 | Veraschung bei 550 °C (auch automatisiert) |  |  | 2023
12 | Sonstiges / other
13 | Bitte auswählen/Please select

## Natrium (hidden)
Natrium | 13 | 12
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS322-03A (Typ II-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie mit Cäsiumchlorid) |  |  | 2023
2 | OIV-MA-AS322-03A (Typ II-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie mit Cäsiumchlorid), modifiziert | x |  | 2023
3 | OIV-MA-AS322-03B (Typ III-Methode, Flammenphotometrie) |  |  | 2023
4 | OIV-MA-AS322-03B (Typ III-Methode, Flammenphotometrie), modifiziert | x
5 | Atomabsorptionsspektrometrie/Atomemissionsspektrometrie, andere Verfahren als OIV-MA-AS322-03A | x |  | 2023
6 | Flammenphotometrie, andere Verfahren als OIV-MA-AS322-03B | x |  | 2023
7 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
8 | Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) |  |  | 2023
9 | Optische Emmissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) |  |  | 2023
10 | DIN EN 15621, auch modifiziert
11 | OIV-MA-AS322-13 |  |  | 2023
12 | Sonstiges / other
13 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt in Auswertung und Bericht ab 2017 |  | Vorschlag betreffend Aufnahme
| DIN EN 15621, mod. (unzureichend, das Verfahrensprinzip fehlt) |  | 2017 + 2019 wiederholte Verwendung abwarten
| ASU §64 LFGB L00-00.144 (ICP-OES) |  | nur 2017 wiederholte Verwendung abwarten

## Kalium (hidden)
Kalium | 13 | 12
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS322-02A (Typ II-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie mit Cäsiumchlorid) |  |  | 2019
2 | OIV-MA-AS322-02A (Typ II-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie mit Cäsiumchlorid), modifiziert | x |  | 2019
3 | OIV-MA-AS322-02B (Typ III-Methode, Flammenphotometrie) |  |  | vor 2015 | falls auch 2021 nicht verwendet: löschen.
4 | OIV-MA-AS322-02B (Typ III-Methode, Flammenphotometrie), modifiziert | x |  | vor 2015 | falls auch 2021 nicht verwendet: löschen.
5 | Atomabsorptionsspektrometrie/Atomemissionsspektrometrie, andere Verfahren als OIV-MA-AS322-02A | x |  | 2015
6 | Flammenphotometrie, andere Verfahren als OIV-MA-AS322-02B | x
7 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen |  |  | 2015
8 | Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) |  |  | 2019
9 | Optische Emmissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) |  |  | 2019
10 | DIN EN 15621, auch modifiziert | x
11 | OIV-MA-AS322-13
12 | Sonstiges / other
13 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt in Auswertung und Bericht ab 2017 |  | Vorschlag betreffend Aufnahme
| DIN EN 15621, mod. (unzureichend, das Verfahrensprinzip fehlt) |  | 2017 + 2019 wiederholte Verwendung abwarten
| ASU §64 LFGB L00-00.144 (ICP-OES) |  | nur 2017 wiederholte Verwendung abwarten

## Magnesium (hidden)
Magnesium | 12 | 11
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS322-07 (Typ II-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie) |  | 2023
2 | OIV-MA-AS322-07 (Typ II-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie), modifiziert | x | 2023
3 | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V. 29 (komplexometrische Titration) |  | Löschen |  | falls auch 2021 nicht verwendet: löschen.
4 | Atomabsorptionsspektrometrie, andere Verfahren als OIV-MA-AS322-07 | x | 2023
5 | Flammenphotometrie |  | 2023
6 | Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) |  | 2023
7 | Optische Emmissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) |  | 2023
8 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen |  | 2021
9 | DIN EN 15621, auch modifiziert |  | 2021
10 | OIV-MA-AS322-13 |  | 2023
11 | Sonstiges / other
12 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt in Auswertung und Bericht ab 2017 |  | Vorschlag betreffend Aufnahme
| DIN EN 15621, mod. (unzureichend, das Verfahrensprinzip fehlt) |  | 2017 + 2019 wiederholte Verwendung abwarten
| ASU §64 LFGB L00-00.144 (ICP-OES) |  | nur 2017 wiederholte Verwendung abwarten

## Calcium (hidden)
Calcium | 13 | 12
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS322-04 (Typ II-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie) |  |  | 2023
2 | OIV-MA-AS322-04 (Typ II-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie), modifiziert | x |  | 2023
3 | Atomabsorptionsspektrometrie |  |  | löschen | falls auch 2021 nicht verwendet: löschen.
4 | Flammenphotometrie |  |  | 2023
5 | Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) |  |  | 2023
6 | Optische Emmissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) |  |  | 2023
7 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen |  |  | 2015
8 | Komplexometrische Titration anders als AVV Kapitel V.29 | x |  | löschen | falls auch 2021 nicht verwendet: löschen.
9 | DIN EN 15621, auch modifiziert |  |  | 2021
10 | OIV-MA-AS322-13 |  |  | 2023
11 | Mikrowellenplasma-Atomemissionsspektrometrie (MP-AES) |  |  | 2023
12 | Sonstiges / other
13 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt in Auswertung und Bericht ab 2017 |  | Vorschlag betreffend Aufnahme
| DIN EN 15621, mod. (unzureichend, das Verfahrensprinzip fehlt) |  | 2017 + 2019 wiederholte Verwendung abwarten
| ASU §64 LFGB L00-00.144 (ICP-OES) |  | nur 2017 wiederholte Verwendung abwarten

## Eisen (hidden)
Eisen | 9 | 8
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS322-05A (Typ IV-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie) |  |  | 2023
2 | OIV-MA-AS322-05A (Typ IV-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie), modifiziert | x |  | 2023
3 | Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) |  |  | 2023
4 | Optische Emmissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) |  |  | 2023
5 | Atomabsorptionsspektrometrie, weitere Verfahren (bitte beschreiben) | x |  | 2017
6 | DIN EN 15763, auch modifiziert |  |  | 2023
7 | OIV-MA-AS322-13, auch modifiziert |  |  | 2023
8 | Sonstiges / other |  |  | 2023
9 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt in Auswertung und Bericht ab 2017 |  | Vorschlag betreffend Aufnahme
| DIN EN 15621, mod. (unzureichend, das Verfahrensprinzip fehlt) |  | 2017; in 2019 als DIN EN 15763 wiederholte Verwendung abwarten
| ASU §64 LFGB L00-00.144 (ICP-OES) |  | nur 2017 wiederholte Verwendung abwarten

## Kupfer (hidden)
Kupfer | 9 | 8
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS322-06 (Typ IV-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie) |  |  | 2023
2 | OIV-MA-AS322-06 (Typ IV-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie), modifiziert | x |  | 2023
3 | Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) |  |  | 2023
4 | Optische Emmissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) |  |  | 2023
5 | Flammen AAS / Atomabsorptionsspektrometrie, weitere Verfahren (bitte beschreiben) | x |  | 2015
6 | DIN EN 15763, auch modifiziert |  |  | 2023
7 | OIV-MA-AS322-13, auch modifiziert |  |  | 2023
8 | Sonstiges / other
9 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt in Auswertung und Bericht ab 2017 |  | Vorschlag betreffend Aufnahme
| DIN EN 15621, mod. (unzureichend, das Verfahrensprinzip fehlt) |  | 2017; in 2019 als DIN EN 15763; wiederholte Verwendung abwarten
| ASU §64 LFGB L00-00.144 (ICP-OES) |  | nur 2017 wiederholte Verwendung abwarten

## Zink (hidden)
Zink | 9 | 8
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS322-08 (Typ IV-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie nach Entfernen des Alkohols) |  |  | 2019
2 | OIV-MA-AS322-08 (Typ IV-Methode, Atomabsorptionsspektrometrie), modifiziert, z.B. ohne Alkoholentfernung | x |  | 2019
3 | Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) |  |  | 2019
4 | Optische Emmissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) |  |  | 2019
5 | Flammen AAS / Atomabsorptionsspektrometrie, weitere Verfahren (bitte beschreiben) | x |  | 2017
6 | DIN EN 15763, auch modifiziert
7 | OIV-MA-AS322-13, auch modifiziert
8 | Sonstiges / other
9 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt in Auswertung und Bericht ab 2017 |  | Vorschlag betreffend Aufnahme
| DIN EN 15621, mod. (unzureichend, das Verfahrensprinzip fehlt) |  | 2017; in 2019 als DIN EN 15763 wiederholte Verwendung abwarten
| ASU §64 LFGB L00-00.144 (ICP-OES) |  | nur 2017 wiederholte Verwendung abwarten

## Chlorid (hidden)
Chlorid | 7 | 6
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS321-02 (Typ II-Methode, potentiometrische Bestimmung mit Ag/AgCl-Elektrode) |  | 2023
2 | OIV-MA-AS321-02 (Typ II-Methode, potentiometrische Bestimmung mit Ag/AgCl-Elektrode), modifiziert | x | 2023
3 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen |  | 2023
4 | potentiometrische Titration |  | 2019
5 | Photometrisch im Aquakem |  | 2023
6 | Sonstiges / other
7 | Bitte auswählen/Please select

## Phosphat (hidden)
Phosphat (PO43-) | 14 | 13
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS321-04 (Typ IV-Methode, Oxidation mit Salpetersäure, Veraschung, photometrisch als Phospho-Vanadat-Molybdat-Komplex) |  | 2 | 2019
2 | OIV-MA-AS321-04 (Typ IV-Methode, Oxidation mit Salpetersäure, Veraschung, photometrisch als Phospho-Vanadat-Molybdat-Komplex), modifiziert | x | 0
3 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-6 |  | 2 | 2019
4 | Amtliche Sammlung nach § 64 LFGB Nr. L 31.00-6, modifiziert | x | 0
5 | Allgemeine Verwaltungsvorschrift Kapitel V.6 (Schneyder, Mitt. Klosterneuburg VI., S. 309 (1956)) |  | 0 | vor 2015
6 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen |  | 5 | 2019
7 | photometrisch, auch automatisiert; (Bitte farbgebendes Reagenz angeben) | x | 1 | 2019
8 | komplexometrische Titration mit Ce(IV) nach Rebelein | x | 0 | vor 2015
9 | Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) |  | 1
10 | Optische Emmissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) |  | 3 | 2019
11 | DIN EN 15621, auch modifiziert | x | 0
12 | Photometrisch im Aquakem |  | 1
13 | Sonstiges / other
14 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt in Auswertung und Bericht 2019 |  | Vorschlag betreffend Aufnahme
| DIN EN 15621, mod. (unzureichend, das Verfahrensprinzip fehlt) |  | wiederholte Verwendung abwarten

## Kaliumsulfat (hidden)
Sulfat, berechnet als Kaliumsulfat | 6 | 5
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert |  | zuletzt verwendet
1 | OIV-MA-AS321-05A (Typ II-Methode, Fällung als Bariumsulfat) |  |  | 2023
2 | OIV-MA-AS321-05A (Typ II-Methode, Fällung als Bariumsulfat), modifiziert | x
3 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen |  |  | 2023
4 | Gravimetrisch als Bariumsulfat (zweckmäßiger als 'OIV-MA-AS321, modifiziert' eintragen) |  |  | 2019
5 | Sonstiges / other
6 | Bitte auswählen/Please select
| ergänzt in Auswertung und Bericht 2019 |  | Vorschlag betreffend Aufnahme
| DIN EN 15621, mod. (unzureichend, das Verfahrensprinzip fehlt) |  | wiederholte Verwendung abwarten

## Gluconsäure (hidden)
| 8 | 7
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert | zuletzt verwendet
1 | HPLC (verschiedene Ausführungsformen; bitte beschreiben) | x
2 | enzymatisch, automatisiert (bitte Enzymkit angeben) | x
3 | enzymatisch, manuell (bitte Enzymkit angeben) | x
4 | Ionenchromatographie
5 | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
6 | 1H-Kernresonanzspektroskopie
7 | Sonstiges / other
8 | Bitte auswählen/Please select