## Significance
References to the result transmission and to the indication of result (Deadline see "Ergebnisse")
Before analysing the samples, homogenize the samples again, please. After homogenisation You should analyse both samples with your standard procedures.
Use this file for your result transmissions, please. Fill for this in the file yellow fields deposited out and send back the file afterwards by email to “ergebnisse@lvus.de”. It is important that for the clear allocation of the results to your laboratory in the table "Ergebnisse" (results) your client number and your postal zip code must be entered (both numbers only).
The result data must be given in in the units as described at every parameter. To the avoidance of deviations in the laboratory made roundness, You are asked with each parameter after the first number deviating from 0 to indicate still the listened further numbers (even if due to Your validating data this accuracy is not kept by your analysis procedure). ISO 13 528 4.6 recommends that individual measurement results schould not be rounded by more than sr/2.
Examples for transmissions of results:
It a test material the element "Mg" was quantified. You are asked to report 3 significant numbers. The following computational contents are determined:
Computed Value [mg/kg] | Transmission of result [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
Note on B13: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Short Instruction
You can find illustrated instructions for completing the results recording table at the following link
https://lvus.eu/html/pdf/instructions.pdf

## Auswertung
Hinweise zur Auswertung
Die Beurteilung der Laborergebnisse erfolgt durch Z-Scores, die möglichst über die Vergleichsstandardabweichung des jeweiligen Standardverfahrens aus einem Normververfahren berechnet werden. Zusätzlich werden für den jeweiligen Analyten Z-Scores über die nach der Horwitz- funktion ermittelte Zielstandardabweichung sowie über die robusten Standardabweichungen nach Algorithmus A berechnet.
Mit abnehmenden Gehalten von Analyten in der Probe steigt die über die Horwitzfunktion berechnete Zielstandardabweichung stark an. So beträgt z.B. die relative Standardabweichung nach Horwitz 10 % bei einem Analytgehalt von 23 mg/kg und bereits 22,6 % bei einem Analytgehalt von 100 µg/kg.
Zur Vermeidung zu „breiter“ Beurteilungszonen wird deshalb bei der Auswertung bei allen Parametern der Wert der Zielstandardabweichung auf maximal 22 % vom Wert des Medians beschränkt.
Zunächst werden alle mitgeteilten Laborergebnisse berücksichtigt und die darüber berechneten statistischen Kenndaten für die Parameter aufgeführt.
Zur Ermittlung der endgültigen statistischen Kenndaten werden bei allen in den Proben enthaltenen Wirkstoffe Zweitberechnungen durchgeführt. Bei diesen Zweitberechnungen bleiben generell die Ergebnisdaten von allen Laboratorien unberücksichtigt, deren Ergebnisse um mehr als 5 Zielstandardabweichungen (5 Z-Scores) vom Median des Analyten abweichen.
Darüber hinaus bleiben bei allen Parametern zusätzlich alle Ergebnisse unberücksichtigt, die um mehr als 50 % vom Median abweichen und bei denen gleichzeitig der Betrag des Z-Score größer als 3 ist. Diese Regelung greift bei allen Parametern mit Analytgehalten unter 23 mg/kg.

## Datenübernahme
Erläuterungen zur Weiterverarbeitung Ihrer Daten
Diese Tabellen wurden so aufgebaut, dass die Daten automatisiert in unser Auswerteprogramm übernommen werden können. Die Tabellen dürfen daher keinesfalls im Aufbau verändert werden, da dann ein automatisiertes Auslesen der mitgeteilten Daten nicht mehr möglich wäre.
Aus diesem Grund wurden die Tabellen gegen Veränderungen geschützt. Eingaben oder auch die Auswahl von Eigenschaften sind nur an wenigen Stellen nötig. Diese Stellen sind gelb hinterlegt.
Da das Ausführen von Macros eine potentielle Gefährdung von Computersystemen bedeuten kann, gehen wir davon aus, dass ausführbare Macros in zahlreichen Fällen von den entsprechenden System-Administratoren unterdrückt werden. Deshalb wurde auf die Verwendung von Macros bei der Erstellung der Tabellen zur Ergebniserfassung komplett verzichtet, obwohl damit ein komfortableres Arbeiten möglich wäre.
Beim Eingang Ihrer eMail wird diese von unserem System automatisch weiterverarbeitet, wobei einige Plausibilitäten (z.B. Vollständigkeit der Absenderangabe oder Kennzeichnung als Update bei erneuter Dateneinsendung) überprüft werden. Im Anschluss an diese Prüfung erhalten Sie automatisiert eine eMail-Antwort. Darin werden Sie darüber informiert, ob Ihre Daten prinzipiell weiterverarbeitet werden können oder ob benötigte Einträge fehlen und Sie Ihre Ergebnisse nach Ergänzung der fehlenden Angaben erneut einsenden sollen. Eine Prüfung auf Vollständigkeit von Ergebnisangaben (sind überhaupt Ergebnnisdaten vorhanden?) oder deren Angabe in den vorgegebenen Maßeinheiten wird zu diesem Zeitpunkt nicht vorgenommen.
Sollten Sie noch vor dem Ende der Ergebnisannahme bemerken, dass in Ihrer Ergebnistabelle Fehler enthalten sind, so senden Sie einfach eine korrigierte Version an die Adresse ergebnisse@lvus.de. Kennzeichnen Sie in diesem Fall Ihre Tabelle als Aktualisierung, da ansonsten das System die Annahme der Daten zurückweist ("es sind ja bereits Daten von Ihnen vorhanden"). Ihre aktualiserte Ergebnistabelle muss vollständig ausgefüllt sein und insbesondere alle Ergebnisdaten der Vorversion enthalten, da bei einer Kennzeichung als Aktualiserung (Update) die zuvor eingesandte Ergebnistabelle durch die Aktualisierung vollständig ersetzt wird.
Ihre Daten werden wie mitgeteilt zur Auswertung verwendet. Selbst offensichtliche Fehler, wie - Tippfehler, - Übertragungsfehler in die Ergebniserfassungstabelle, - Angaben in einer anderen, von der Vorgabe abweichenden Maßeinheit werden zur Auswertung unverändert, also ohne Änderung übernommen und führen dann zu schlechten Bewertungen. Daher sollten Sie Ihre Eingaben sorgfältig durchführen und dabei insbesondere auch überprüfen, ob Ihre laborüblichen Maßeinheiten mit denen im Tabellenblatt übereinstimmen.
Nach Ende der Frist zur Ergebnisabgabe sind Korrekturen nur noch möglich, falls die Auswertung der Daten noch nicht erfolgt ist. Korrekturen von fehlerhaften Teilnehmerangaben werden nach der Auswertung und insbesondere nach Veröffentlichung des Protokolls nicht mehr durchgeführt.

## Signifikanz
Hinweise zur Signifikanz von Ergebnisangaben
Die Ergebnisangaben müssen in der/den vorgegebenen Maßeinheiten erfolgen - Ihre Angaben werden ohne Änderungen zur Auswertung verwendet! Zur Vermeidung von Abweichungen durch bereits im Labor vorgenommene Rundungen werden Sie gebeten, bei jedem Parameter eine bestimmte Anzahl signifikanter Ziffern anzugeben (auch wenn auf Grund Ihrer Validierungsdaten diese Genauigkeit von Ihrem Analysenverfahren nicht eingehalten wird).
Generell gilt: nach ISO 13528 Abschnitt 4.6 sollen Ergebnisse nicht stärker gerundet werden als dem halben Betrag der Wiederholstandardabweichung entspricht.
Beispiele zur Ergebnisangabe: In einer Probe wurde der Gehalt von Mangan bestimmt. Es wurden die aufgeführten rechnerischen Gehalte ermittelt und die Ergebnisangabe soll mit 3 signifikanten Ziffern erfolgen:
Beispielhafter Wert [mg/kg] | Ergebnisangabe mit 3 signifikanten Ziffern [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
0.07832 | 0.0783
Note on B9: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.
Note on B11: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Ausfüllhinweise
Hinweise zum Erfassen und Einsenden der Untersuchungsergebnisse
Zur Bestimmung der Parameter sollen zwei vollständig getrennte Analysengänge durch¬geführt werden. Verwenden Sie für die Analysengänge 1 und 2 Probenmaterial aus verschiedenen Probeneinheiten.
Benutzen Sie für die Ergebnisübermittlung diese vordefinierte Tabelle im Excelformat. Die Tabelle steht auch auf unserer Homepage (www.lvus.de) im Bereich „Download“ bereit.
Geben Sie im Register "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung des Protokolls wird ausschließlich an die dort angegebenen eMail-Adressen ein Passwort-freies Protokoll im PDF-Format gesendet. An diese Adressen senden wir auch ein Teilnahmezertifikat. Daher wäre zu Sicherstellung des Empfangs von Protokoll und Zertifikat die zusätzliche Angabe einer Funktions-e-Mail-Adresse empfohlen.
Tragen Sie im Register „Ergebnisse“ unbedingt Ihre Kundennummer und Ihre Postleitzahl ein, da darüber die Identifizierung des Einsenders erfolgt. In die beiden Datenfelder „Kundennummer“ und „Postleitzahl“ dürfen nur Ziffern eingegeben werden.
Die Felder zur Eingabe Ihrer Ergebnisdaten sind nicht mit einer festen Nachkommazahl vordefiniert, um keine Hinweise auf eventuelle Gehalte von Parametern zu geben.
Beachten Sie die Hinweise zu den gültigen (signifikanten) Ziffern bei den Parametern. Die Anzahl der Ziffern ist so zu wählen, dass beide Ergebnisse nur im Ausnahmefall aus iden¬tischen Ziffernfolgen bestehen. In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „10,16% und 9,94% sind vergleichbar, nicht aber „10,2%“ und „9,94%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle ist hier angebracht.
Über Auswahlfelder sind gängige Untersuchungsverfahren bereits vordefiniert, um das Ausfüllen bei den Untersuchungsverfahren zu erleichtern. Sollten Sie ein nicht aufgeführtes Verfahren anwenden, wählen Sie „sonstiges“ aus und tragen Ihr Verfahren dann ein. Sofern weitere Informationen zur Auswertung nötig sind, werden auch gängige Verfahrensprinzipien und/oder Bezugsquellen kommerziell vertriebener Testsätze in ähnlicher Weise vordefiniert.
In zahlreichen Fällen wird auch nachgefragt, ob Sie streng nach einem Normverfahren arbeiten. Streng bedeutet, dass Sie ohne prüfrelevante Abweichungen arbeiten. Sollte die Abweichung lediglich die untersuchte Matrix sein (z.B. Fisch anstelle von Brühwurst), dann soll dies nicht als Modifikation gekennzeichnet werden.
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur innerhalb der Exceltabelle in vordefinierten Bereichen Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein (z.B. im Register „Mitteilungen“).
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im Excelformat per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. Ansonsten kann das Mail nicht verarbeitet werden. Sofern Ihre internen Datenschutzrichtlinien keinen Versand von Daten im xls(x)-Format erlauben, speichern Sie die versandfertige Tabelle und ändern die Dateiendung von ".xls" bzw. ".xlsx" in ".txt". Senden Sie daraufhin die Datei an edv@lvus.de. Ihre Ergebnisse werden von uns der weiteren Bearbeitung zugeführt.
Nach dem Eingang in unserer Mailbox "ergebnisse@lvus.de" erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung/Bestätigung über den Eingang Ihrer eMail.
Eingegangene eMails werden periodisch (ca. alle 10 Minuten) weiterverarbeitet. Enthält Ihre eMail eine von uns vordefinierte Exceltabelle und sind darin alle Pflichteingaben (Kundennummer, Postleitzahl, ggf. Aktualisierungs-Kennzeichnung) korrekt ausgefüllt, erhalten Sie in einer zweiten eMail Ihre Auswertenummer mitgeteilt. Ansonsten gibt es darin einen Hinweis, warum Ihre Mail nicht verarbeitet werden konnte. Korrigieren/ergänzen Sie in diesen Fällen Ihre Pflichteingabefelder und senden Sie uns Ihre Daten erneut.
Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete (oder auch ergänzte) Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung im Register „Ergebnisse“ ausgewählt werden. Die überarbeitete Excel¬tabelle muss auch alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualisierung vollständig gelöscht werden.
Senden Sie elektronisch mitgeteilte Ergebnisse nicht noch zusätzlich per Post oder Telefax.

## Kurzanleitung
Eine bebilderte Anleitung zum Ausfüllen der Ergebniserfassungstabelle finden Sie unter
dem nachfolgenden Link:
https://lvus.de/html/pdf/aprotec.php?file=anleitung.pdf

## Kontakt
Kontaktperson | Contact person
Name | Name
eMail | eMail-Address
Telefon (inklusive Vorwahl): | telefone (including country and area code)
Bitte geben Sie den Namen, eMail-Adresse und die Telefonnummer der Person an, die wir bei Rückfragen kontaktieren können. An die aufgeführte(n) eMailadresse(n) wird das Protokoll als Passwort-freie PDF-Datei und später auch das Teilnahmezertifikat gesendet. Gedruckte Auswertungen/Zertifikate werden nicht mehr versendet. Geben Sie zur Sicherheit Ihre eMailadresse unten bei eMail-Kontrolle ein. Unser Ergebnisserver akzeptiert Ihre Ergebnisdatei nur, wenn beide eMailadressen übereinstimmen.
Please enter the name, email address and telephone number of the person we can contact in case of queries. The protocol will be sent to the listed email address(es) as a password-free PDF file. Printed reports will no longer be sent. For security reasons, please enter your e-mail address below under e-mail control. Our result server will only accept your result table if the email addresses in both cells match.
Es wird empfohlen, eine zweite eMail-Adresse in Form eines Funktionspostfaches anzugeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Auswertung auch zugestellt werden kann. Geben Sie hierzu die zweite Adresse getrennt durch ein Semikolon mit nachfolgendem Leerzeichen ein.
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im Excelformat per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. Ansonsten kann das Mail nicht verarbeitet werden. Sofern Ihre internen Datenschutzrichtlinien keinen Versand von Daten im xls(x)-Format erlauben, speichern Sie die versandfertige Tabelle und ändern die Dateiendung von ".xls" bzw. ".xlsx" in ".txt". Senden Sie daraufhin die Datei an edv@lvus.de. Ihre Ergebnisse werden von uns der weiteren Bearbeitung zugeführt.
Beispiel für die Eingabe von 2 eMail-Adressen: Example how to type in 2 different e-mail addresses: | info@lvus.de; ergebnisse@lvus.de
eMail-Kontrolle: | check of the e-Mail address
Ergebnis der Überprüfung: | result of the control

## Teilnehmerdaten (hidden)
Kundennummer |  |  | Umformung
Postleitzahl
Produkt | 08 |  | Auswahl
Jahrgang | 2026 |  | 2
Update | N |  | N | 1 | ja / yes
Teilnahmen | 1 |  |  | 2 | nein / no
Deadline | 2026-05-17
Parameterzahl | 9 |  | N
Bestimmungen je Parameter | 2
Kontaktname | 0
Mailadresse | 0
Zertifikat geeignet | 1
Parameter 1 | Relative Dichte 20 °/20 °C relative density 20 °/20 °C | ohne
Parameter 2 | pH-Wert pH-value | ohne
Parameter 3 | Titrierbare Gesamtsäure (als Milchsäure) total acid (titration, calculated as lactic acid) | g/L
Parameter 4 | D-Milchsäure D-lactic acid | g/L
Parameter 5 | L-Milchsäure L-lactic acid | g/L
Parameter 6 | Lösliche Trockenmasse | g/100 g
Parameter 7 | Flüchtige Säure volatil acid (calulated as acetic acid) | g/L
Parameter 8 | Nitrat nitrate | mg/L
Parameter 9 | Ethanol | mg/L

## Ergebnisse
Ergebnisdatenblatt (Resultsheet) |  |  |  | Kunden-Nr. (Client-Nb.) |  | ?
Gemüsesaft (vegetable juice) |  |  |  | Postleitzahl (ZIP-Code) |  | ?
|  |  |  | interne Teilnahme: |  | 1
Einsendeadresse: | ergebnisse@lvus.de |  |  | Teilnahme
Annahmeschluss/Deadline: |  |  |  | 2026-05-17
Schreiben Sie Ihre Daten in die gelb hinterlegten Felder. Geben Sie Ihre Ergebnisse in den aufgeführten Einheiten an. Write your data into the yellow cells. Give your results in the units of column 2.
Geben Sie Ihre Ergebnisse mit den in Spalte 3 aufgeführten signifikanten Stellen an. Beispiele hierzu sind in "Signifikanz" enthalten. Report your results with in column 3 shown significant numbers (there are some examples in sheet "Significance" .
In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 1 % oder 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „1,06% und 0,98% sind vergleichbar, nicht aber „1,1 %“ und „0,98%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle beim Beispielwert 1,06 ist hier angebracht.
Sollte ein Inhaltsstoff nicht bestimmbar sein, so teilen Sie uns bitte den Wert Ihrer Bestimmungsgrenze mit vorangestelltem "< “ mit. In cases you will not detect a parameter, report your limit of quantification with "< " in front of the value.
Falls Sie einen Parameter nicht bearbeiten, lassen Sie die zugehörigen Ergebnisdatenfelder bitte leer. If you are not analysing parameters in your laboratory do not write anything into the corresponding fields for the results.
Hinweis: Es handelt sich um ein Erzeugnis, bei dem ein geringer Nitratgehalt ausgelobt wird (für Kleinkinder geeignet)
Zur Beschreibung des Analysenverfahrens verwenden Sie bitte die im unteren Teil dieses Datenblatts enthaltenen Auswahlfelder. To describe your method use the Pulldown-menus following after the result area.
Die Tabelle ist so nicht versandfertig. Es fehlen noch Eingaben bei Kunden-Nr. und/oder Postleitzahl.
Nur wenn diese beiden Felder korrekt ausgefüllt sind, kann der Absender dieser Tabelle identifiziert werden.
Tabelle wurde bereits einmal erfolgreich gesendet, es handelt sich um eine Aktualisierung: This table was sent at an earlier time, already. It is an update:
Parameter | Einheit | Signifikante Stellen | Analysen- gang 1 | Analysen- gang 2 | Verfahren / Literatur | Zusätzliche Angaben
Relative Dichte 20 °/20 °C relative density 20 °/20 °C | ohne | 6 |  |  | 23 | 6 | 22 | 5
pH-Wert pH-value | ohne | 3 |  |  | 16 |  | 15
Titrierbare Gesamtsäure (als Milchsäure) total acid (titration, calculated as lactic acid) | g/L | 3 |  |  | 13 | 6 | 12 | 5
D-Milchsäure D-lactic acid | g/L | 3 |  |  | 15 |  | 14
L-Milchsäure L-lactic acid | g/L | 3 |  |  | 13 |  | 12
Lösliche Trockenmasse | g/100 g | 4 |  |  | 14 |  | 13
Flüchtige Säure volatil acid (calulated as acetic acid) | g/L | 3 |  |  | 20 |  | 19
Saccharose, wasserfrei | g/L | 3 |  |  | 33 |  | 33
Nitrat nitrate | mg/L | 3 |  |  | 33 |  | 32
Ethanol | mg/L | 3 |  |  | 29 |  | 28
Kochsalz (über Chlorid) | g/L | 3 |  |  | 21 |  | 20
Natrium | g/L | 3 |  |  | 27 |  | 26
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren
Relative Dichte 20 °/20 °C | [7 empty] | TRUE
Proben behandelt?
pH-Wert | [7 empty] | TRUE
Titrierbare Gesamtsäure | [7 empty] | TRUE
pH-Wert des Endpunktes |  |  |  |  | Bitte eingeben:
D-Milchsäure | [7 empty] | TRUE
L-Milchsäure | [7 empty] | TRUE
Lösliche Trockenmasse | [7 empty] | TRUE
Flüchtige Säure | [7 empty] | TRUE
Saccharose, wasserfrei | [7 empty] | TRUE
Nitrat | [7 empty] | TRUE
Ethanol | [7 empty] | TRUE
Kochsalz (über Chlorid) | [7 empty] | TRUE
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren (II)
Natrium
Probeneinwaage | 8
Aufschlussprinzip | 13 |  | 12 |  |  |  |  | TRUE
verwendete Säure(n) | 8 |  | 7 |  |  |  |  | TRUE
Oxidationsmittel | 4 |  | 3 |  |  |  |  | TRUE
Messprinzip | 12 |  | 11 |  |  |  |  | TRUE
Verfahren / Literatur | 27 |  | 26 |  |  |  |  | TRUE
Note on G1: Bitte geben Sie unbedingt Ihre Kunden-Nr. ein (nur Ziffern) Fill in Your Client Number (numbers only)
Note on G2: Geben Sie zusätzlich auch noch Ihre Postleitzahl an (nur Ziffern). Fill in Your postal ZIP-Code (numbers only)
Note on A16: LVU: Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse (Sie haben eine Auswertenummer erhalten) noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung ausgewählt werden. Die überarbeitete Exceltabelle muss alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualiserung vollständig gelöscht werden.
Note on D20: LVU: Geben Sie in dieser Spalte das Ergebnis der Analyse der ersten Probeneinheit an Fill in these coloumn the results of the analysis of the first sample unit
Note on E20: LVU: Geben Sie in dieser Spalte das Ergebnis der Analyse der zweiten Probeneinheit an Fill in these coloumn the results of the analysis of the second sample unit

## Mitteilungen
Nachfolgend können Sie uns ergänzende Hinweise geben oder wichtige Beobachtungen mitteilen. | 0

## DMilchsre (hidden)
D-Milchsäure | 15 | 14
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens
1 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 11 112 821 035
2 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 084 035
3 | Enzymatisch nach SCIL Nr. 100 28 91
4 | Enzymatischer UV-Test: Bestimmung von D- und L-Milchsäure mit Einzelreagenzien
5 | IFU Nr. 53
6 | Enzymatisch nach SCIL, Best-Nr. 1255
7 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 084 035 und D-Lactat-Dehydrogenase (r-biopharm / Roche Nr. 10 106 941 001)
8 | Enzymatisch mit Thermo Enzytec fluid Nr. 5240
9 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-15, modifiziert
10 | Thermo Fisher mit Gallery plus
11 | Enzymatisch nach Megazyme
12 | Differenz aus Gesamtmilchsäure und L-Milchsäure
13 | Enzymatisch nach r-biopharm Enzytec TM Liquid D-Lactic acid Nr. E8245
14 | Sonstiges
15 | Bitte auswählen / Please select

## LMilchsre (hidden)
L-Milchsäure | 13 | 12
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 11 112 821 035
2 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 084 035
3 | Enzymatisch nach SCIL Nr. 100 28 91
4 | Enzymatischer UV-Test: Bestimmung von D- und L-Milchsäure mit Einzelreagenzien
5 | IFU Nr. 53
6 | Enzymatisch nach SCIL, Best-Nr. 1255
7 | Enzymatisch mit Thermo Enzytec fluid Nr. 5260
8 | EnzymFast
9 | Thermo Fisher mit Gallery plus
10 | Enzymatisch nach Megazyme
11 | Enzymatisch nach r-biopharm Enzytec TM Liquid L-Lactic acid Nr. E8260
12 | Sonstiges
13 | Bitte auswählen / Please select

## Fluechtige (hidden)
Flüchtige Säure (als Essigsäure) | 20 | 19
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-5
2 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-5, modifiziert | x
3 | Enzymatisch als Essigsäure (r-biopharm / Roche Nr. 10 148 261 035)
4 | IFU Nr. 5 (1962) (Wasserdampfdestillation)
5 | § 64 LFGB Nr. L 52.01.01-7
6 | § 64 LFGB Nr. L 52.01.01-7, modifiziert | x
7 | Anhang 14 der VO (EWG) Nr. 2676/90 und IFU Nr. 5 (1962) (Wasserdampfdestillation)
8 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 34 Abschnitt 4.2 (März 94)
9 | Abdampfmethode
10 | Enzymatisch mit Thermo Fischer REF.984318
11 | IFU Nr. 5 (Rev.2005)
12 | IFU Nr. 5 (1996) (Wasserdampfdestillation)
13 | IFU Nr. 5 (1968)
14 | HPLC-RID (Essigsäure)
15 | O.I.V. Methode MA-E-AS313-02-Acivol
16 | IFU Nr. 66 (2019), Essigsäure
17 | Titration nach Vapodest gegen Phenolphthalein
18 | Enzymatisch nach Megazyme
19 | Sonstiges
20 | Bitte auswählen / Please select
Prinzip | 6 | 5
1 | Titration nach Wasserdampfdestillation
2 | Abdampfmethode
3 | Enzymatik direkt aus dem Gemüsesaft
4 | Enzymatik nach Wasserdampfdestillation
5 | Sonstiges
6 | Bitte auswählen / Please select

## Natrium (hidden)
Elemente | Na |  | Na
Probeneinwaage | 8 |  | 7
1 | < 0,5 g
2 | 0,5 g - 1,0 g
3 | 1,0 g - 1,5 g
4 | 1,5 g - 2,5 g
5 | 2,5 g - 5,0 g
6 | 5,0 g - 10,0 g
7 | > 10,0 g
8 | Bitte auswählen / Please select
Aufschluss | 13 |  | 12
1 | Mikrowellendruckaufschluss
2 | Druckaufschluss
3 | Trockenveraschung bei 500 bis 540 °C
4 | Trockenveraschung bei 540 °C bis 560 °C
5 | Trockenveraschung bei 560 °C bis 600 °C
6 | Trockenveraschung bei über 600 °C
7 | Nassaufschluss
8 | Verbrennen
9 | Plasmaaufschluss
10 | wässrige Extraktion
11 | Trockenveraschung bei 450 bis 500 °C
12 | Sonstiger Aufschluss
13 | Bitte auswählen / Please select
Säuren | 8 |  | 7
1 | HCl
2 | HNO3
3 | H2SO4
4 | Königswasser
5 | HNO3 + HCl
6 | HNO3 + H2SO4
7 | Sonstige Säure
8 | Bitte auswählen / Please select
Oxidationsmittel | 4 |  | 3
1 | H2O2
2 | entfällt
3 | Sonstiges Oxidationsmittel
4 | Bitte auswählen / Please select
Messverfahren | 12 |  | 11
1 | Flammen-AAS
2 | Flammenemmission
3 | ICP-MS
4 | ICP-OES
5 | ICP-AES
6 | Kapillarelektrophores
7 | Ionensensitive Bestimmung
8 | Atomemissionsspektrometrie (AES)
9 | Flammenphotometrie
10 | Ionenchromatographie
11 | Sonstiges
12 | Bitte auswählen / Please select
Verfahren | 27 |  | 26
1 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-19/1
2 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-19/1, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-17
4 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-17, modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-10 (DIN EN 1134)
6 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-10 (DIN EN 1134), modifiziert | x
7 | DIN EN ISO 11885
8 | DIN EN ISO 7980 DEV 3a
9 | DIN EN ISO 17294-2
10 | DIN EN ISO 14911
11 | VDLUA VII 2.2.2.6
12 | DIN EN ISO 15763
13 | DIN EN ISO 15510
14 | EN 15505
15 | AOAC 985.35
16 | DIN CEN/TS 15621, Vornorm, mod.
17 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-56
18 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-56, modifiziert | x
19 | Berechnet aus Chloridbestimmung
20 | § 64 LFGB Nrn L 06.00-4 und L 06.00-9
21 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-144, auch modifiziert | x
22 | VDLUFA III,10.8.2
23 | Basisnorm 15 621
24 | wässrige Extraktion wie bei der enzymatischen Bestimmung der Citronensäure; Säure zur Eiweißfällung
25 | DIN EN 16943 2016-01
26 | Sonstiges
27 | Bitte auswählen / Please select

## LoeslichTrocken (hidden)
Lösliche Trockenmasse | 14 | 13
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-1 (refraktometrisches Verfahren)
2 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-1 (refraktometrisches Verfahren), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 30.00-2 (refraktometrisches Verfahren)
4 | § 64 LFGB Nr. L 30.00-2 (refraktometrisches Verfahren), modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-16 (DIN EN 12143, refraktometrisches Verfahren)
6 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-16 (DIN EN 12143, refraktometrisches Verfahren), modifiziert | x
7 | Digitalrefraktometer
8 | Tabellerisch aus der Dichte
9 | VO (EWG) Nr. 558/93, Anhang
10 | Biegeschwinger
11 | IFU Nr. 8
12 | DVO (EU) 974/2014
13 | Sonstiges
14 | Bitte auswählen / Please select

## Kochsalz (hidden)
| 21 | 20
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-1
2 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-1, modifiziert | x
3 | Potentiometrische Titration mit Silbernitratlösung (auch automatisiert)
4 | § 64 LFGB L 07.00-5/2 (nach Volhard)
5 | § 64 LFGB L 07.00-5/2 (nach Volhard), modifiziert | x
6 | § 64 LFGB Nr. L 13.05-4
7 | § 64 LFGB Nr. L 13.05-4, modifiziert | x
8 | § 64 LFGB Nr. L 52.06-3
9 | § 64 LFGB Nr. L 52.06-3, modifiziert | x
10 | Nach Mohr
11 | DIN EN ISO 10304-1 (1995-4)
12 | IFU Nr. 37
13 | Ionenchromatographie (Chlorid -> NaCl)
14 | HPLC (Chlorid -> NaCl)
15 | DIN 10328 bzw. VDLUFA VI c 10.6.3
16 | ICP-OES
17 | ICP-MS
18 | § 64 LFGB L 07.00-5/1
19 | § 64 LFGB L 07.00-5/1, modifiziert | x
20 | Sonstiges
21 | Bitte auswählen / Please select

## Ethanol (hidden)
Ethanol | 10 | 10
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | Enzymatisch mit Roche/r-biopharm Nr. 10 176 290 035
2 | Enzytek fluid Ethanol Nr. E5340 | x
3 | Headspace-GC
4 | GC-FID
5 | Wasserdampfdestillation, Biegeschwinger
6 | Enzymatisch mit Thermo Fischer REF.984300
7 | Wasserdampfdestillation, Pyknometer
8 | Headspace-GC-MS
9 | Enzymatisch mit r-biopharm Enzytec liquid E8340
10 | Sonstiges / other
11 | Bitte auswählen / Please select

## Dichte (hidden)
Relative Dichte 20°/20° C | 23 | 22
| Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifikation
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-1
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-1, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 36.00-3a
4 | § 64 LFGB Nr. L 36.00-3, modifiziert | x
5 | Biegeschwinger
6 | Quarzschwinger-Dichtemessgerät
7 | IFU Nr. 1
8 | Hydrostatische Waage
9 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 28 / 3.1.3
10 | DIN EN 1131
11 | AVV Kap. V.1 (Frank-Junge, Weinanalytik B.V.1) (pyknometrisch)
12 | Anton Paar DMA 4500 oder DMA 5000
13 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-28 (aräometrische Dichte Bestimmung)
14 | Mittels Spindeln
15 | Methode 10.6 der Richtlinie zur Füllmengenprüfung von Fertigpackungen und Prüfung von Maßbehältnissen durch die zuständige Behörde (RFP) der Eichbehörden der Länder
16 | Brix-Wert wird refraktomatrisch bestimmt. Dichte wird mittels Tabelle abgelesen.
17 | § 64 LFGB Nr. 31.00-16 (1997-09)
18 | IFU Nr. 1a (auch modifiziert)
19 | IFU MA 01A (Biegeschwinger, zentrifugiert)
20 | Pyknometer
21 | elektronische Dichtemessung
22 | Sonstiges
23 | Bitte auswählen / Please select
Probenvorbereitung | 6 | 5
1 | keine (unverändert) / nothing (as delivered)
2 | Zentrifugieren / Centrifugation
3 | Filtrieren / Filtration
4 | Ultraschall
5 | Sonstige / Other
6 | Bitte auswählen / Please select

## pHWert (hidden)
pH-Wert | 16 | 15
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-2 (= L 26.26-4)
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-2 (= L 26.26-4), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-3
4 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-3, modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-3 (= L 52.01.01-3)
6 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-3 (= L 52.01.01-3), modifiziert | x
7 | Potentiometrisch
8 | IFU Nr. 11
9 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 30A / 2.2
10 | DIN EN 1132: 1994
11 | MEBAK III, 4. Aufl., 2002, 2.14
12 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-2
13 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-2, modifiziert | x
14 | QMAA-S-22:2021-09
15 | Sonstiges
16 | Bitte auswählen / Please select

## Gesamtsaeure (hidden)
Titrierbare Gesamtsäure | 13 | 12
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-3 (= L 26.26.15)
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-3 (= L 26.26.15), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-4 (= L 52.01.01-4)
4 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-4 (= L 52.01.01-4), modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-4
6 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-4, modifiziert | x
7 | § 64 LFGB Nr. L 20.01/02-2
8 | § 64 LFGB Nr. L 20.01/02-2, modifiziert | x
9 | Potentiometrische Titration
10 | IFU Nr. 3
11 | Schweizerisches Lebensmittelbuch
12 | Sonstiges
13 | Bitte auswählen / Please select
Titration | 6 | 5
1 | Titration bis pH 7,0
2 | Titration bis pH 8,1
3 | Titration bis pH 8,2
4 | Titration bis pH 8,4
5 | Sonstiger pH-Wert
6 | Bitte auswählen / Please select

## Citronensaeure (hidden)
Citronensäure, wasserfrei | 18 | 17
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-14 (enzymatisches Verfahren)
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-14 (enzymatisches Verfahren), modifiziert | x
3 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139076 035
4 | Enzymatisch nach Scil-Testsatz Nr. 1241
5 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-5 (enzymatisches Verfahren)
6 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-5 (enzymatisches Verfahren), modifiziert | x
7 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-4 (enzymatisches Verfahren)
8 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-4 (enzymatisches Verfahren), modifiziert | x
9 | HPLC (diverse Detektoren)
10 | Ionenchromatographie (diverse Detektoren)
11 | IFU Nr. 22
12 | NMR
13 | EnzymFast
14 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-13:2008-06
15 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-13:2008-06, modifiziert | x
16 | Enzymatisch nach r-biopharm Enzytec Liquid E 8230
17 | Hausmethode, enzymatisch (auch automatisiert)
Enzymatisch nach r-Biopharm Enzytec E 1214
17 | Sonstiges
18 | Bitte auswählen / Please select

## Glu_Fru_Sac (hidden)
Glucose, wasserfrei | 28 | 33 | Glucose | Fructose | Saccharose
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl | 34 | 1 | 33
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-12/13 (DIN EN 1140: 1994)
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-12/13 (DIN EN 1140: 1994), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-72
4 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-72, modifiziert | x
5 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 716 260 035 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
6 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 106 035 (D-Glucose, D-Fructose)
7 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 041 035 + PGF 127396 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
8 | SCIL-Testsatz Nr. 1247 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
9 | HPLC, verschiedene Ausführungsformen
10 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
11 | IFU Nr. 55
12 | DIN EN 12630:1999
13 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche, Einzelreagentien
14 | Enzymatisch, Scil (PGI) Best. 1002782
15 | SCIL-Testsatz Nr. 1245 (Glucose, Fructose)
16 | Enzymatisch nach r-biopharm/Roche Nr.10 139 041 035 +PGI 10 128 139 001 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
17 | Klärung durch Tiefkühlung, Verdünnung mit Wasser, Bestimmung mit HPLC, RI-Detektor, MP:39mg/l Ca-Titriplex-Dihydrat, Säule:300x7,8, 10µm Ionexclusion Ca-Form
18 | Enzymatisch nach SCIL Nr. 1211
19 | SCIL-Test EnzytecTM fluid Glucose/Fructose (Ref. 5160)
20 | SCIL-Test EnzytecTM fluid Saccharose (Gesamtglucose) (Ref. 5180)
21 | IFU Nr. 56
22 | enzymatisch nach Thermo Fisher Nr. 984302 (Fructose), 984304 (Glucose, 984302 (Gesamtglucose)
23 | Oxymierung, Sylilierung, Messung mittels GC-FID
24 | SCIL-Test EnzytecTM fluid Glucose (Ref. 5140)
25 | SCIL-Test EnzytecTM fluid Fructose (Ref. 5120)
26 | E. Schulte 2003, GC nach Oxymierung und Silylierung
27 | NMR
28 | EnzymFast
29 | GC-FID nach Schweizerischem Lebensmittelbuch
30 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr.: 11 113950 035 (Maltose, Saccharose, D-Glucose)
31 | Enzymatisch nach r-biopharm / Enzytec Liquid
32 | Hausmethode, enzymatisch (auch automatisiert)
33 | Sonstiges
34 | Bitte auswählen / Please select

## Nitrat (hidden)
Nitrat | 33 | 32
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 26.00-1 (chromatographisches Verfahren)
2 | § 64 LFGB Nr. L 26.00-1 (chromatographisches Verfahren), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 26.00-2
4 | § 64 LFGB Nr. L 26.00-2, modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 26.26-1
6 | § 64 LFGB Nr. L 26.26-1, modifiziert | x
7 | § 64 LFGB Nr. L 26.26-2 (enzymatisches Verfahren)
8 | § 64 LFGB Nr. L 26.26-2 (enzymatisches Verfahren), modifiziert | x
9 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-12 (photometrisches Verfahren)
10 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-12 (photometrisches Verfahren), modifiziert | x
11 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-14
12 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-14, modifiziert | x
13 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-36 (Xylenol-Verfahren)
14 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-36 (Xylenol-Verfahren), modifiziert | x
15 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 905 658 035
16 | IFU Nr. 48
17 | Merck Reflektoquant
18 | Ionenchromatographie
19 | Ionenchromatographie nach EN ISO 10304
20 | Spektralphotometrisch mit p-Kresol
21 | HPLC-Verfahren
22 | IFU Nr. 74 (Anionen Ionenchromatographie)
23 | DIN 38405-D9-2
24 | Reduktion mit Cadmium, Photometrisch nach in-line Dialyse bei 530 nm
25 | Photometrische Bestimmung nach Reduktion mit Zink, Farbreaktion mit Sulfanilsäure und Naphthylamin
26 | ÖNORM EN 12014-2
27 | DIN EN ISO 14673-3 (2004), FIA mit Cd-Reduktion und In-Line-Dialyse
28 | DIN EN 12014 Teil2:2018-02
29 | Ionenselektive Elektrode (ISE)
30 | Hausmethode, enzymatisch (auch automatisiert)
31 | Enzymatisch nach r-biopharm / Enzytec Liquid
32 | Sonstiges
33 | Bitte auswählen / Please select

## Carotin (hidden)
ß-Carotin | 29 | 28
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 49.00-3 (DGF F-II 2c (00)
2 | § 64 LFGB Nr. L 49.00-3 (DGF F-II 2c (00), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 49.00-5
4 | § 64 LFGB Nr. L 49.00-5, modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-62 (DGF F-II 4a (00) - DIN EN 12822)
6 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-62 (DGF F-II 4a (00) - DIN EN 12822), modifiziert | x
7 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-63/1 (DIN EN 12823-1)
8 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-63/1 (DIN EN 12823-1), modifiziert | x
9 | HPLC-Verfahren (diverse Detektoren)
10 | Verseifung mit methanolischer oder ethanolischer KOH, Extraktion mit Diethylether, HPLC-Bestimmung
11 | Verseifung mit methanolischer oder ethanolischer KOH, Extraktion mit Petrolether oder Hexan, HPLC-Bestimmung
12 | VDLUFA III 13.1.2 (1988)
13 | VDLUFA III 13.5.4 (1993)
14 | VDLUFA III 13.5.5
15 | IFU Nr. 59
16 | Extraktion mit Aceton, Überführung in Petrolether, säulenchromatographische Reinigung, Photometrie
17 | Extraktion mit Ethanol und Dichlormethan, HPLC-UV-Bestimmung
18 | HPLC (IFU 44, modifiziert)
19 | Schweizerisches Lebensmittel Buch, Kapitel 62/1.2.1
20 | Extraktion mit Petrolether/Aceton, HPLC
21 | Extraktion mit Dichlormethan; UV-Vis-Spektroskopie
22 | Extraktion mit n-Hexan, HPLC-UV
23 | § 64 LFGB L 00.00-63/2
24 | HPLC-UV (Basisnorm EN 12823-2)
25 | Photometrisch nach IFU 44
26 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-149
27 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-149, modifiziert
28 | Sonstiges
29 | Bitte auswählen / Please select